# 关于工程系列验收标准第一分册试题库更新的通知

# 各监理企业及相关单位：

系列验收规范标准第一分册第一阶段竞赛考试在即，相关试题已在协会网站予以公布，现将其中《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018试题的更新内容公布如下，欢迎大家下载并参考学习。

# 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202题库

# 一、判断题（共计933题）

1、建筑地基基础工程施工质量验收标准-GB50202是建筑地基基础工程施工的依据。（    ）

2、建筑地基基础工程施工质量验收标准-GB50202是建筑地基基础工程施工质量验收的依据。（    ）

3、GB50202-2018术语定义中，主控项目是指建筑工程中对质量、安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。（    ）

4、GB50202-2018术语定义中，地基验槽是基槽开挖至基底设计标高后检验地基是否符合要求的活动。（    ）

5、GB50202-2018术语定义中，地基验槽是基槽开挖至基底设计标高后检验护坡是否符合要求的活动。（    ）

6、基坑或基槽开挖至坑底设计标高后，检验地基是否符合要求的活动，称为检验。（    ）

7、地基基础工程验收时需提供竣工图等9种资料。（    ）

8、地基基础工程验收时只需提供竣工图即可。（    ）

9、地基基础工程验收时应当提交开工报告。（    ）

10、地基基础工程验收时不需要提交开工报告。（    ）

11、地基基础工程施工中应做好记录。（    ）

12、地基基础工程验收前对于砂石持力层可以不验槽。（    ）

13、对于采用端承桩的地基基础工程，可以不验槽。（    ）

14、除天然地基外，地基基础工程必须进行验槽。（    ）

15、所有地基基础工程必须进行验槽。（    ）

16、GB50202-2018中主控项目的质量检验结果必须全部符合检验标准。（    ）

17、GB50202-2018中一般项目的验收合格率不得低于90％。（    ）

18、GB50202-2018中一般项目的验收合格率不得低于80％。（    ）

19、地基基础工程检验批划分应符合GB50300的规定。（    ）

20、地基基础标准试件强度评定不满足要求或对试件的代表性有怀疑时，应对实体进行强度检测，当检测结果符合设计要求时，可按合格验收。（    ）

21、地基基础工程可以在对试件有怀疑时进行实体检测。（    ）

22、地基基础工程的质量验收宜在间歇期后进行。（    ）

23、地基工程的验收宜在施工完成并在间歇期后进行，间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。（    ）

24、地基工程的质量验收应在施工完成后立即进行。（    ）

25、地基基础工程的质量验收宜在施工完成48小时后进行。（    ）

26、素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、注浆地基、预压地基的静载试验的压板面积不宜小于1.0 m2。（    ）

27、强夯地基静载试验的压板面积不宜小于2.0m2。（    ）

28、素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、注浆地基、预压地基的静载试验的压板面积不宜小于2.0 m2。（    ）

29、强夯地基静载试验的压板面积不宜小于1.0m2。（    ）

30、复合地基静载试验的压板尺寸应根据设计置换率计算确定。（    ）

31、地基承载力检验时，静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的2倍。（    ）

32、地基承载力检验时，静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力。（    ）

33、地基承载力检验时，静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的1.5倍。（    ）

34、地基承载力的检验数量每300㎡不应少于2点。（    ）

35、地基承载力的检验数量每300㎡不应少于1点，超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点。（    ）

36、碎石桩复合地基承载力的检验数量不少于总桩数的0.5%，且不少于3点。（    ）

37、碎石桩复合地基承载力的检验数量不少于总桩数的0.5%，且不少于5点。（    ）

38、碎石桩复合地基有单桩承载力要求时，检验数量不少于总桩数的0.5%，且不少于3根。（    ）

39、碎石桩复合地基有桩身强度要求的，检验数量不少于总桩数的1%，且不少于3根。（    ）

40、地基处理工程的验收，当采用一种检验方法检测结果存在不确定性时，应结合其他检验方法进行综合判断。（    ）

41、地基处理工程的验收，当采用一种检验方法检测结果存在不确定性时，即可判定为不合格。（    ）

42、地基基础工程的验收，当采用一种检验方法检测结果存在不合格时，应结合其他检验方法进行综合判断。（    ）

43、素土、灰土地基施工前应检查素土、灰土土料、石灰或水泥等配合比及灰土的拌和均匀性。（    ）

44、素土、灰土地基施工前不检查素土、灰土土料、石灰或水泥等配合比及灰土的拌合均匀性。（    ）

45、素土、灰土地基施工中应检查分层铺设的厚度、夯实时的加水量、夯压遍数及压实系数。（    ）

46、灰土地基施工前应检查配合比及灰土的拌合均匀性。（    ）

47、灰土地基施工中应检查分层铺设厚度。（    ）

48、灰土地基在施工结束后，可不进行灰土地基承载力的检验。（    ）

49、素土、灰土地基质量检验的主控项目有地基承载力、配合比和压实系数。（    ）

50、素土、灰土地基质量检验的主控项目有地基承载力、配合比、含水量和压实系数。（    ）

51、灰土地基压实系数检查应使用环刀法。（    ）

52、素土、灰土地基压实系数应用灌砂法检查。（    ）

53、灰土地基压实系数检查使用环刀法进行检验，监理应进行见证。（    ）

54、灰土地基分层铺设厚度一般为30cm。（    ）

55、砂和砂石地基施工前应检查砂、石等原材料质量和配合比及砂、石拌和的均匀性。（    ）

56、砂和砂石地基施工前应检查原材料质量。（    ）

57、砂和砂石地基施工前应检查砂、石的配合比。（    ）

58、砂和砂石地基施工前应检查砂、石的拌合均匀性。（    ）

59、砂和砂石地基施工前应检查压实系数。（    ）

60、砂和砂石地基施工中应检查分层厚度。（    ）

61、砂和砂石地基施工中应检查搭接部分的压实情况。（    ）

62、砂和砂石地基施工中应检查压实遍数。（    ）

63、砂和砂石地基施工中应检查压实系数。（    ）

64、砂和砂石地基施工中应检查砂、石的拌合均匀性。（    ）

65、砂、石地基质量检验的主控项目有地基承载力、配合比、压实系数。（    ）

66、砂和砂石地基压实系数应用环刀法进行检查。（    ）

67、砂和砂石地基压实系数应用灌砂法进行检查。（    ）

68、砂和砂石地基压实系数应用灌水法进行检查。（    ）

69、砂石料有机质含量及含泥量应≤10%。（    ）

70、砂石料有机质含量及含泥量应≤5%。（    ）

71、土工合成材料地基施工前应检查土和砂石料的质量。（    ）

72、土工合成材料地基施工前应检查土和砂石料的配合比。（    ）

73、土工合成材料地基施工前应检查土工合成材料的单位面积延伸率。（    ）

74、土工合成材料地基施工中应检查基槽清底状况及接缝搭接长度。（    ）

75、土工合成材料地基施工中应检查回填料铺设厚度及平整度。（    ）

76、土工合成材料地基施工中应检查土工合成材料与结构的连接状况。（    ）

77、土工合成材料地基施工中应检查土工合成材料的单位面积延伸率。（    ）

- 、土工合成材料地基施工中应检查土和砂石料的配合比。（    ）

- 、土工合成材料地基中土工合成材料以100m2为一批，每批应抽查10％。（    ）

- 、土工合成材料地基中土工合成材料以500m2为一批，每批应抽查10％。（    ）

- 、土工合成材料地基中土工合成材料以500m2为一批，每批应抽查5％。（    ）

- 、土工合成材料地基中土工合成材料以100m2为一批，每批应抽查5％.（    ）

- 、土工合成材料搭接长度的检查方法是用钢尺量。（    ）

- 、土工合成材料强度的检查方法是做拉伸试验。（    ）

- 、粉煤灰地基施工前应检查粉煤灰材料质量。（    ）

- 、粉煤灰地基施工中应检查分层厚度、碾压遍数、施工含水量控制、搭接区碾压程度、压实系数等。（    ）

- 、粉煤灰地基施工中应检查粉煤灰材料质量，并应验槽。（    ）

- 、粉煤灰地基施工前应检查压实系数。（    ）

- 、粉煤灰地基施工中应检查压实系数。（    ）

- 、粉煤灰地基施工中应检查分层厚度。（    ）

- 、粉煤灰地基施工中应检查碾压遍数。（    ）

- 、粉煤灰地基施工前应检查搭接区碾压程度。（    ）

- 、粉煤灰地基压实系数检查应使用环刀法。（    ）

- 、强夯地基施工前应检查夯锤质量和尺寸、落距控制方法、排水设施及被夯地基的土质。（    ）

- 、强夯地基施工前无需检查排水设施及被夯地基的土质。（    ）

- 、强夯地基施工前应检查夯锤落距、夯点位置。（    ）

- 、强夯地基施工前应检查夯锤质量和尺寸、落距控制方法。（    ）

- 、强夯地基施工中应检查夯锤落距、夯点位置、夯击范围、夯击击数、夯击遍数、每击夯沉量、最后两击的平均夯陈沉量 和夯点施工起止时间等（    ）

- 、强夯地基施工中应检查夯锤落距、夯点位置。（    ）

- 、强夯地基施工中应检查夯锤质量和尺寸、落距控制方法。（    ）

- 、强夯地基施工结束后，应进行地基承载力、地基土的强度、变形指标及其它设计要求指标检验。（    ）

- 、强夯地基施工结束后应检查变形指标、地基土的强度。（    ）

- 、强夯地基施工结束后应只检查地基承载力和地基土的强度。（    ）

- 、地基承载力是强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、处理后地基土的强度是强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、变形指标是强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、地基承载力是强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、处理后地基土的强度是强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、变形指标是强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、夯锤落距是强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、夯锤质量是强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、夯击遍数是强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、夯击顺序是强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、夯击击数是强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、夯点位置是强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、夯击范围是强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、前后两遍间歇时间是强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、最后两击平均夯沉量是强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、场地平整度是强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、夯锤落距是强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、夯锤质量是强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、夯击遍数是强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、夯击顺序是强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、夯击击数是强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、夯点位置是强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、夯击范围是强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、前后两遍间歇时间是强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、最后两击平均夯沉量是强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、场地平整度是强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、强夯地基质量检验标准中夯锤落距允许偏差值为±200mm。（    ）

- 、强夯地基质量检验标准中夯锤落距允许偏差值为±300mm。（    ）

- 、注浆地基施工前应检查注浆点位置。（    ）

- 、注浆地基施工前应检查浆液组成材料的性能。（    ）

- 、注浆地基施工前应检查注浆设备性能。（    ）

- 、注浆地基施工中应抽查浆液组成材料的性能。（    ）

- 、注浆地基施工中应抽查注浆点位置。（    ）

- 、注浆地基施工中应抽查注浆设备性能。（    ）

- 、注浆地基施工中应抽查浆液主要性能指标。（    ）

- 、注浆地基施工中应抽查注浆顺序。（    ）

- 、注浆地基施工中应抽查注浆过程中压力控制。（    ）

- 、注浆地基施工中应抽查变形指标。（    ）

- 、注浆地基施工结束后，应进行地基承载力、地基土强度和变形指标检验。（    ）

- 、注浆地基施工结束后应检验变形指标。（    ）

- 、注浆地基施工结束后应检验地基承载力。（    ）

- 、注浆地基施工结束后应检验地基土强度。（    ）

- 、地基承载力是注浆地基质量检验标准主控项目之一。（    ）

- 、处理后地基土的强度是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、变形指标是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、地基承载力是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、处理后地基土的强度是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、变形指标是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、注浆用砂粒径是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、注浆用砂细度模数是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、砂垫层材料的含泥量是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、注浆用砂含泥量是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、注浆用砂有机质含量是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、注浆用黏土塑性指数是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、注浆用黏土黏粒含量是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、注浆用黏土含砂率是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、注浆用黏土有机质含量是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、粉煤灰细度模数是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、粉煤灰烧失量是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、注浆材料称量是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、注浆孔位是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、注浆孔深是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、注浆压力是注浆地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、注浆用砂粒径是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、注浆用砂细度模数是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、注浆用砂含泥量是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、注浆用砂有机质含量是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、注浆用黏土塑性指数是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、注浆用黏土黏粒含量是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、注浆用黏土含砂率是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、注浆用黏土有机质含量是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、粉煤灰细度模数是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、粉煤灰烧失量是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、注浆材料称量是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、注浆孔位是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、注浆孔深是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、注浆压力是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、预压地基施工前应检查施工监测措施和监测初始数据。（    ）

- 、预压地基施工前应检查排水设施和竖向排水体。（    ）

- 、预压地基施工前应检查堆载高度、变形速率。（    ）

- 、预压地基施工前应检查密封膜的密封性能、真空表读数。（    ）

- 、预压地基施工中应检查堆载高度、变形速率。（    ）

- 、预压地基进行真空预压施工中应检查密封膜的密封性能、真空表读数。（    ）

- 、预压地基施工时应检查排水设施和竖向排水体。（    ）

- 、预压地基施工时应检查施工监测措施和监测初始数据。（    ）

- 、预压地基施工结束后，应进行地基承载力与地基土强度与变形指标检验。（    ）

- 、预压地基施工结束后应检验变形指标。（    ）

- 、预压地基施工结束后应检验地基承载力。（    ）

- 、预压地基施工结束后应检验地基土强度。（    ）

- 、预压地基施工结束后应检查施工监测措施和监测初始数据。（    ）

- 、预压地基施工结束后应检查密封膜的真空表读数。（    ）

- 、地基承载力是预压地基质量检验标准主控项目之一。（    ）

- 、处理后地基土的预压是注浆地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、变形指标是预压地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、预压荷载是预压地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、处理后地基土的强度是预压地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、变形指标是预压地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、地基承载力是预压地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、预压荷载是预压地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、固结度是预压地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、沉降速率是预压地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、水平位移是预压地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、竖向排水体位置是预压地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、竖向排水体插入深度是预压地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、插入塑料排水带时的回带长度是预压地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、竖向排水体高出砂垫层距离是预压地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、插入塑料排水带的回带根数是预压地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、砂垫层材料的含泥量是预压地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、预压荷载是预压地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、固结度是预压地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、沉降速率是预压地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、水平位移是预压地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、竖向排水体位置是预压地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、竖向排水体插入深度是预压地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、插入塑料排水带时的回带长度是预压地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、竖向排水体高出砂垫层距离是预压地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、插入塑料排水带的回带根数是预压地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、砂垫层材料的含泥量是预压地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工前应检查石料的含泥量。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工前应检查石料的有机质含量。（    ）

- 、砂石桩复合地基采用振冲法施工前应检查振冲器的性能。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工前应检查砂石桩的桩位。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工前应检查砂石桩的填料量。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工前应检查砂石桩的标高。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工前应检查砂石桩的垂直度。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工中应检查砂石桩的桩位。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工中应检查砂石桩的填料量。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工中应检查砂石桩的标高。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工中应检查砂石桩的垂直度。（    ）

- 、砂石桩复合地基采用振冲法施工中应检查振冲器的性能。（    ）

- 、砂石桩复合地基采用振冲法施工中应对电流表、电压表进行校准。（    ）

- 、砂石桩复合地基采用振冲法施工中应检查密实电流、供水压力、供水量。（    ）

- 、砂石桩复合地基采用振冲法施工中应检查留振时间、振冲点位置、振冲器施工参数。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工结束后应检验振冲器施工参数。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工结束后应检验砂石料的有机质含量。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工结束后应检验复合地基承载力。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工结束后应检验桩体密实度。（    ）

- 、砂石桩复合地基施工结束后应进行变形指标检验。（    ）

- 、砂石桩复合地基承载力的检查方法为静载试验。（    ）

- 、砂石桩复合地基填料的有机质含量是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩间土强度是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩位是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、留振时间是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、复合地基承载力是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩体密实度是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、填料量是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、孔深是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、复合地基承载力是砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩体密实度是砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、孔深是砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、填料量是砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、填料的含泥量是砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、填料的有机质含量是砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、填料粒径是砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩间土强度是砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩位是砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、密实电流是砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、留振时间是砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩顶标高是砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、褥垫层夯填度是砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、填料的含泥量是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、填料的有机质含量是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、填料粒径是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩间土强度是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩位是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、密实电流是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、留振时间是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩顶标高是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、褥垫层夯填度是砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、砂石桩复合地基中的夯填度指夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比重，应小于等于0.9。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工前应检查水泥、外渗剂的质量。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工前应检查桩位、浆液配比。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工前应检查高压喷射设备的性能。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工前应检查压力、水泥浆量。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工前应检查提升速度、旋转速度。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工中应检查压力、水泥浆量。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工中应检查提升速度、旋转速度。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工中应检查桩位、浆液配比。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工中应检查水泥、外渗剂的质量。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工中应检查高压喷射设备的性能。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工结束后，应检验桩体的强度和平均直径，以及单桩与复合地基的承载力等。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工结束后应检验桩位、浆液配比。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工结束后应检验提升速度、旋转速度。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工结束后应检验桩体强度和平均直径。（    ）

- 、高压喷射注浆复合地基施工结束后应检验单桩与复合地基的承载力。（    ）

- 、复合地基承载力是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、单桩承载力是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、水泥用量是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩长是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩身强度是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、复合地基承载力是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、水泥用量是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩长是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩身强度是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、单桩承载力是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、水胶比是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、钻孔位置是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、钻孔垂直度是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、喷射压力是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、提升速度是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、旋转速度是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、水胶比是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、钻孔位置是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、钻孔垂直度是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、喷射压力是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、提升速度是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、旋转速度是高压喷射注浆复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、高压喷射注浆地基施工结束后，桩身强度检验应在施工结束后28d 进行。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工前应检查水泥及外掺剂的质量、桩位、搅拌机工作性能，并应对各种计量设备进行检定或校准。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工前应检查搅拌机工作性能。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工前应检查水泥质量。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工前应检查外渗剂质量。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工前应检查机头提升速度。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工前应检查水泥浆入量。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工前应检查搅拌桩的长度。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工前应检查搅拌桩的标高。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查机头提升速度。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查水泥浆入量。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查搅拌桩的长度。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查搅拌桩的标高。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查搅拌机工作性能。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查水泥质量。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查外渗剂质量。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工结束后应检验搅拌机工作性能。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工结束后应检验应检查水泥质量。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工结束后应检验应检查外渗剂质量。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工结束后应检验桩体的强度。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工结束后应检验桩体的直径。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工结束后应检验单桩承载力。（    ）

- 、水泥土搅拌桩复合地基施工结束后应检验复合地基承载力。（    ）

- 、复合地基承载力是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、单桩承载力是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、水泥用量是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩长是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩身强度是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、复合地基承载力是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、单桩承载力是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、水泥用量是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩长是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩身强度是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、水胶比是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、提升速度是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、下沉速度是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩顶标高是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、导向架垂直度是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、褥垫层夯填度是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、水胶比是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、提升速度是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、下沉速度是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩顶标高是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、导向架垂直度是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、褥垫层夯填度是水泥土搅拌桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、水泥土搅拌桩地基进行强度检验时，对支护水泥土搅拌桩应取30d 后的试件。（    ）

- 、水泥土搅拌桩地基进行强度检验时，对支护水泥土搅拌桩应取28d 后的试件。（    ）

- 、土和灰土挤密桩复合地基施工前应检查石灰及土的质量。（    ）

- 、土和灰土挤密桩复合地基施工前应检查石灰及土的桩位。（    ）

- 、土和灰土挤密桩复合地基施工前应检查桩孔直径。（    ）

- 、土和灰土挤密桩复合地基施工前应检查夯击次数、填料的含水率及压实系数。（    ）

- 、土和灰土挤密桩复合地基施工中应检查石灰及土的质量。（    ）

- 、土和灰土挤密桩复合地基施工中应检查石灰及土的桩位。（    ）

- 、土和灰土挤密桩复合地基施工中应检查桩孔直径、桩孔深度。（    ）

- 、土和灰土挤密桩复合地基施工中应检查夯击次数、填料的含水率及压实系数。（    ）

- 、土和灰土挤密桩复合地基施工结束后应检验桩孔直径、桩孔深度。（    ）

- 、土和灰土挤密桩复合地基施工结束后应检验夯击次数、填料的含水率及压实系数。（    ）

- 、土和灰土挤密桩复合地基施工结束后应检验成桩的质量。（    ）

- 、土和灰土挤密桩复合地基施工结束后应检验复合地基承载力。（    ）

- 、土和灰土挤密桩复合地基施工结束后，应检查成桩的质量及单个桩承载力。（    ）

- 、复合地基承载力是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩体填料平均压实系数是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、土和灰土挤密桩复合地基桩体填料平均压实系数不小于97%。（    ）

- 、桩长是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、土料有机质含量是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、含水量是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、石灰粒径是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、砂、碎石褥垫层夯填度是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、灰土垫层压实系数是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、土料有机质含量是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、含水量是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、石灰粒径是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、砂、碎石褥垫层夯填度是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、灰土垫层压实系数是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、复合地基承载力是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩体填料平均压实系数是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩长是土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工前应对入场的水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料进行检验。（    ）

- 、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工中应检查桩身混合料的配合比、坍落度和成孔深度、混合料充盈系数等。（    ）

- 、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工中应检查桩身混合料的配合比。（    ）

- 、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工中应检查桩身混合料的坍落度。（    ）

- 、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工中应检查桩身混合料的成孔深度。（    ）

- 、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工中应检查桩身混合料的混合料充盈系数。（    ）

- 、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工中应检查入场的水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料。（    ）

- 、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工结束后，应对桩体质量、单桩及复合地基承载力进行检验。（    ）

- 、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工结束后应检验桩体质量。（    ）

- 、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工结束后应检验单桩承载力。（    ）

- 、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工结束后应检验复合地基承载力。（    ）

- 、桩身完整性是水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩身强度是水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩顶标高是水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩垂直度是水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、混合料坍落度是水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、混合料充盈系数是水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、水泥粉煤灰碎石桩复合地基桩身完整性检测方法为低应变检测。（    ）

- 、水泥粉煤灰碎石桩复合地基桩身完整性检测方法为高应变检测。（    ）

- 、桩身完整性是水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩身强度是水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩顶标高是水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩垂直度是水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、混合料坍落度是水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、混合料充盈系数是水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、夯实水泥土桩复合地基施工前应检验进场水泥的质量。（    ）

- 、夯实水泥土桩复合地基施工前应检验进场夯实用土料的质量。（    ）

- 、夯实水泥土桩复合地基施工前应检验水泥配合比。（    ）

- 、夯实水泥土桩复合地基施工前应检验混合料含水量。（    ）

- 、夯实水泥土桩复合地基在施工中应检查孔位、孔深、孔径、水泥和土的配比及混合料含水量等。（    ）

- 、夯实水泥土桩复合地基施工中应检查孔位、孔深和孔径。（    ）

- 、夯实水泥土桩复合地基施工中应检查水泥和土的配合比。（    ）

- 、夯实水泥土桩复合地基施工中应检查混合料含水量。（    ）

- 、夯实水泥土桩复合地基施工中应检查水泥的质量。（    ）

- 、夯实水泥土桩复合地基施工中应检查夯实用土料的质量。（    ）

- 、夯实水泥土桩复合地基施工结束后应检验桩体质量。（    ）

- 、夯实水泥土桩复合地基施工结束后应检验褥垫层夯填度。（    ）

- 、夯实水泥土桩复合地基施工结束后应检验水泥和土的配合比。（    ）

- 、夯实水泥土桩复合地基施工结束后应检验孔位、孔深和孔径。（    ）

- 、桩体填料平均压实系数是夯实水泥土桩复合地基质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、穷实水泥土桩复合地基质量检验中，桩体填料平均压实系数≥0.97。（    ）

- 、土料有机质含量是夯实水泥土桩复合地基质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、土料有机质含量是夯实水泥土桩复合地基质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、土料粒径是夯实水泥土桩复合地基质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、土料粒径是夯实水泥土桩复合地基质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩基工程中群桩桩位的放样允许偏差应为20mm。单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。（    ）

- 、桩基工程中群桩桩位的放样允许偏差应为20mm。（    ）

- 、桩基工程中群桩桩位的放样允许偏差应为10mm。（    ）

- 、桩基工程中单桩桩位的放样允许偏差应为10mm。（    ）

- 、桩基工程中单桩桩位的放样允许偏差应为20mm。（    ）

- 、桩基工程中预制桩（钢桩）的斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的20% 。（    ）

- 、桩基工程中预制桩（钢桩）的斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15% 。（    ）

- 、来自同一搅拌站的混凝土，灌注桩每浇筑50m3必须留置至少1组混凝土强度试件，不足50 m3时，每连续浇筑12h必须至少留置1组混凝土强度试件。（    ）

- 、来自同一搅拌站的混凝土，灌注桩每浇筑50m³必须至少留置1组混凝土强度试件。（    ）

- 、来自同一搅拌站的混凝土，灌注桩每浇筑100m³必须留置1组混凝土强度试件。（    ）

- 、来自同一搅拌站的混凝土，灌注桩浇筑量不足50m³的灌注桩每连续浇筑12h必须至少留置1组混凝土强度试件。（    ）

- 、来自同一搅拌站的混凝土，灌注桩浇筑量不足50m³的灌注桩每连续浇筑24h必须留置1组混凝土强度试件。（    ）

- 、灌注桩的单柱单桩，每根桩应至少留置1组混凝土强度试件。（    ）

- 、工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。（    ）

- 、工程桩应进行承载力和桩身强度检验。（    ）

- 、设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1%，且不应少于3根。（    ）

- 、设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的2%，且不应少于3根。（    ）

- 、工程桩设计等级为乙级或丙级，可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5%，且不应少于5根。（    ）

- 、工程桩设计等级为乙级或丙级，可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5%，且不应少于10根。（    ）

- 、当采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验时，检验桩数不应少于总桩数的1%，且不应少于3根。（    ）

- 、当采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验时，检验桩数不应少于总桩数的5%，且不应少于5根。（    ）

- 、当采用高应变法对桩基进行抗压承载力检测时，检测数量不应少于总桩数的5%，且不应少于10根。（    ）

- 、当采用高应变法对桩基进行抗压承载力检测时，检测数量不应少于总桩数的10%，且不应少于15根。（    ）

- 、工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的10%，且不应少于15根。（    ）

- 、工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。（    ）

- 、无筋扩展基础施工前应对放线尺寸进行检验。（    ）

- 、无筋扩展基础施工前应对混凝土强度进行检验。（    ）

- 、无筋扩展基础施工中应对砌筑质量、砂浆强度进行检验。（    ）

- 、无筋扩展基础施工中应对基础顶面标高进行检验。（    ）

- 、无筋扩展基础施工结束后应对混凝土强度进行检验。（    ）

- 、无筋扩展基础施工结束后应对基础顶面标高进行检验。（    ）

- 、无筋扩展基础施工结束后应对砌筑质量、砂浆强度进行检验。（    ）

- 、混凝土基础轴线位置是无筋扩展基础质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、混凝土强度是无筋扩展基础质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、毛石砌体厚度是无筋扩展基础质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、砖基础的基础顶面标高是无筋扩展基础质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、毛石砌体厚度是无筋扩展基础质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、砖基础的基础顶面标高是无筋扩展基础质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、混凝土基础轴线位置是无筋扩展基础质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、混凝土强度是无筋扩展基础质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、钢筋混凝土扩展基础施工中应对钢筋进行检验。（    ）

- 、钢筋混凝土扩展基础施工中应对模板进行检验。（    ）

- 、钢筋混凝土扩展基础施工中应对轴线位置进行检验。（    ）

- 、钢筋混凝土扩展基础施工中应对基础顶面标高进行检验。（    ）

- 、钢筋混凝土扩展基础施工结束后应对轴线位置进行检验。（    ）

- 、钢筋混凝土扩展基础施工结束后应对基础顶面标高进行检验。（    ）

- 、钢筋混凝土扩展基础施工结束后应对钢筋进行检验。（    ）

- 、钢筋混凝土扩展基础施工结束后应对模板进行检验。（    ）

- 、混凝土强度是钢筋混凝土扩展基础质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、轴线位置是钢筋混凝土扩展基础质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、基础顶面标高是钢筋混凝土扩展基础质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、基础顶面标高是钢筋混凝土扩展基础质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、混凝土强度是钢筋混凝土扩展基础质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、筏形和箱形基础施工中应对混凝土强度进行检验。（    ）

- 、筏形和箱形基础施工中应对钢筋保护厚度进行检验。（    ）

- 、筏形和箱形基础施工中应对预留洞中心线位置进行检验。（    ）

- 、筏形与箱型基础施工结束后应对筏形与箱型基础的混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高及平整度进行验收。（    ）

- 、筏形和箱形基础质量检验标准要求中，轴线位置的允许偏差为≤10mm。（    ）

- 、筏形和箱形基础质量检验标准要求中，轴线位置的允许偏差为≤15mm。（    ）

- 、大体积混凝土养护时混凝土结构构件表面以内50mm—100mm位置处的温度与混凝土结构构件内部的温度差不宜大于25℃，且与混凝土结构构件表面温度差值不宜大于25℃。（    ）

- 、大体积混凝土养护时混凝土结构构件表面以内50mm—100mm位置处的温度与混凝土结构构件内部的温度差不宜大于35℃，且与混凝土结构构件表面温度差值不宜大于35℃。（    ）

- 、大体积混凝土施工过程中上下两层的浇筑搭接时间不应超过混凝土的终凝时间。（    ）

- 、大体积混凝土施工过程中上下两层的浇筑搭接时间不应超过混凝土的初凝时间。（    ）

- 、混凝土强度是筏形和箱形基础质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、轴线位置是筏形和箱形基础质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、基础顶面标高是筏形和箱形基础质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、预留洞中心线位置是筏形和箱形基础质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、基础顶面标高是筏形和箱形基础质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、预留洞中心线位置是筏形和箱形基础质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、钢筋混凝土预制桩施工前应检验成品桩构造尺寸及外观质量。（    ）

- 、钢筋混凝土预制桩施工前应检验成品桩构造尺寸。（    ）

- 、钢筋混凝土预制桩施工前应检验成品桩外观质量。（    ）

- 、钢筋混凝土预制桩施工中应检验接桩质量、锤击及静压技术指标、垂直度以及桩顶标高等。（    ）

- 、钢筋混凝土预制桩施工中应检验成品桩构造尺寸。（    ）

- 、钢筋混凝土预制桩施工中应检验锤击的技术指标。（    ）

- 、钢筋混凝土预制桩施工结束后应检验桩身完整性。（    ）

- 、钢筋混凝土预制桩施工结束后应检验接桩质量。（    ）

- 、钢筋混凝土预制桩施工结束后应对承载力及桩身完整性等进行检验。（    ）

- 、钢筋混凝土预制桩质量检验主控项目为承载力和桩身完整性。（    ）

- 、钢筋混凝土预制桩承载力检查应采用高应变法。（    ）

- 、钢筋混凝土预制桩承载力检查应采用低应变法。（    ）

- 、钢筋混凝土预制桩桩身完整性检查应采用高应变法。（    ）

- 、钢筋混凝土预制桩桩身完整性检查应采用低应变法。（    ）

- 、承载力是锤击预制桩质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、电焊结束后停歇时间是锤击预制桩质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、终压标准是锤击预制桩质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、泥浆护壁成孔灌注桩施工前应检验钢筋笼制作。（    ）

- 、泥浆护壁成孔灌注桩施工前应检验桩位处的地下障碍物处理资料。（    ）

- 、泥浆护壁成孔灌注桩施工中应检验钢筋笼制作与安装。（    ）

- 、嵌岩桩应对桩端的岩性和入岩深度进行检查。（    ）

- 、嵌岩深度是泥浆护壁成孔灌注桩质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、嵌岩深度是泥浆护壁成孔灌注桩质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、钢筋笼安装深度是泥浆护壁成孔灌注桩质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、泥浆护壁成孔灌注桩钢筋笼主筋保护层厚度允许偏差±10mm。（    ）

- 、泥浆护壁成孔灌注桩钢筋笼主筋间距允许偏差为±10mm。（    ）

- 、沉渣厚度是泥浆护壁成孔灌注桩质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、泥浆护壁成孔灌注桩端承桩的沉渣厚度不大于50mm。（    ）

- 、泥浆护壁成孔灌注桩端承桩的沉渣厚度不大于150mm。（    ）

- 、泥浆护壁成孔灌注桩摩擦桩的沉渣厚度不大于150mm。（    ）

- 、泥浆护壁成孔灌注桩摩擦桩的沉渣厚度不大于50mm。（    ）

- 、泥浆护壁成孔灌注桩混凝土的充盈系数不小于0.95。（    ）

- 、泥浆护壁成孔灌注桩混凝土的充盈系数不小于1.0。（    ）

- 、干作业成孔灌注桩施工前应对混凝土坍落度进行检验。（    ）

- 、干作业成孔灌注桩施工前应对主要成控设备性能指标进行检查验收。（    ）

- 、干作业成孔灌注桩施工中应检验钢筋笼质量、混凝土塌落度、桩位、孔深、桩顶标高。（    ）

- 、干作业成孔灌注桩施工结束后应检验桩的承载力、桩身完整性及混凝土的强度。（    ）

- 、人工挖孔桩应复验孔底持力层土岩性。（    ）

- 、长螺旋钻孔压灌桩施工中应对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高等进行检查。（    ）

- 、长螺旋钻孔压灌桩施工结束后应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行检验。（    ）

- 、钢筋笼笼顶标高是长螺旋钻孔压灌桩质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、钢筋笼笼顶标高是长螺旋钻孔压灌桩质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、长螺旋钻孔压灌桩施工中混凝土坍落度应控制在160mm-220mm。（    ）

- 、沉管灌注桩施工前应对放线后的桩位进行检查。（    ）

- 、沉管灌注桩施工中应对放线后的桩位进行检查。（    ）

- 、沉管灌注桩施工结束后应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行检验。（    ）

- 、拔管速度是沉管灌注桩质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、拔管速度是沉管灌注桩质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、钢桩施工前应对桩位、成品桩的外观质量进行检验。（    ）

- 、钢桩施工中的电焊质量应进行5%的焊缝探伤检查。（    ）

- 、钢桩施工中的电焊质量应进行10%的焊缝探伤检查。（    ）

- 、钢桩施工中应进行最后1.5m进尺锤击数检查。（    ）

- 、钢桩施工中应进行最后1.0m进尺锤击数检查。（    ）

- 、矢高是钢桩施工质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、矢高是钢桩施工质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、焊缝探伤检验是钢桩施工质量验收标准的主控项目之一。（    ）

- 、端部平面与桩身中心线的倾斜值是钢桩施工质量验收标准的一般项目之一。（    ）

- 、锚杆静压桩施工前应检查接桩压装用压力表。（    ）

- 、锚杆静压桩在压桩中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。重要工程应对电焊接桩的接头探伤检查。（    ）

- 、采用锚杆静压桩的重要工程在施工中应对点焊接桩的接头进行探伤检查。（    ）

- 、锚杆静压桩施工中应检查锚杆规格及质量。（    ）

- 、锚杆静压桩对承受反力的结构应加强观测。（    ）

- 、锚杆静压桩施工结束后应进行桩的承载力及桩体质量检验。（    ）

- 、接桩时上下节平面偏差是锚杆静压桩质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、接桩时上下节平面偏差是锚杆静压桩质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、岩石锚杆基础施工前应检验原材料质量、水泥砂浆或混凝土配合比。（    ）

- 、岩石锚杆基础施工中应对抗拔承载力进行检验。（    ）

- 、岩石锚杆基础施工结束后应对抗拔承载力进行检验。（    ）

- 、锚固体强度是岩石锚杆质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、抗拔承载力是岩石锚杆质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、锚固体强度是岩石锚杆质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、沉井与沉箱施工前应对混凝土垫层的承载力进行检验。（    ）

- 、沉井与沉箱施工前应对砂垫层的地基承载力进行检验。（    ）

- 、沉井与沉箱施工中，在封底结束后，应根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定对底板的结构及渗漏情况进行验收。（    ）

- 、沉井与沉箱施工中，在封底结束后，应根据《地下防水工程质量验收规范》GB50208的规定对底板的结构及渗漏情况进行验收。（    ）

- 、沉井与沉箱施工中，浮运沉井应进行起浮可能性检测。（    ）

- 、井壁厚度是沉井与沉箱质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、封底前下沉速率是沉井与沉箱质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、封底前下沉速率是沉井与沉箱质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、终沉后沉箱刃脚中心线位移是沉井与沉箱质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、下沉过程中沉井四角高差是沉井与沉箱质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、沉井封底前下沉速率.应不大于10mm。（    ）

- 、沉井封底前下沉速率.应不大于10mm／8h。（    ）

- 、特殊土地区的建筑施工，应针对特殊土的特性编制施工组织设计。（    ）

- 、特殊土地基基础施工应防止施工用水和场地雨水流入建（构）筑物地基、基坑或基础周围。（    ）

- 、地基基础施工前应完成场地平整、挡土墙、护坡、截洪沟、排水沟、管沟等工程，保持场地排水通畅、边坡稳定。（    ）

- 、地基基础施工宜采取分段作业，施工过程中基坑不得暴晒或泡水。地基基础工程宜避开雨天施工；雨季施工时，应采取防水措施。（    ）

- 、地基承载力是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、配合比是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、压实系数是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、外放尺寸是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、石灰粒径是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、土料有机质含量是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、土颗粒粒径是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、含水量是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、分层厚度是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、垫层总厚度是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、石灰粒径是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、土料有机质含量是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、土颗粒粒径是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、含水量是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、分层厚度是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、垫层总厚度是湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、湿陷性黄土场地上灰土地基压实系数检查应使用环刀法。（    ）

- 、湿陷性黄土场地上素土、灰土地基中地基承载力的检查方法为静载实验。（    ）

- 、地基承载力是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、处理后地基土的强度是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、变形指标是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、处理后地基土的强度是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、变形指标是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、湿陷性是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、夯锤落距是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、锤的质量是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、夯击遍数是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、夯击顺序是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、夯击击数是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、最后两击平均夯沉量是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、夯锤落距是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、锤的质量是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、夯击击数是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、夯点定位是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、前后两遍间歇时间是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、场地平整度是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、起夯标高是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、压实系数是湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、复合地基承载力是湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩长是湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩体填料平均压实系数是湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、复合土层湿陷性是湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、土料有机质含量是湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、石灰粒径是湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩位是湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩径是湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、垂直度是湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩顶垫层压实系数是湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、夯锤提升高度是湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、桩间土平均挤密系数是湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、使用挤密桩消除地基湿陷性后采用桩基或粉煤灰碎石桩等复合地基的工程，应对挤密桩和桩基或复合地基综合验收。（    ）

- 、湿陷性黄土场地上预浸水法施工前应检查浸水坑平面开挖尺寸和深度。（    ）

- 、湿陷性黄土场地上预浸水法施工中应检查浸水坑平面开挖尺寸和深度。（    ）

- 、湿陷性黄土场地上预浸水法施工前应检查浸水孔数量。（    ）

- 、湿陷性黄土场地上预浸水法施工中应检查浸水孔数量。（    ）

- 、湿陷性黄土场地上预浸水法施工中应检查湿陷变形量。（    ）

- 、湿陷性黄土场地上预浸水法施工前应检查湿陷变形量。（    ）

- 、湿陷性黄土场地上预浸水法施工中应检查浸水坑内水头高度。（    ）

- 、湿陷性黄土场地上预浸水法施工前应检查浸水坑内水头高度。（    ）

- 、湿陷变形稳定标准是湿陷性黄土场地上预浸水法质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、浸水坑边长或直径是湿陷性黄土场地上预浸水法质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、湿陷变形稳定标准是湿陷性黄土场地上预浸水法质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、浸水坑边长或直径是湿陷性黄土场地上预浸水法质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、浸水孔深度是湿陷性黄土场地上预浸水法质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、浸水孔间距是湿陷性黄土场地上预浸水法质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、浸水坑底标高是湿陷性黄土场地上预浸水法质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、浸水坑内水头高度是湿陷性黄土场地上预浸水法质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、浸水孔深度是湿陷性黄土场地上预浸水法质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、浸水孔间距是湿陷性黄土场地上预浸水法质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、材料强度是冻土地区保温隔热地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、地基承载力是冻土地区保温隔热地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、材料压缩性是冻土地区保温隔热地基质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、材料接缝质量是冻土地区保温隔热地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、层面平整度是冻土地区保温隔热地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、每层铺设厚度是冻土地区保温隔热地基质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、承载力是多年冻土地区钢筋混凝土预制桩基础质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、建筑场地地温是多年冻土地区钢筋混凝土预制桩基础质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩侧回填是多年冻土地区钢筋混凝土预制桩基础质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、钻孔插入桩成孔直径是多年冻土地区钢筋混凝土预制桩基础质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩孔直径是多年冻土地区钢筋混凝土预制桩基础质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、钻孔打入桩钻孔深度是多年冻土地区钢筋混凝土预制桩基础质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、钻孔插入桩成孔直径是多年冻土地区钢筋混凝土预制桩基础质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、多年冻土地区混凝土灌注桩基础施工结束后，应进行桩的承载力检验。（    ）

- 、承载力是多年冻土地区混凝土灌注桩质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、场地地温是多年冻土地区混凝土灌注桩质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、混凝土灌注温度是多年冻土地区混凝土灌注桩质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、桩侧防冻措施是多年冻土地区混凝土灌注桩质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、承台、基础梁下防冻措施是多年冻土地区混凝土灌注桩质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、场地地温是多年冻土区架空通风基础质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、地基承载力是多年冻土区架空通风基础质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、隐蔽式通风孔面积是多年冻土区架空通风基础质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、通风空间顶板底保温厚度是多年冻土区架空通风基础质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、保温材料性能是多年冻土区架空通风基础质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、地基活动层内防冻胀措施是多年冻土区架空通风基础质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、架空层高度是多年冻土区架空通风基础质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、隐蔽式通风孔面积是多年冻土区架空通风基础质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、散水宽度是膨胀土地区散水质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、面层厚度是膨胀土地区散水质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、垫层厚度是膨胀土地区散水质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、隔热保温层厚度是膨胀土地区散水质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、石灰粒径是膨胀土地区散水质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、土料有机质含量是膨胀土地区散水质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、土颗粒粒径是膨胀土地区散水质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、土的含水量是膨胀土地区散水质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、散水坡度是膨胀土地区散水质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、垫层、隔热保温层配合比是膨胀土地区散水质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、盐渍土地区基础施工前应检验建筑材料的含盐量。（    ）

- 、盐渍土地区基础施工过程中应检验建筑材料的含盐量。（    ）

- 、盐渍土地区基础施工过程中应检验防腐添加剂的用法和用量。（    ）

- 、浸水坑的外放尺寸是盐渍土地基采用浸水预溶法地基处理时质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、浸水下沉量是盐渍土地基采用浸水预溶法地基处理时质量检验标准的一般项目之一（    ）

- 、水头高度是盐渍土地基采用浸水预溶法地基处理时质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、盐渍土地基采用浸水预溶法地基处理时，浸水下沉量的检查方法是用钢尺量。（    ）

- 、含盐量是盐渍土地基采用盐化法地基处理时质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、浸盐坑的外放尺寸是盐渍土地基采用盐化法地基处理时质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、浸水影响深度是盐渍土地基采用盐化法地基处理时质量检验标准的一般项目之一。（    ）

- 、水头高度是盐渍土地基采用盐化法地基处理时质量检验标准的主控项目之一。（    ）

- 、基坑支护结构施工前应根据施工组织设计复核各项施工参数。（    ）

- 、基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核。（    ）

- 、基坑支护结构施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数。（    ）

- 、基坑支护结构施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。（    ）

- 、基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核，施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数，施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。（    ）

- 、围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开挖前进行，支锚结构的质量应在对应的分层土方开挖后进行。（    ）

- 、围护结构施工完成后的质量验收，可以在基坑开挖后进行。（    ）

- 、基坑开挖过程中，应根据分区分层开挖的情况及时对基坑开挖面的围护墙表观质量进行检查。（    ）

- 、基坑开挖过程中，应对支护结构的变形、渗漏水情况以及支撑竖向支撑构件的垂直度偏差等项目进行检查。（    ）

- 、基坑支护工程，除强度或承载力等主控项目外，其他项目应按抽样检查。（    ）

- 、基坑支护工程验收应以保证支护结构安全和周围环境安全为前提。（    ）

- 、基坑支护工程验收只需要以支护结构安全为前提。（    ）

- 、灌注桩排桩和截水帷幕施工前，应对原材料进行检验。（    ）

- 、灌注桩施工前应进行试成孔，试成孔数量应根据工程规模和场地地层特点确定，且不宜少于5个。（    ）

- 、灌注桩施工前应进行试成孔，试成孔数量应根据工程规模和场地地层特点确定，且不宜少于2个。（    ）

- 、灌注桩排桩过程中应加强控制，对成孔、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注等各项技术指标进行检查验收。（    ）

- 、灌注桩排桩应采用低应变法检测桩身完整性。（    ）

- 、灌注桩排桩应采用高应变法检测桩身完整性。（    ）

- 、灌注桩排桩应采用钻芯法检测桩身完整性。（    ）

- 、灌注桩排桩检测桩数不宜少于总桩数的20%，且不得少于5根。（    ）

- 、灌注桩排桩检测桩数不宜少于总桩数的10%，且不得少于5根。（    ）

- 、灌注桩排桩检测桩数不宜少于总桩数的20%，且不得少于3根。（    ）

- 、灌注桩排桩采用桩墙合一时，低应变法检测桩身完整性的检测数量应为总桩数的100%。（    ）

- 、灌注桩排桩采用桩墙合一时，低应变法检测桩身完整性的检测数量应为总桩数的90%。（    ）

- 、灌注桩排桩采用声波透射法检测的灌注桩排桩数量不应低于总桩数的10%，且不应少于3根。（    ）

- 、灌注桩排桩采用声波透射法检测的灌注桩排桩数量不应低于总桩数的20%，且不应少于3根。（    ）

- 、灌注桩排桩采用声波透射法检测的灌注桩排桩数量不应低于总桩数的10%，且不应少于5根。（    ）

- 、当根据低应变法或声波透射法判定的桩身完整性为Ⅲ类、Ⅳ类时，应采用钻芯法进行验证。（    ）

- 、灌注桩每浇筑100m³必须至少留置1组混凝土强度试件。（    ）

- 、灌注桩每浇筑50m³必须至少留置1组混凝土强度试件。（    ）

- 、灌注桩单桩不足50m³的桩，每连续浇筑12h必须至少留置1组混凝土强度试件。（    ）

- 、灌注桩单桩不足50m³的桩，每连续浇筑24h必须留置1组混凝土强度试件。（    ）

- 、有抗渗等级要去的灌注桩应留置抗渗等级检测试件，一个级配不宜少于3组。（    ）

- 、有抗渗等级要去的灌注桩应留置抗渗等级检测试件，一个级配不宜少于2组。（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目包括孔深。（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目包括桩身完整性。（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目包括混凝土强度。（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目包括嵌岩深度。（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目包括钢筋笼主筋间距。（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目不包括沉渣厚度。（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目不包括混凝土塌落度。（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目不包括钢筋笼安装深度。（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目不包括混凝土充盈系数。（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目不包括桩顶标高（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的一般项目包括垂直度。（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的一般项目包括孔径。（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的一般项目包括桩位。（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的一般项目包括泥浆指标。（    ）

- 、灌注桩排桩质量检验标准的一般项目包括钢筋笼质量。（    ）

- 、基坑开挖前截水帷幕的强度应满足设计要求，强度检测宜采用钻芯法。（    ）

- 、基坑开挖前截水帷幕的强度应满足设计要求，强度检测宜采用反射波法。（    ）

- 、截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩时的取芯数量不宜少于总桩数的2%，且不应少于5根。（    ）

- 、截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩时的取芯数量不宜少于总桩数的1%，且不应少于3根。（    ）

- 、截水帷幕采用趋势切割水泥连续墙时，取芯数量宜沿基坑周边每50延米取一个点，且不应少于3个。（    ）

- 、截水帷幕采用趋势切割水泥连续墙时，取芯数量宜沿基坑周边每100延米取一个点，且不应少于3个。（    ）

- 、单轴与双轴水泥土搅拌桩质量检验标准的主控项目包括水泥用量。（    ）

- 、单轴与双轴水泥土搅拌桩质量检验标准的主控项目包括导向架垂直度。（    ）

- 、单轴与双轴水泥土搅拌桩质量检验标准的主控项目不包括桩长。（    ）

- 、单轴与双轴水泥土搅拌桩质量检验标准的主控项目不包括桩径。（    ）

- 、单轴与双轴水泥土搅拌桩质量检验标准的一般项目包括水胶比。（    ）

- 、单轴与双轴水泥土搅拌桩质量检验标准的一般项目不包括桩身强度。（    ）

- 、单轴与双轴水泥土搅拌桩质量检验标准的一般项目不包括提升速度。（    ）

- 、三轴水泥土搅拌桩桩身强度检查方法时28d试块强度或钻芯法。（    ）

- 、三轴水泥土搅拌桩导向架垂直度检查方法用经纬仪量测。（    ）

- 、渠式切割水泥土连续墙质量检验标准主控项目包括墙体长度。（    ）

- 、渠式切割水泥土连续墙质量检验标准主控项目包括垂直度。（    ）

- 、渠式切割水泥土连续墙质量检验标准一般项目包括水胶比。（    ）

- 、渠式切割水泥土连续墙质量检验标准一般项目包括水平推进速度。（    ）

- 、渠式切割水泥土连续墙质量检验标准一般项目包括中心线定位。（    ）

- 、渠式切割水泥土连续墙质量检验标准一般项目包括墙顶标高。（    ）

- 、渠式切割水泥土连续墙质量检验标准主控项目不包括墙体强度。（    ）

- 、渠式切割水泥土连续墙质量检验标准主控项目不包括水泥用量。（    ）

- 、渠式切割水泥土连续墙质量检验标准主控项目不包括墙厚。（    ）

- 、钢板桩围护墙施工前，应对钢板桩或预制钢筋混凝土板桩的成品进行外观检查。（    ）

- 、钢板桩围护墙质量检验标准的主控项目包括桩长。（    ）

- 、钢板桩围护墙质量检验标准的主控项目不包括桩顶标高。（    ）

- 、钢板桩围护墙质量检验标准的一般项目包括轴线位置。（    ）

- 、钢板桩围护墙质量检验标准的一般项目不包括沉桩垂直度。（    ）

- 、钢板桩围护墙质量检验的主控项目有桩长、桩身弯曲度、沉桩垂直度。（    ）

- 、咬合围护桩墙施工前，应对导墙的质量和钢套管顺直度进行检查。（    ）

- 、咬合桩围护墙施工过程中应对桩成孔质量、钢筋笼的制作、混凝土的坍落度进行检查。（    ）

- 、型钢水泥土搅拌墙施工前，应对进场的H型钢进行检验。（    ）

- 、焊接H型钢焊缝质量应符合设计要求和国家现行标准《钢结构焊接规范》GB50661和《焊接H型钢》YB 3301的规定。（    ）

- 、型钢水泥土搅拌墙墙体强度宜采用回弹法确定。（    ）

- 、内插型钢的质量检验标准的主控项目包括型钢截面高度。（    ）

- 、内插型钢的质量检验标准的主控项目包括型钢长度。（    ）

- 、内插型钢的质量检验标准的主控项目不包括型钢截面宽度。（    ）

- 、土钉墙支护工程施工前应对钢筋、水泥、砂石、机械设备性能等进行检验。（    ）

- 、土钉墙支护工程施工过程中应对放坡系数进行检验。（    ）

- 、土钉墙支护工程施工过程中应对注浆配比进行检验。（    ）

- 、土钉应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于土钉总数的1%，且同一图层中的土钉检验数量不应小于3根。（    ）

- 、土钉应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于土钉总数的3%，且同一图层中的土钉检验数量不应小于5根。（    ）

- 、复合土钉墙的预应力锚杆应按相关规定进行抗拔承载力检验。（    ）

- 、土钉墙支护质量检验标准的主控项目包括抗拔承载力。（    ）

- 、土钉墙支护质量检验标准的主控项目包括分层开挖厚度。（    ）

- 、土钉墙支护质量检验标准的主控项目不包括土钉长度。（    ）

- 、地下连续墙施工前应对导墙的质量进行检查。（    ）

- 、地下连续墙施工中应对墙体质量进行检验。（    ）

- 、地下连续墙施工中应对混凝土塌落度进行检验。（    ）

- 、地下连续墙施工中应定期对泥浆指标、钢筋笼的制作与安装、混凝土的坍落度、预制地下连续墙墙段安放质量、预制接头、墙底注浆、地下连续墙成槽及墙体质量等进行检验。（    ）

- 、兼作永久结构的地下连续墙，其与地下结构底板、梁和楼板之间连接的预埋钢筋接驳器应按原材料检验要求进行抽样复验。（    ）

- 、地下连续墙墙身混凝土抗压强度试块每100m³混凝土不应少于1组，且每幅槽段不应少于1组，每组为3件。（    ）

- 、地下连续墙墙身混凝土抗渗试块每5幅槽段不应少于1组，每组为6件。（    ）

- 、地下连续墙墙身混凝土抗渗试块每5幅槽段不应少于1组，每组为5件。（    ）

- 、作为永久结构的地下连续墙施工结束后应采用声波透射法对墙体质量进行检验。（    ）

- 、作为永久结构的地下连续墙施工结束后应采用取芯法对墙体质量进行检验。（    ）

- 、 新拌制泥浆的黏性土性能指标是20s——30s。（    ）

- 、重力式水泥土墙基坑开挖期间应对开挖面桩身外观质量以及桩身渗漏水等情况进行质量检查。（    ）

- 、土体注浆法加固结束28d后，宜采用静力触探、动力触探、标准贯入等原位测试方法对加固土层进行检验。（    ）

- 、土体注浆法加固结束14d后，宜采用静力触探、动力触探、标准贯入等原位测试方法对加固土层进行检验。（    ）

- 、土体注浆法加固检验点每200㎡检测数量不应少于1点，且总数量不应少于5点。（    ）

- 、土体注浆法加固检验点每200㎡检测数量不应少于1点，且总数量不应少于6点。（    ）

- 、钢筋混凝土内支撑施工前，应对放线尺寸、标高进行校核。（    ）

- 、施工中应对混凝土支撑下垫板或模板的平整度和标高进行检验。（    ）

- 、钢筋混凝土内支撑施工结束后，应对钢支撑的连接节点的施工质量进行检验。（    ）

- 、锚杆施工前应对钢绞线、锚具、水泥、机械设备等进行检验。（    ）

- 、锚杆施工中应对锚杆位置、注浆压力进行检验。（    ）

- 、锚杆应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于锚杆总数的3%，且同一土层中的锚杆检验数量不应少于3根。（    ）

- 、锚杆应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于锚杆总数的5%，且同一土层中的锚杆检验数量不应少于3根。（    ）

- 、支承桩施工结束后，应采用声波透射法、钻芯法或低应变法进行桩身完整性检验。（    ）

- 、降排水运行前，应检验工程场区的排水系统。（    ）

- 、排水系统最大排水能力不应小于工程所需最大排量的1.2倍。（    ）

- 、排水系统最大排水能力不应小于工程所需最大排量的1.5倍。（    ）

- 、基坑工程开挖前应验收预降排水时间。（    ）

- 、预降排水时间应根据基坑面积、开挖深度、工程地质与水文地质条件、降水工艺综合确定。（    ）

- 、减压预降水时间应根据设计要求或减压降水验证试验结果确定。（    ）

- 、分层、分块开挖的土质基坑，开挖前潜水水位应控制在土层开挖面以下0.5m-1.0m。（    ）

- 、分层、分块开挖的土质基坑，开挖前潜水水位应控制在土层开挖面以下0.5m-0.8m。（    ）

- 、岩质基坑开挖施工前，地下水位应控制在边坡坡脚或坑中软弱结构面以下。（    ）

- 、设有截水帷幕的基坑工程，宜通过预降水过程中的坑内外水位变化情况检验帷幕止水效果。（    ）

- 、设有截水帷幕的基坑工程，不应通过降水过程中的坑内外水位变化情况检验帷幕止水效果。（    ）

- 、采用集水明排的基坑，排水时集水井内水位应低于设计要求水位不小于0.5m。（    ）

- 、采用集水明排的基坑，排水时集水井内水位应低于设计要求水位不小于0.8m。（    ）

- 、降水井正式施工时应进行试成井，试成井数量不应少于2口，并应根据试成井检验成孔工艺。（    ）

- 、降水井正式施工时应进行试成井，试成井数量不应少于3口，并应根据试成井检验成孔工艺。（    ）

- 、降水井施工中应检验成孔垂直度，降水井的成孔垂直度偏差为1/100，井管应居中竖直沉设。（    ）

- 、降水井施工中应检验成孔垂直度，降水井的成孔垂直度偏差为1/50，井管应居中竖直沉设。（    ）

- 、降水井施工中应检验成孔垂直度。降水井的成孔垂直度偏差为1/100-3/100，管井应居中竖直沉设。（    ）

- 、降水运行前，应检验现场用电系统。连续降水的工程项目，尚应检验双路以上独立供电电源或备有发电机。（    ）

- 、降水运行前，应检验现场用电系统。连续降水的工程项目，尚应检验单路以上独立供电电源或备有发电机。（    ）

- 、降水运行结束后，应检验降水井封闭的有效性。（    ）

- 、塑料管井、混凝土管井、钢筋笼滤网井封井时，尚应检验管内止水材料回填的密实度和止水效果。（    ）

- 、回灌管井施工前，应检验进场材料质量。（    ）

- 、回灌管井正式施工时应进行试成孔。试成孔数量不少于2个。（    ）

- 、回灌管井正式施工时应进行试成孔。试成孔数量不少于3个。（    ）

- 、回灌管井施工完成后的休止期不少于14d，休止期结束后应进行试回灌。（    ）

- 、回灌管井施工完成后的休止期不少于28d，休止期结束后应进行试回灌。（    ）

- 、回灌管井施工完成后的休止期不应少于7d，休止期结束后应进行试回灌，检验成井质量和回灌效果。（    ）

- 、回灌运行前，应检验回灌管路的安装质量和密封性。（    ）

- 、回灌管井封闭时，应检验封井材料的无公害性，并检验封井效果。（    ）

- 、支护结构的验收应在土石方工程开挖前进行。（    ）

- 、地面排水的验收应在土石方工程开挖前进行。（    ）

- 、地下水控制的验收应在土石方工程开挖后进行。（    ）

- 、基坑及周边环境检测的验收应在土石方工程开挖后进行。（    ）

- 、施工条件的验收应在土石方工程开挖前进行。（    ）

- 、应急预案准备的验收应在土石方工程开挖前进行。（    ）

- 、在土石方工程开挖施工中，应定期测量和校核设计平面位置、边坡坡率和水平标高。（    ）

- 、土石方工程开挖的顺序、方法必须与设计工况和施工方案一致。（    ）

- 、土石方工程开挖的顺序、方法必须与设计工况或施工方案一致。（    ）

- 、土石方工程开挖的顺序、方法应遵循“开槽支撑、先挖后撑、分层开挖、严禁超挖”的原则。（    ）

- 、平整后的场地表面坡率应符合设计要求，设计无要求时，沿排水沟方向坡率不应小于5%。（    ）

- 、土石方工程的标高检查点为每100m2取1点，且不应少于10点。（    ）

- 、土石方工程的平面几何尺寸（长度、宽度等）应全数检查。（    ）

- 、土石方工程的边坡为每10m取1点，且每边不应少于1点。（    ）

- 、土石方工程的表面平整度检查点为100 m2取1点，且不应少于20点。（    ）

- 、附近有重要保护措施的基坑，应在土方开挖前对维护体的止水性能通过预降水进行检验。（    ）

- 、附近有重要保护措施的基坑，应在土方开挖中对维护体的止水性能通过预降水进行检验。（    ）

- 、土方开挖施工结束后应检查平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表面平整度和基底土性等。（    ）

- 、基坑开挖的边坡坡率应采用目测或坡度尺进行检查。（    ）

- 、基坑开挖的边坡坡率必须采用坡度尺进行检查。（    ）

- 、岩质基坑采用爆破施工时，施工前应检查爆破器材的购置、存储、运输和使用。（    ）

- 、岩质基坑采用爆破施工时，施工中应检查爆破器材的购置、存储、运输和使用。（    ）

- 、岩质基坑采用爆破施工时，施工前应检查起爆设备和检测仪表。（    ）

- 、岩质基坑采用爆破施工时，施工中应检查起爆设备和检测仪表。（    ）

- 、岩质基坑采用爆破施工时，施工中应检查爆破装药和爆破网格。（    ）

- 、岩质基坑采用爆破施工时，施工前应检查爆破装药和爆破网格。（    ）

- 、岩质基坑采用爆破施工时应随时加强环境监测。（    ）

- 、在基坑（槽）管沟等周边堆土，堆土边坡率不宜大于1：2。（    ）

- 、防扬尘是土石方堆放工程的主控项目。（    ）

- 、土方回填应检查基底垃圾、树根等杂物清理情况，测量基地标高、边坡坡率，检查验收基础外墙防水层和保护层等。（    ）

- 、土石方回填施工采用分层回填时，应在下层的压实系数经试验合格后进行上层施工。（    ）

- 、土石方回填施工采用分层回填时，应在每层施工完成后经施工质检人员检查后进行上层施工。（    ）

- 、土石方回填中填方施工时平辗分成厚度为250-300mm。（    ）

- 、土石方回填施工中应检查排水系统，每层填筑厚度、碾压重叠程度、含水量控制、回填土有机质含量、压实系数。（    ）

- 、人工打夯回填施工时，分层厚度应≥200mm。（    ）

- 、振动压实机分层厚度为250~300mm，每层压实遍数6-8。（    ）

- 、土石方回填施工结束后，应进行标高及压实系数检验。（    ）

- 、土石方基础层填方工程的分层压实系数检查方法可用环刀法。（    ）

- 、土石方基础层填方工程的分层压实系数检查方法可用灌砂法。（    ）

- 、土石方基础层填方工程的分层压实系数检查方法可用灌水法。（    ）

- 、土石方基础层填方工程的分层压实系数检查方法可用弯沉仪法。（    ）

- 、土石方基础层填方工程的分层压实系数检查方法可用烘干法。（    ）

- 、边坡工程质量验收应对涉及结构安全的材料、试件进行见证检测或结构实体检验。（    ）

- 、边坡工程应进行监控量测。（    ）

- 、锚杆进行基本试验的试验数量不应少于3根。（    ）

- 、锚杆进行基本试验的试验数量不应少于5根。（    ）

- 、锚杆验收试验的试验数量应为锚杆总数的5%且不应少于5根。（    ）

- 、锚杆验收试验的试验数量应为锚杆总数的10%且不应少于5根。（    ）

- 、锚杆验收试验的试验数量应为锚杆总数的5%且不应少于3根。（    ）

- 、预应力锚杆张拉时间无设计要求时，应待注浆固结强度达到设计强度的90%后再进行张拉。（    ）

- 、预应力锚杆张拉时间无设计要求时，应待注浆固结强度达到设计强度的100%后再进行张拉。（    ）

- 、预应力锚杆张拉时间无设计要求时，应待注浆固结强度达到设计强度的80%后再进行张拉。（    ）

- 、喷锚支护施工前应检验锚杆（索）锚固段注浆（砂浆）所用的水泥、细骨料、矿物、外加剂等主要材料的质量。同时应检验锚杆材质的接头质量，同一截面的接头面积不应超过锚杆总面积的50%。（    ）

- 、边坡喷锚质量检验标准对锚固段注浆体强度的检查方法是14d试块强度。（    ）

- 、锚杆（索）的锚固长度允许偏差±100mm。（    ）

- 、预应力锚杆（索）张拉伸长量允许偏差±6%。（    ）

- 、挡土墙施工前，应检验墙背填筑所用填料的重度、强度，同时应检验墙身材料的物理力学指标。（    ）

- 、挡土墙施工前应检验填筑材料的重度、强度和物理力学指标。（    ）

- 、挡土墙施工前应检验填筑材料的重度、强度。（    ）

- 、挡土墙施工前应检验墙身材料的物理力学指标（    ）

- 、重力式挡土墙的墙身为混凝土时，应检验混凝土的配合比、强度。（    ）

- 、边坡开挖施工前应检查平面位置、标高、边坡坡率、降排水系统。（    ）

- 、边坡开挖施工前应检验开挖的平面尺寸、标高、坡率、水位等。（    ）

- 、边坡开挖施工中，应检验开挖的平面尺寸、标高、坡率、水位等。（    ）

- 、边坡开挖施工中，应检验开挖的平面位置、标高、边坡坡率、降排水系统。（    ）

- 、边坡开挖施工结束后，应检验开挖坡底标高、边坡坡率、坡面平整度。（    ）

- 、边坡开挖施工结束后，应检验开挖坡底标高、边坡坡率、坡脚线偏位。（    ）

- 、边坡开挖预裂爆破或光面爆破的岩质边坡的坡面上宜保留炮孔痕迹。残留炮孔痕迹保存率不应小于50%。（    ）

- 、验槽时，现场应具备岩土工程勘察报告、轻型动力触探记录（可不进行轻型动力触探记录的情况除外）、地基基础设计文件、地基处理或深基础施工质量检测报告等。（    ）

- 、地基验槽时应提供地基处理施工质量检测报告。（    ）

- 、地基验槽时当发现地层结构与勘察资料不符时，应进行专门的施工勘察。（    ）

- 、勘察单位项目负责人应参加地基验槽。（    ）

- 、天然地基验槽应核对基坑位置、平面尺寸、坑底标高是否符合设计文件。（    ）

- 、地基验槽时可采用袖珍式贯入仪或轻型动力触探仪辅助直接观察。（    ）

- 、对于一般房屋建筑工程采用轻型动力触探检验时，应采用梅花形布点，检验间距1.5m，检验深度1.5m。（    ）

- 、承压水头可能高于基坑底面标高，触探可造成冒水涌砂时，可不进行轻型动力触探。（    ）

- 、持力层为砾石层或卵石层，且砾石层或卵石层厚度大于1m时，进行轻型动力触探。（    ）

- 、对于换填地基、强夯地基，应检查处理地基均匀性、密实度检测报告和承载力试验资料。（    ）

# 二、单选题（共计469题）

1、（    ）是在施工单位自行检查合格的基础上，根据设计文件和相关标准以书面形式对工程质量是否达到合格标准作出确认的活动。

A、验收  B、生产  C、复试  D、  实验

2、（    ）是建筑工程对质量，安全，节能，环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。

A、主控项目  B、一般项目  C、周转房项目 D、保障房项目

3、地基基础工程验收时不需要提交下列（    ）资料。

A、岩土工程勘察报告  B、监理实施细则  C、设计文件  D、监测资料

4、主控项目的质量检验结果必须全部符合检验标准，一般项目的验收合格率不得低于（  ）%。

A 90       B 70       C 80        D 50

5、关于地基平板静载试验压板尺寸说法正确的是：（    ）

A、素土地基压板面积不宜小于1.0平方米       B、灰土地基压板面积不宜小于1.5平方米

C、砂和砂石地基压板面积不宜小于2.0平方米   D、强夯地基压板面积不宜小于2.5平方米

6、素土和灰土地基、砂和砂石地基静载试验的压板面积不宜小于（    ）。

A、0.5㎡     B、1.0㎡     C、1.5㎡     D、0.8㎡

7、关于地基平板静载试验压板尺寸说法正确的是：（    ）

A、素土地基压板面积不宜小于5.0平方米       B、灰土地基压板面积不宜小于4.0平方米

C、砂和砂石地基压板面积不宜小于3.0平方米   D、强夯地基压板面积不宜小于2.0平方米

8、关于地基平板静载试验压板尺寸不宜小于2.0平方米的是：（    ）

A、素土地基     B、灰土地基   C、砂和砂石地基   D、强夯地基

9、地基承载力检验时，静载检验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的（    ）倍。

A、1    B、2  C、3  D、4

10、对于2800㎡的灰土地基，地基承载力的检验数量符合要求的是：（    ）

A、10点  B、9点  C、8点  D、7点

11、对于单位工程的灰土地基，地基承载力的检验数量应不少于（    ）点.

A、3  B、4  C、5  D、6

12、对于4000㎡的砂和砂石地基，地基承载力的检验数量符合要求的是：（    ）

A、10点  B、11点  C、12点  D、13点

13、对于水泥土搅拌桩，复合地基承载力的检验数量不应少于3点，并且不少于总桩数的（    ）

A、3%   B、2%  C、1%  D、0.5%

14、复合地基承载力的检验数量，有单桩承载力或桩身强度检验要求时，检验数量不应少于总桩数的0.5%，且不应少于（    ）根。

A  1    B  2   C  3    D  5

15、某工程采用水泥土搅拌桩复合地基，共700根，进行地基承载力检验时，检验数量应为（    ）根。

A、4 B、5 C、6 D、7

16、地基工程中，复合地基中增强体的检验数量不应少于总数的(    )。

A、20%    B、30%　　  C、40%　　  D、50%

17、灰土地基施工中应检查内容不应包括：（    ）。

A、分层铺设厚度   B、配合比  C、夯压遍数  D、压实系数

18、素土、灰土地基施工结束后，应进行（    ）检验。

A、承载力     B、铺设厚度     C、加水量     D、压实系数

19、灰土地基压实系数的检查方法是：（    ）

A、筛析法  B、灼烧减量法  C、环刀法  D、烘干法

20、灰土地基施工应采用（    ）。

A、最大含水量     B、最小含水量  C、最优含水量      D、天然含水量

21、素土、灰土地基拌合时配合比采用（    ）。

A重量比  B体积比  C人工拌合  D 机械拌合

22、砂和砂石地基施工中应检查内容不应包括：（    ）

A、 分层厚度  B、搭接部分的压实情况  C、压实系数  D、配合比

23、砂和砂石地基压实系数的检查方法是：（    ）

A、筛析法  B、灼烧减量法  C、环刀法  D、灌砂法

24、砂和砂石地基压实系数的检查方法是：（    ）

A、环刀法或灌砂法  B、环刀法或灌水法  C、灌水法或灌砂法  D、水洗法或灌水法

25、砂石料有机质含量的检查方法是（    ）。

A、水洗法  B、环刀法  C、筛析法 D、灼烧减量法

26、砂石料含泥量的检查方法是（    ）。

A、水洗法  B、环刀法  C、筛析法  D、水准测量

27、土工合成材料地基的土工合成材料应以（    ）为一批。

A、50㎡  B、100㎡  C、150㎡  D、200㎡

28、土工合成材料地基质量检验标准的主控项目不包括的是：（    ）

A、地基承载力  B、层面平整度  C、土工合成材料强度  D、土工合成材料延伸率

29、土工合成材料地基质量检验标准的一般项目包括的是：（    ）

A、地基承载力  B、层面平整度  C、土工合成材料强度  D、土工合成材料延伸率

30、粉煤灰地基施工前应检查的内容有：（    ）

A、分层厚度  B、碾压遍数  C、粉煤灰材料质量  D、搭接区碾压程度

31、粉煤灰地基质量检验标准主控项目包括（    ）

A、地基承载力  B、分层厚度  C、含水量  D、粒径

32、粉煤灰地基质量检验标准一般项目包括（    ）

A、地基承载力  B、压实系数  C、含水量  D、配合比

33、粉煤灰地基压实系数的检查方法是：（    ）

A、筛析法  B、灼烧减量法  C、环刀法  D、灌砂法

34、强夯地基施工前应检查的内容是：（    ）

A、夯锤落距  B、夯击范围  C、夯锤质量和尺寸  D、夯击遍数

35、强夯地基施工中应检查的内容是：（    ）

A、落距控制方法  B、夯击范围  C、夯锤质量和尺寸  D、排水设施

36、强夯地基施工前应检查的内容是：（    ）

A、夯锤落距  B、夯击范围  C、排水设施  D、夯击遍数

37、强夯地基施工中应检查的内容是：（    ）

A、落距控制方法  B、夯点位置  C、夯锤质量和尺寸  D、排水设施

38、强夯地基施工中应检查的项目是（    ）

A 夯锤质量  B夯锤尺寸  C总夯沉量  D排水设施

39、强夯地基施工结束后应检查的内容是：（    ）

A、落距控制方法  B、夯点位置  C、地基承载力  D、排水设施

40、强夯地基施工结束后应检查的内容是：（    ）

A、落距控制方法  B、夯点位置  C、变形指标  D、排水设施

41、强夯地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

A、夯击击数  B、地基承载力  C、夯点位置  D、夯击范围

42、强夯地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

A、夯击击数  B、变形指标  C、夯点位置  D、夯击范围

43、强夯地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

A、夯击击数  B、处理后地基土的强度  C、夯点位置  D、夯击范围

44、强夯地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、处理后地基土的强度  B、地基承载力  C、夯点位置  D、变形指标

45、强夯地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、处理后地基土的强度  B、地基承载力  C、夯锤落距  D、变形指标

46、强夯地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、处理后地基土的强度  B、地基承载力  C、夯锤质量  D、变形指标

47、强夯地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、处理后地基土的强度  B、地基承载力  C、夯击遍数  D、变形指标

48、强夯地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、处理后地基土的强度  B、地基承载力  C、夯击顺序  D、变形指标

49、强夯地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、处理后地基土的强度  B、地基承载力  C、夯击击数  D、变形指标

50、强夯地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、处理后地基土的强度  B、地基承载力  C、夯击范围  D、变形指标

51、强夯地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、处理后地基土的强度  B、地基承载力  C、前后两遍间歇时间  D、变形指标

52、注浆地基施工前应检查的项目正确的是：（    ）

A、注浆点位置  B、注浆顺序  C、浆液的主要性能指标   D、注浆过程中的压力控制

53、注浆地基施工前应检查的项目正确的是：（    ）

A、浆液组成材料的性能  B、注浆顺序  C、浆液的主要性能指标 D、注浆过程中的压力控制

54、注浆地基施工前应检查的项目正确的是：（    ）

A、注浆设备性能  B、注浆顺序  C、浆液的主要性能指标   D、注浆过程中的压力控制

55、注浆地基施工中应抽查的项目正确的是：（    ）

A、注浆设备性能  B、浆液组成材料的性能   C、注浆点位置   D、注浆过程中的压力控制

56、注浆地基施工中应抽查的项目正确的是：（    ）

A、注浆设备性能  B、浆液组成材料的性能   C、注浆点位置   D、浆液的主要性能指标

57、注浆地基施工中应抽查的项目正确的是：（    ）

A、注浆设备性能  B、浆液组成材料的性能   C、注浆点位置   D、注浆顺序

58、注浆地基施工结束后应检验的项目正确的是：（    ）

A、注浆设备性能  B、地基承载力   C、注浆点位置   D、注浆顺序

59、注浆地基施工结束后应检验的项目正确的是：（    ）

A、注浆设备性能  B、地基土强度   C、注浆点位置   D、注浆顺序

60、注浆地基施工结束后应检验的项目正确的是：（    ）

A、注浆设备性能  B、变形指标   C、注浆点位置   D、注浆顺序

61、注浆地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

A、地基承载力  B、注浆孔位   C、注浆孔深   D、注浆压力

62、注浆地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

A、处理后地基土强度  B、注浆孔位   C、注浆孔深   D、注浆压力

63、注浆地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

A、变形指标  B、注浆孔位   C、注浆孔深   D、注浆压力

64、注浆地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、变形指标  B、地基承载力   C、处理后地基土强度   D、注浆压力

65、注浆地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、变形指标  B、地基承载力   C、处理后地基土强度   D、原材料检验

66、注浆地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、变形指标  B、地基承载力   C、处理后地基土强度   D、注浆用黏土黏粒含量

67、注浆地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、变形指标  B、地基承载力   C、处理后地基土强度   D、注浆孔位

68、注浆地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、变形指标  B、地基承载力   C、处理后地基土强度   D、注浆孔深

69、注浆地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、变形指标  B、地基承载力   C、处理后地基土强度   D、注浆材料称量

70、注浆地基中注浆用砂细度模数的允许值不大于（    ）

A   1.5  B  2.0  C  2.5  D  3.0

71、注浆地基的质量检验验收标准中注浆用黏土-含砂率用（    ）检查方法。

A.密度计法   B.水洗法    C.筛析法    D.洗砂瓶

72、预压地基施工前应检查的项目正确的是：（    ）

A、施工监测措施  B、堆载高度  C、变形速率  D、真空表读数

73、预压地基施工前应检查的项目正确的是：（    ）

A、监测初始数据  B、堆载高度  C、变形速率  D、真空表读数

74、预压地基施工前应检查的项目正确的是：（    ）

A、排水设施  B、堆载高度  C、变形速率  D、真空表读数

75、预压地基施工前应检查的项目正确的是：（    ）

A、竖向排水体  B、堆载高度  C、变形速率  D、真空表读数

76、预压地基施工中应检查的项目正确的是：（    ）

A、竖向排水体  B、监测初始数据  C、变形速率  D、监测初始数据

77、预压地基施工中应检查的项目正确的是：（    ）

A、竖向排水体  B、监测初始数据  C、堆载高度  D、监测初始数据

78、真空预压地基施工中应检查的项目正确的是：（    ）

A、竖向排水体  B、监测初始数据  C、密封膜的密封性能  D、监测初始数据

79、真空预压地基施工中应检查的项目正确的是：（    ）

A、竖向排水体  B、监测初始数据  C、真空表读数  D、监测初始数据

80、预压地基施工结束后应检验的项目正确的是：（    ）

A、竖向排水体  B、地基承载力   C、监测初始数据   D、监测初始数据

81、预压地基施工结束后应检验的项目正确的是：（    ）

A、竖向排水体  B、地基土强度   C、监测初始数据   D、监测初始数据

82、预压地基施工结束后应检验的项目正确的是：（    ）

A、竖向排水体  B、变形指标   C、监测初始数据   D、监测初始数据

83、预压地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

A、注浆孔位B、地基承载力    C、注浆孔深   D、注浆压力

84、预压地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

A、处理后地基土强度  B、注浆孔位   C、注浆孔深   D、注浆压力

85、预压地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

A、注浆孔深 B、注浆孔位   C、变形指标   D、注浆压力

86、预压地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、变形指标  B、地基承载力  C、处理后地基土强度  D、预压荷载

87、预压地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、变形指标  B、地基承载力  C、处理后地基土强度  D、固结度

88、预压地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、变形指标  B、地基承载力  C、沉降速率  D、处理后地基土强度

89、预压地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、水平位移  B、地基承载力  C、变形指标  D、处理后地基土强度

90、预压地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、变形指标  B、地基承载力  C、竖向排水体位置  D、处理后地基土强度

91、预压地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、变形指标  B、地基承载力  C、竖向排水体插入深度  D、处理后地基土强度

92、预压地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、插入塑料排水带时的回带长度  B、地基承载力  C、变形指标  D、处理后地基土强度

93、预压地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、竖向排水体高出砂垫层距离  B、地基承载力  C、变形指标  D、处理后地基土强度

94、预压地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、插入塑料排水带的回带根数  B、地基承载力  C、变形指标  D、处理后地基土强度

95、预压地基质量检验标准的一般项目是：（    ）

A、砂垫层材料的含泥量  B、地基承载力  C、变形指标  D、处理后地基土强度

96、预压地基质量检验标准中使用经纬仪测量的项目是：（    ）

A、竖向排水体高出砂垫层距离  B、插入塑料排水带的回带根数

C、竖向排水体插入深度        D、竖向排水体位置

97、预压地基插入塑料排水带时的回带长应。（    ）

A≥500mm    B≤500 mm    C≤300 mm     D≥300 mm

98、砂石桩复合地基施工前应检查的项目是：（    ）

A、砂石料的含泥量  B、砂石桩的桩位  C、砂石桩的填料量  D、振冲点位置

99、砂石桩复合地基施工前应检查的项目是：（    ）

A、砂石桩的桩位  B、砂石料有机质含量  C、砂石桩的填料量  D、振冲点位置

100、砂石桩复合地基采用振冲法施工前应检查的项目是：（    ）

A、砂石桩的桩位  B、振冲器的性能  C、砂石桩的填料量  D、振冲点位置

101、砂石桩复合地基采用振冲法施工前应校准的是：（    ）

A、电流表  B、流量表  C、水位表  D、压力表

102、砂石桩复合地基采用振冲法施工前应校准的是：（    ）

A、电压表  B、流量表  C、水位表  D、压力表

103、砂石桩复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、砂石桩的含泥量  B、砂石料有机质含量  C、砂石桩的填料量  D、振冲器的性能

104、砂石桩复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、砂石桩的含泥量  B、砂石料有机质含量  C、砂石桩的桩位  D、振冲器的性能

105、砂石桩复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、砂石桩的含泥量  B、砂石料有机质含量  C、砂石桩的标高  D、振冲器的性能

106、砂石桩复合地基采用振冲法施工中应检查的项目是：（    ）

A、留振时间  B、振冲器的性能  C、提升速度  D、旋转速度

107、砂石桩复合地基采用振冲法施工中应检查的项目是：（    ）

A、旋转速度  B、振冲器的性能  C、提升速度  D、振冲点位置

108、砂石桩复合地基施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、振冲点位置  B、复合地基承载力  C、振冲器施工参数  D、砂石桩的垂直度

109、砂石桩复合地基施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、振冲点位置  B、桩体密实度  C、振冲器施工参数  D、砂石桩的垂直度

110、砂石桩复合地基质量验收标准的主控项目是：（    ）

A、填料的含泥量  B、填料粒径  C、留振时间  D、复合地基承载力

111、砂石桩复合地基质量验收标准的主控项目是：（    ）

A、填料的含泥量  B、填料粒径  C、留振时间  D、桩体密实度

112、砂石桩复合地基质量验收标准的主控项目是：（    ）

A、填料的含泥量  B、填料粒径  C、留振时间  D、填料量

113、砂石桩复合地基质量验收标准的主控项目是：（    ）

A、填料的含泥量  B、填料粒径  C、留振时间  D、孔深

114、砂石桩复合地基质量验收标准的一般项目是：（    ）

A、复合地基承载力  B、填料粒径  C、填料量  D、孔深

115、砂石桩复合地基质量验收标准的一般项目是：（    ）

A、复合地基承载力  B、填料的含泥量  C、桩体密实度  D、孔深

116、砂石桩复合地基质量验收标准的一般项目是：（    ）

A、复合地基承载力  B、填料的有机质含量  C、桩体密实度  D、孔深

117、砂石桩复合地基质量验收标准的一般项目是：（    ）

A、复合地基承载力  B、桩间土强度  C、桩体密实度  D、孔深

118、砂石桩复合地基质量验收标准的一般项目是：（    ）

A、复合地基承载力  B、桩顶标高  C、桩体密实度  D、孔深

119、砂石桩复合地基质量验收标准的一般项目是：（    ）

A、复合地基承载力  B、桩位  C、桩体密实度  D、孔深

120、砂石桩复合地基质量验收标准的一般项目是：（    ）

A、复合地基承载力  B、密实电流  C、桩体密实度  D、孔深

121、砂石桩复合地基质量验收标准的一般项目是：（    ）

A、复合地基承载力  B、留振时间  C、桩体密实度  D、孔深

122、砂石桩复合地基质量验收标准的一般项目是：（    ）

A、复合地基承载力  B、褥垫层夯填度  C、桩体密实度  D、孔深

123、砂石桩复合地基填料的有机质含量要求（    ）

A≥5%     B≤5%      C≤10%        D≥10%

124、高压喷射注浆复合地基施工前应检查的项目是：（    ）

A、水泥浆量  B、水泥质量  C、提升速度  D、单桩承载力

125、高压喷射注浆复合地基施工前应检查的项目是：（    ）

A、水泥浆量  B、外渗剂质量  C、提升速度  D、单桩承载力

126、高压喷射注浆复合地基施工前应检查的项目是：（    ）

A、水泥浆量  B、浆液配比  C、提升速度  D、单桩承载力

127、高压喷射注浆复合地基施工前应检查的项目是：（    ）

A、水泥浆量  B、桩位 C、提升速度  D、单桩承载力

128、高压喷射注浆复合地基施工前应检查的项目是：（    ）

A、水泥浆量  B、高压喷射设备的性能  C、提升速度  D、单桩承载力

129、高压喷射注浆复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、水泥质量  B、外渗剂质量  C、提升速度  D、单桩承载力

130、高压喷射注浆复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、水泥质量  B、外渗剂质量  C、旋转速度  D、单桩承载力

131、高压喷射注浆复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、水泥质量  B、外渗剂质量  C、压力  D、单桩承载力

132、高压喷射注浆复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、水泥质量  B、外渗剂质量  C、水泥浆量  D、单桩承载力

133、高压喷射注浆地基由于喷射压力较大，容易发生窜浆，影响临孔的质量，应采用间隔跳打法施工，一般二孔间距大于（    ）。

A.1.2m；    B.1.5m；    C.1.8m；    D.2.0m。

134、高压喷射注浆复合地基施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、水泥质量  B、外渗剂质量  C、提升速度  D、单桩承载力

135、高压喷射注浆复合地基施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、水泥质量  B、外渗剂质量  C、提升速度  D、复合地基承载力

136、高压喷射注浆复合地基施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、水泥质量  B、外渗剂质量  C、提升速度  D、桩体的强度

137、高压喷射注浆复合地基施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、水泥质量  B、外渗剂质量  C、提升速度  D、桩体的平均直径

138、高压喷射注浆材料宜采用何种水泥（    ）

A 硅酸盐水泥 B 矿渣硅酸盐水泥 C 粉煤灰硅酸盐水泥 D 普通硅酸盐水泥

139、高压喷射注浆复合地基质量检验标准中的主控项目有：（    ）

A、水胶比  B、复合地基承载力  C、钻孔位置  D、旋转速度

140、高压喷射注浆复合地基质量检验标准中的主控项目有：（    ）

A、水胶比  B、单桩承载力  C、钻孔位置  D、旋转速度

141、高压喷射注浆复合地基质量检验标准中的主控项目有：（    ）

A、水胶比  B、水泥用量  C、钻孔位置  D、旋转速度

142、高压喷射注浆复合地基质量检验标准中的主控项目有：（    ）

A、水胶比  B、桩长  C、钻孔位置  D、旋转速度

143、高压喷射注浆复合地基质量检验标准中的主控项目有：（    ）

A、水胶比  B、桩身强度  C、钻孔位置  D、旋转速度

144、高压喷射注浆复合地基质量检验标准中的一般项目有：（    ）

A、水胶比  B、复合地基承载力  C、桩身强度  D、桩长

145、高压喷射注浆复合地基质量检验标准中的一般项目有：（    ）

A、钻孔位置  B、复合地基承载力  C、桩身强度  D、桩长

146、高压喷射注浆复合地基质量检验标准中的一般项目有：（    ）

A、钻孔垂直度  B、复合地基承载力  C、桩身强度  D、桩长

147、高压喷射注浆复合地基质量检验标准中的一般项目有：（    ）

A、桩顶标高  B、复合地基承载力  C、桩身强度  D、桩长

148、高压喷射注浆复合地基质量检验标准中的一般项目有：（    ）

A、喷射压力  B、复合地基承载力  C、桩身强度  D、桩长

149、高压喷射注浆复合地基质量检验标准中的一般项目有：（    ）

A、旋转速度  B、复合地基承载力  C、桩身强度  D、桩长

150、高压喷射注浆复合地基质量检验标准中的一般项目有：（    ）

A、提升速度  B、复合地基承载力  C、桩身强度  D、桩长

151、高压喷射注浆复合地基质量检验标准中的一般项目有：（    ）

A、桩径  B、复合地基承载力  C、桩身强度  D、桩长

152、水泥土搅拌桩复合地基施工前应检查的项目是：（    ）

A、机头提升速度  B、水泥浆入量 C、水泥质量  D、搅拌桩长度

153、水泥土搅拌桩复合地基施工前应检查的项目是：（    ）

A、机头提升速度  B、水泥浆入量 C、搅拌机工作性能  D、搅拌桩长度

154、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、机头提升速度  B、搅拌机工作性能 C、水泥质量  D、外渗剂质量

155、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、水泥浆入量  B、搅拌机工作性能 C、水泥质量  D、外渗剂质量

156、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、搅拌桩的长度  B、搅拌机工作性能 C、水泥质量  D、外渗剂质量

157、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、搅拌桩的标高  B、搅拌机工作性能 C、水泥质量  D、外渗剂质量

158、水泥土搅拌桩复合地基施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、搅拌桩的标高  B、搅拌机工作性能 C、水泥质量D、单桩承载力

159、水泥土搅拌桩复合地基施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、搅拌桩的标高  B、搅拌机工作性能 C、桩体的强度 D、机头提升速度

160、水泥土搅拌桩复合地基施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、搅拌桩的标高  B、搅拌机工作性能 C、桩体的直径  D、机头提升速度

161、水泥土搅拌桩复合地基施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、搅拌桩的标高  B、搅拌机工作性能 C、复合地基承载力 D、机头提升速度

162、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准的主控项目有：（    ）

A、水胶比  B、复合地基承载力  C、下沉速度  D、导向架垂直度

163、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准的主控项目有：（    ）

A、水胶比  B、搅拌叶回转直径  C、下沉速度  D、导向架垂直度

164、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准的主控项目有：（    ）

A、水胶比  B、单桩承载力  C、下沉速度  D、导向架垂直度

165、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准的一般项目有：（    ）

A、水泥用量 B、单桩承载力  C、桩长  D、导向架垂直度

166、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准的一般项目有：（    ）

A、复合地基承载力 B、单桩承载力  C、提升速度  D、桩身强度

167、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准的一般项目有：（    ）

A、复合地基承载力 B、单桩承载力  C、桩顶标高  D、桩身强度

168、土和灰土挤密桩复合地基施工前应检查的项目有：（    ）

A、石灰及土的质量  B、桩孔直径  C、桩孔深度  D、夯击次数

169、土和灰土挤密桩复合地基施工前应检查的项目有：（    ）

A、石灰及土的桩位  B、桩孔直径  C、桩孔深度  D、夯击次数

170、土和灰土挤密桩复合地基施工中应检查的项目有：（    ）

A、石灰及土的桩位  B、石灰及土的桩位  C、桩孔深度  D、成桩的质量

171、土和灰土挤密桩复合地基施工中应检查的项目有：（    ）

A、石灰及土的桩位  B、石灰及土的桩位  C、桩孔直径  D、成桩的质量

172、土和灰土挤密桩复合地基施工中应检查的项目有：（    ）

A、石灰及土的桩位  B、石灰及土的桩位  C、夯击次数  D、成桩的质量

173、土和灰土挤密桩复合地基施工中应检查的项目有：（    ）

A、石灰及土的桩位  B、石灰及土的桩位  C、填料的含水量  D、成桩的质量

174、土和灰土挤密桩复合地基施工中应检查的项目有：（    ）

A、石灰及土的桩位  B、石灰及土的桩位  C、填料的压实系数  D、成桩的质量

175、土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准中的主控项目有：（    ）

A、复合地基承载力  B、含水量 C、桩位  D、桩径

176、土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准中的主控项目有：（    ）

A、石灰粒径 B、桩体填料平均压实系数 C、桩位  D、桩径

177、土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准中的一般项目有：（    ）

A、土料有机质含量  B、桩体填料平均压实系数  C、复合地基承载力  D、桩长

178、土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准中的一般项目有：（    ）

A、砂、碎石褥垫层夯填度 B、桩体填料平均压实系数  C、复合地基承载力  D、桩长

179、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工前应检验的项目是：（    ）

A、配合比  B、坍落度  C、成孔深度  D、水泥原材料

180、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工前应检验的项目是：（    ）

A、配合比  B、坍落度  C、成孔深度  D、粉煤灰

181、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工前应检验的项目是：（    ）

A、配合比  B、坍落度  C、成孔深度  D、砂及碎石

182、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、砂及碎石  B、粉煤灰  C、混合料的配合比  D、水泥

183、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、砂及碎石  B、粉煤灰  C、混合料的坍落度  D、水泥

184、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、砂及碎石  B、粉煤灰  C、混合料的成孔深度  D、水泥

185、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工中应检查的项目是：（    ）

A、砂及碎石  B、粉煤灰  C、混合料充盈系数  D、水泥

186、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、配合比  B、坍落度  C、成孔深度  D、桩体质量

187、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、配合比  B、坍落度  C、成孔深度  D、单桩承载力

188、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、配合比  B、坍落度  C、成孔深度  D、复合地基承载力

189、水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的主控项目有：（    ）

A、混合料坍落度  B、复合地基承载力  C、混合料充盈系数  D、桩垂直度

190、水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的主控项目有：（    ）

A、混合料坍落度  B、桩身完整性  C、混合料充盈系数  D、桩垂直度

191、水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的主控项目有：（    ）

A、混合料坍落度  B、桩身强度  C、混合料充盈系数  D、桩垂直度

192、水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的主控项目有：（    ）

A、混合料坍落度  B、桩径  C、混合料充盈系数  D、桩垂直度

193、水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的一般项目有：（    ）

A、混合料坍落度  B、复合地基承载力  C、桩径D、桩身完整性

194、水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的一般项目有：（    ）

A、混合料充盈系数  B、复合地基承载力  C、桩径D、桩身完整性

195、水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的一般项目有：（    ）

A、桩垂直度  B、复合地基承载力  C、桩径D、桩身完整性

196、水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量验收标准的一般项目有：（    ）

A、桩顶标高  B、复合地基承载力  C、桩径D、桩身完整性

197、夯实水泥土桩复合地基施工前应检验的项目有：（    ）

A、孔位  B、孔深  C、混合料含水量  D、夯实用土料的质量

198、夯实水泥土桩复合地基施工前应检验的项目有：（    ）

A、孔位  B、孔深  C、混合料含水量  D、水泥的质量

199、夯实水泥土桩复合地基施工中应检查的项目有：（    ）

A、孔位  B、桩体质量  C、混合料含水量  D、水泥的质量

200、夯实水泥土桩复合地基施工中应检查的项目有：（    ）

A、孔深  B、桩体质量  C、混合料含水量  D、水泥的质量

201、夯实水泥土桩复合地基施工中应检查的项目有：（    ）

A、水泥配比  B、桩体质量  C、混合料含水量  D、水泥的质量

202、夯实水泥土桩复合地基质量检验标准的主控项目有：（    ）

A、桩孔垂直度  B、复合地基承载力  C、桩径D、土料粒径

203、夯实水泥土桩复合地基质量检验标准的主控项目有：（    ）

A、桩孔垂直度  B、桩体填料平均压实系数  C、桩径D、土料粒径

204、夯实水泥土桩复合地基质量检验标准的一般项目有：（    ）

A、桩身强度  B、复合地基承载力  C、桩体填料平均压实系数  D、土料粒径

205、夯实水泥土桩复合地基质量检验标准的一般项目有：（    ）

A、桩身强度  B、复合地基承载力  C、桩体填料平均压实系数  D、土料有机质含量

206、夯实水泥土桩复合地基质量检验标准的一般项目有：（    ）

A、桩身强度  B、复合地基承载力  C、桩体填料平均压实系数  D、桩孔垂直度

207、夯实水泥土桩复合地基质量检验标准的一般项目有：（    ）

A、桩身强度  B、复合地基承载力  C、桩体填料平均压实系数  D、桩顶标高

208、夯实水泥土桩复合地基质量检验标准的一般项目有：（    ）

A、桩身强度  B、复合地基承载力  C、桩体填料平均压实系数  D、含水量

209、根据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》的规定，桩位的放样允许偏差为（    ）。

A．群桩20mm、单排桩20mm        B．群桩10mm、单排桩20mm
C．群桩20mm、单排桩10mm        D．群桩10mm、单排桩10mm

210、群桩桩位的放样允许偏差值应为：（    ）

A、10mm  B、15mm  C、20mm  D、25mm

211、单桩桩位的放样允许偏差值应为：（    ）

A、10mm  B、15mm  C、20mm  D、25mm

212、施工前应对放好的轴线和桩位进行复合的基础工程是：（    ）

A、扩展基础  B、桩基工程  C、筏形与箱型基础  D、沉井与沉箱

213、对于来自同一搅拌站的混凝土，灌注桩混凝土试件留置要求正确的是：（    ）

A、每浇筑50m³留置一组    B、每浇筑100m³留置一组

C、每浇筑150m³留置一组   D、每浇筑200m³留置一组

214、来自同一搅拌站的混凝土，灌注桩每浇筑(    )m³，必须至少留置一组混凝土强度试件。

A、50　B、60　　 C、70　　 D、80

215、来自同一搅拌站的混凝土不足50m³的灌注桩，每连续浇筑（    ）必须至少留置1组混凝土强度试件。

A、6h  B、8h  C、12h  D、24h

216、灌注桩对单柱单桩，每根桩应至少留置（    ）组混凝土试件。

A、4                B、3            C、2                D、1

217、来自同一搅拌站的混凝土，灌注桩每浇筑50m³必须留置（    ）组混凝土强度试件，不足50m³的桩，每连续浇筑12h必须留置（    ）组混凝土强度试件。对单柱单桩，每根桩应至少留置（    ）组混凝土强度试件。

A、1,2,1      B、2,2,1     C、2,,2,2     D、1,1,1

218、当采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验时，检验桩数不应少于总桩数的（    ），且不应少于（    ）根。

A、0.5%，3  B、1%，3  C、0.5%，5  D、1%，5

219、当采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测时，检测数量不应少于总桩数的（    ），且不应少于（    ）根。

A、3%，5  B、5%，5  C、5%，10  D、3%，10

220、工程桩承载力检验，当总桩数少于（    ）根时，不应少于2根。

A．20根      B．50根     C．100根    D．200根

221、设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用（    ）的方法对桩基承载力进行试验。

A、静载试验     B、动载试验     C、高应变     D、低应变

222、工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的（    ），且不应少于（    ）根。

A、10%，10  B、15%，15  C、20%，10  D、20%，15

223、工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的（    ）％。

A、10　　B、20　　 C、30　　 D、40

224、无筋混凝土扩展基础施工前应检验的项目是：（    ）

A、砌筑质量  B、砂浆强度  C、标高  D、放线尺寸

225、无筋混凝土扩展基础施工中应检验的项目是：（    ）

A、混凝土强度  B、放线尺寸  C、砂浆强度  D、基础顶面标高

226、无筋混凝土扩展基础质量检验标准的主控项目有：（    ）

A、毛石基础轴线位置  B、混凝土基础顶面标高  C、砖基础顶面标高 D、毛石砌体厚度

227、无筋混凝土扩展基础质量检验标准的一般项目有：（    ）

A、毛石基础轴线位置  B、混凝土强度   C、砖基础顶面标高 D、毛石砌体厚度

228、钢筋混凝土扩展基础施工前应检验的项目是：（    ）

A、钢筋  B、模板  C、混凝土  D、放线尺寸

229、钢筋混凝土扩展基础施工中应检验的项目是：（    ）

A、混凝土强度  B、放线尺寸  C、钢筋  D、基础顶面标高

230、钢筋混凝土扩展基础施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、混凝土强度  B、放线尺寸  C、钢筋  D、模板

231、筏形和箱形基础施工中应检验的项目是：（    ）

A、混凝土强度  B、预留洞中心线位置  C、钢筋  D、基础顶面标高

232、筏形和箱形基础施工中应检验的项目是：（    ）

A、混凝土强度  B、钢筋保护厚度  C、钢筋  D、基础顶面标高

233、筏形和箱形基础施工结束后应检验的项目是：（    ）

A、混凝土强度  B、钢筋保护厚度  C、预留洞中心线位置  D、钢筋位置

234、筏形和箱形基础质量检验标准的主控项目有：（    ）

A、基础顶面标高  B、平整度  C、尺寸  D、混凝土强度

235、筏形和箱形基础质量检验标准的一般项目有：（    ）

A、混凝土强度  B、轴线位置  C、预留洞中心线位置  D、钢筋保护层厚度

236、大体积混凝土养护时结构构件表面以内50mm~100mm位置处的温度与混凝土结构构件内部的温度差值不宜大于（    ），且与混凝土结构构件表面温度的差值不宜大于（    ）。

A．20℃ 15℃  B．20℃  20℃  C．25℃ 25℃ D．25℃ 30℃

237、钢筋混凝土预制桩施工中应检验的项目有：（    ）

A、承载力  B、桩身完整性  C、接桩质量  D、成品桩构造尺寸

238、锤击预制桩接桩应在电焊结束后停歇（    ）分钟后，方能进行下一步施工。

A  5   B  8   C  10   D  15

239、静压预制桩接桩应在电焊结束后停歇（    ）分钟，方能进行下一步施工。

A  5   B  6   C  8   D  10

240、泥浆护壁成孔灌注桩施工前应检验的是：（    ）

A、钢筋笼的制作  B、桩位处的地下障碍物处理资料  C、水下混凝土灌浆  D、成孔

241、泥浆护壁成孔灌注桩施工中应检验的是：（    ）

A、桩身完整性  B、桩位处的地下障碍物处理资料  C、水下混凝土灌浆  D、承载力

242、泥浆护壁成孔灌注桩质量检验标准的主控项目有：（    ）

A、钢筋笼质量  B、沉渣厚度  C、泥浆面标高  D、嵌岩深度

243、泥浆护壁成孔灌注桩质量检验标准的一般项目有：（    ）

承载力  B、孔深  C、钢筋笼安装深度  D、嵌岩深度

244、泥浆护壁成孔混凝土灌注桩施工中的混凝土充盈系数允许偏差应（    ）

A、大于1     B、小于1     C、等于1     D、大于等于1.

245、下列不属于钻孔压灌桩主控项目的是（    ）。

A、承载力   B、混凝土坍落度   C、桩长   D、混凝土强度

246、沉管灌注桩施工中应对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高、（    ）等进行检查。

A、成孔    B、水下混凝土灌注    C、桩身完整性    D、拔管速度

247、钢桩施工前应检查（    ）。

A、成品桩的外观质量 B、电焊连接质量 C、电焊后的停歇时间 D、焊缝探伤检查

248、钢桩施工中应检验最后（    ）进尺锤击数

A、0.5m  B、0.8m  C、1.0m  	D、1.2m

249、钢桩施工中，电焊质量除应进行常规检查外，尚应做（    ）的焊缝探伤检查。

A  6%  B  8%  C 10%   D 20%

250、钢桩施工结束后应进行（    ）检验。

A、桩体质量    B、强度    C、完整性    D、承载力

251、钢桩的电焊质量应做（    ）的焊缝探伤检查。

A、3%  B、5%  C、8%  D、10%

252、钢桩的焊缝电焊质量外观的检查方法是（    ）。

A、目测法  B、用钢尺量 C、水准测量 D、水平尺量

253、钢桩施工质量验收标准的主控项目有：（    ）

A、端部平整度  B、矢高  C、端部平面与桩身中心线的倾斜值  D、焊缝探伤检验

254、钢桩施工质量验收标准的一般项目有：（    ）

A、承载力  B、钢桩外径  C、矢高  D、焊接结束后停歇时间

255、锚杆静压桩施工中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。重要工程应对电焊接桩的接头进行（    ）。

A、探伤检查   B、加固    C、变形指标检查    D、强度检查

256、锚杆静压桩施工结束后应进行（    ）

A   承载力检验B  桩垂直度检验C焊条合格证检查D压入深度检查

257、岩石锚杆基础施工结束后应检验的项目有：（    ）

A、水泥砂浆配合比  B、注浆压力  C、锚固体强度  D、孔深

258、岩石锚杆基础施工中应检验的项目有：（    ）

A、水泥砂浆配合比  B、注浆压力  C、锚固体强度  D、抗拔承载力

259、岩石锚杆基础施工前应检验的项目有：（    ）

A、水泥砂浆配合比  B、注浆压力  C、锚固体强度  D、孔深

260、岩石锚杆质量验收标准的主控项目有：（    ）

A、杆体标高  B、抗拔承载力  C、锚固长度  D、注浆压力

261、岩石锚杆质量验收标准的一般项目有：（    ）

A、杆体标高  B、抗拔承载力  C、锚固体强度  D、孔深

262、沉井与沉箱施工前应进行的检验项目有：（    ）

A、模板尺寸  B、预埋件位置  C、砂垫层的地基承载力  D、下沉偏差

263、沉井与沉箱施工中，封底结束后，应根据（    ）的规定对底板的结构及渗漏情况进行验收。

A、《工程质量验收统一标准》GB50300

B、《地下防水工程质量验收规范》GB50208

C、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202

D、《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204

264、沉井与沉箱质量检验标准的主控项目有：（    ）

A、平面尺寸                    B、预埋件中心线位置

C、终沉后沉井四角任何两角高差  D、下沉过程中沉井四角高差

265、沉井与沉箱质量检验标准的一般项目有：（    ）

A、井壁厚度                    B、封底前下沉速度

- 终沉后沉井四角任何两角高差  D、下沉过程中沉井四角高差

- 、地基基础施工宜采取（    ），施工过程中基坑不得暴晒或泡水。

A、分段作业   B、整体作业  C、部分作业 D、全部作业

- 、特殊土地区的建筑施工，应根据设计要求，场地条件和施工季节，针对特殊土的特性编制（    ）

A、施工方案  B、施工交底  C、施工组织设计  D、作业指导书

- 、湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

# A、含水量  B、地基承载力  C、石灰粒径  D、土颗粒粒径

- 、湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

# A 、含水量  B、配合比   C、石灰粒径  D、土颗粒粒径

- 、湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

# A、含水量  B、压实系数  C、石灰粒径  D、土颗粒粒径

- 、湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

# A、含水量  B、外放尺寸  C、石灰粒径  D、土颗粒粒径

- 、湿陷性黄土场地上灰土地基压实系数的检查方法是：（    ）

A、筛析法  B、灼烧减量法  C、环刀法  D、灌砂法

- 、湿陷性黄土场地上挤密地基质量检验，土料有机质含量允许偏差为不大于（    ）。

A、1%     B、3%    C、5%    D、10%

- 、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

# A 、压实系数  B、地基承载力   C、湿陷系数  D、场地平整度

- 、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

# A 、压实系数  B、处理后地基土的强度   C、湿陷系数  D、场地平整度

- 、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

# A 、压实系数  B、变形指标   C、湿陷系数  D、场地平整度

- 、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

# A 、压实系数  B、湿陷性   C、湿陷系数  D、场地平整度

- 、湿陷性黄土场地上强夯地基压实系数的检查方法是：（    ）

A、筛析法  B、灼烧减量法  C、环刀法  D、灌砂法

- 、湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

# A、复合地基承载力  B、桩间土湿陷系数  C、桩间土平均挤密系数  D、桩径

- 、湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

# A 、桩长  B、桩间土湿陷系数  C、桩间土平均挤密系数  D、桩径

- 、湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

# A 、桩体填料平均压实系数  B、桩间土湿陷系数  C、桩间土平均挤密系数  D、桩径

- 、湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目是：（    ）

# A 、复合土层湿陷性  B、桩间土湿陷系数  C、桩间土平均挤密系数  D、桩径

- 、湿陷性黄土场地上预浸水法施工前应检查的内容有：（    ）

# A、浸水坑平面开挖尺寸和深度 B、湿陷变形量 C、浸水坑内水头高度 D、压实系数

- 、湿陷性黄土场地上预浸水法施工前应检查的内容有：（    ）

# A、浸水孔数量 B、湿陷变形量 C、浸水坑内水头高度 D、压实系数

- 、湿陷性黄土场地上预浸水法施工前应检查的内容有：（    ）

# A、浸水孔深度 B、湿陷变形量 C、浸水坑内水头高度 D、压实系数

- 、湿陷性黄土场地上预浸水法施工前应检查的内容有：（    ）

# A、浸水孔间距 B、湿陷变形量 C、浸水坑内水头高度 D、压实系数

- 、湿陷性黄土场地上预浸水法施工中应检查的内容有：（    ）

# A、浸水坑平面开挖尺寸和深度 B、浸水孔间距C、浸水坑内水头高度 D、浸水孔数量

- 、湿陷性黄土场地上预浸水法施工中应检查的内容有：（    ）

# A、浸水坑平面开挖尺寸和深度 B、浸水孔间距C、湿陷变形量D、浸水孔数量

- 、冻土地区保温隔热地基施工结束后应进行承载力和（    ）检验。

A、材料强度    B、材料压缩性    C、压缩变形    D、每层铺设厚度

- 、冻土地区保温隔热地基在施工结束后应进行（    ）检验。

A、厚度   B、密度   C、强度   D、承载力或压缩变形

- 、冻土地区保温隔热地基施工中应检查的内容有：（    ）

# A、地基土质量    B、保温隔热材料质量    C、保温隔热材料强度

# D保温隔热材料压缩性

- 、冻土地区保温隔热地基施工结束后应进行检验的内容有：（    ）

# A、地基土质量  B、回填料铺设厚度  C、保温隔热材料强度  D承载力

- 、冻土地区保温隔热地基质量检验标准的主控项目有：（    ）

# A、地基承载力  B、材料接缝质量  C、每层铺设厚度  D、层面平整度

- 、冻土地区保温隔热地基质量检验标准的主控项目有：（    ）

# A、材料强度  B、材料接缝质量  C、每层铺设厚度  D、层面平整度

- 、冻土地区保温隔热地基质量检验标准的主控项目有：（    ）

# A、材料压缩性  B、材料接缝质量  C、每层铺设厚度  D、层面平整度

- 、多年冻土地区钢筋混凝土预制桩质量检验标准的主控项目有：（    ）

# A、承载力  B、桩孔直径  C、钻孔插入桩成孔直径  D、桩侧回填

- 、多年冻土地区钢筋混凝土预制桩质量检验标准的主控项目有：（    ）

# A、建筑场地地温  B、桩孔直径  C、钻孔插入桩成孔直径  D、桩侧回填

- 、多年冻土地基混凝土灌注桩浇筑时温度允许值为（    ）0C。

A 3～5  B 5～10  C 10～15  D 1～5

- 、多年冻土地区混凝土灌注桩质量检验标准的主控项目有：（    ）

# A、承载力      B、混凝土灌注温度      C、承台、基础梁下防冻措施

# D、桩侧防冻措施

- 、多年冻土地区混凝土灌注桩质量检验标准的主控项目有：（    ）

# A、场地地温      B、混凝土灌注温度     C、承台、基础梁下防冻措施

# D、桩侧防冻措施

- 、多年冻土区架空通风基础施工中应检查的内容：（    ）

# A、通风空间顶棚与地面最小距离    B、使用的换填材料    C、场地地温

# D、基础周围回填土质量

- 、多年冻土区架空通风基础质量检验标准的主控项目有：（    ）

# A、地基承载力    B、保温材料性能    C、地基活动层内防冻胀措施

# D、架空层高度

- 、多年冻土区架空通风基础质量检验标准的主控项目有：（    ）

# A、场地地温  B、保温材料性能  C、地基活动层内防冻胀措施  D、架空层高度

- 、盐渍土地区基础施工前应检验建筑材料（砖、砂、石、水等）的（    ）、防腐添加剂及防腐涂料的质量，施工过程中应检查防腐添加剂的用法和用量、防腐涂料的施工质量。

A、含碱量    B、含盐量    C、含氯量    D、含硫量

- 、盐渍土地基中设置隔水层时，隔水层施工前应检验土工合成材料的（    ）、抗老化性能、抗腐蚀性能。

A:材质    B:抗拉强度    C:防渗性能    D:完整性

- 、膨胀土地区散水质量检验标准的主控项目有：（    ）

# A、石灰粒径  B、土的含水量  C、散水坡度  D、散水宽度

- 、膨胀土地区散水质量检验标准的主控项目有：（    ）

# A、石灰粒径  B、土的含水量  C、散水坡度  D、面层厚度

- 、膨胀土地区散水质量检验标准的主控项目有：（    ）

# A、石灰粒径  B、土的含水量  C、散水坡度  D、垫层厚度

- 、膨胀土地区散水质量检验标准的主控项目有：（    ）

# A、石灰粒径  B、土的含水量  C、散水坡度  D、隔热保温层厚度

- 、当盐渍土地基采用浸水预溶法地基处理时质量检验标准的一般项目有（    ）。

# A、浸水下沉量  B、有效浸水影响深度  C、水头高度  D、浸水坑的外放尺寸

- 、当盐渍土地基采用盐化法地基处理时质量检验标准的一般项目包括（    ）。

# A、浸水影响深度  B、水头高度  C、浸盐坑的外放尺寸   D、含盐量

- 、基坑支护灌注桩排桩应采用低应变法检测桩身完整性，检测桩数不宜少于总桩数的（    ），且不得少于（    ）根。

A．1%  3    B．5%  3    C．20%  5    D．50%  5

- 、灌注桩采用桩墙合一时，低应变法检测桩身完整性的检测数量应为总桩数的（    ）。

A．10%    B．20%    C．50%    D．100%

- 、灌注桩施工前应进行试成孔，成孔数量应跟据工程规模和场地地层特点确定，且不少于（    ）

A 1个      B 2个      C 3个      D 4个

- 、灌注桩中每浇筑（    ）必须至少留置一组混凝土强度试件。

A、30m³      B、50m³      C、80m³      D、100m³

- 、灌注桩浇筑时候，单桩不足（    ）的桩，每连续浇筑12h必须至少留置一组强度件。

A、30m³      B、50m³      C、80m³      D、100m³

- 、灌注桩排桩应采用（    ）检测桩身完整性。

A、高应变法    B、中应变法    C、低应变法    D、次应变法

- 、灌注桩排桩检测桩数不宜少于总桩数的（    ）%。

A、10      B、20      C、30      D、40

- 、基坑支护工程验收应以保证支护结构安全和（    ）为前提。

A、边坡安全   B、周围环境安全   C、地下水水位稳定   D、回填土施工安全

- 、基坑支护排桩，采用桩墙合一时，低应变法检测桩身完整性的检测数量应为总桩数的（    ）。

A 60%      B 70%      C 80%      D 100%

- 、有抗渗等级要求的灌注桩应留置抗渗等级检测试件，一个级配不宜少于（    ）组。

A 1       B 2       C 3       D 4

- 、围护结构施工完成后的质量验收应在(    )进行，支锚结构的质量验收应在对应的（    ）进行，验收内容应包括质量和强度检验、构件的几何尺寸、位置偏差及平整度等。

A、基坑开挖前，分层土方开挖前

B、分层土方开挖前，基坑开挖前

C、混凝土龄期28d后，支锚预应力施加后

D、分项工程验收后、检验批验收后

- 、支锚结构的质量验收的内容不包括（    ）。

# A、构件的几何尺寸    B、位置偏差    C、平整度    D、垂直度

- 、灌注桩排桩采用声波透射法检测的灌注桩排桩数量不应低于总桩数的（    ），且不应少于（    ）根。

# A、10%、5    B、20%、5    C、10%、3    D、20%、3

- 、灌注桩排桩根据低应变法或声波透射法判定的桩身完整性为Ⅲ类、Ⅳ类时，应采用（    ）进行验证。

# A、钻芯法   B、高应变法   C、稳态激振法   D、反射波法

- 、灌注桩单桩不足50m³，每连续（    ）必须留置1组混凝土强度试件。

# A、12h  B、24h   C、36h  D、48h

- 、基坑开挖前截水帷幕的强度应满足设计要求，强度检测宜采取钻芯法。截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩、双轴水泥土搅拌桩、三轴水泥土搅拌桩、高压喷射注浆时取芯数量不宜少于总桩数的（    ），且不应少于（    ）根。

A．1% 3     B．5% 5     C．20% 5     D．50% 5

- 、截水帷幕采用单轴与双轴水泥土搅拌桩导向架垂直度不宜大于（    ）。

A、1/100     B、1/150     C、1/200     D、1/250

- 、截水帷幕采用渠式切割水泥土连续墙时，取芯数量宜沿基坑周边每（    ）延米取1个点。

A 20      B 30      C 40      D 50

- 、截水帷幕采用渠式切割水泥土连续墙时，取芯数量宜沿基坑周边每（    ）延米应取    （    ）点，且不应少于（    ）个。

A.50，1，3     B100，1，3     C.50，1，2     D.100，1，2

- 、灌注桩排桩质量钢筋笼直径允许偏差为（    ）。

A、±50mm     B、±10mm     C、100mm     D、±20mm

- 、灌注桩排桩质量钢筋笼主筋长度允许偏差为（    ）。

A、±50mm     B、±10mm     C、±100mm     D、±20mm

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、孔深    B、垂直度    C、孔径    D、桩位

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、沉渣厚度    B、桩身完整性    C、孔径    D、桩位

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、沉渣厚度    B、混凝土塌落度    C、混凝土强度    D、桩位

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、沉渣厚度    B、混凝土塌落度    C、桩顶标高    D、嵌岩深度

- 、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、钢筋笼安装深度  B、混凝土塌落度  C、桩顶标高  D、钢筋笼主筋间距

- 、基坑开挖前截水帷幕的强度指标应满足设计要求，强度检测宜采用（    ）。

# A、钻芯法    B、高应变法    C、稳态激振法    D、反射波法

- 、截水帷幕采用双轴水泥土搅拌桩时取芯数量不宜少于总桩数的（    ），且不应少于（    ）根。

# A、1%、5     B、2%、5     C、1%、3     D、2%、3

- 、截水帷幕采用渠式切割水泥土连续墙时，取芯数量宜沿基坑周边每（    ）延米取1个点，且不应少于（    ）个。

# A、50、3    B、50、5    C、100、3    D、100、3

- 、截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩或双轴水泥土搅拌桩时，质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、水泥用量    B、桩身强度    C、水胶比    D、桩位

- 、截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩或双轴水泥土搅拌桩时，质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、桩顶标高    B、桩长    C、水胶比    D、桩位

- 、截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩或双轴水泥土搅拌桩时，质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、下沉速度    B、桩身强度    C、导向架垂直度    D、水胶比

- 、截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩或双轴水泥土搅拌桩时，质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、桩顶标高    B、下沉速度    C、水胶比    D、桩径

- 、三轴水泥土搅拌桩质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、提升速度    B、桩顶标高    C、水胶比    D、桩径

- 、三轴水泥土搅拌桩质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、水泥用量    B、桩顶标高    C、水胶比    D、施工间歇

- 、渠式切割水泥土连续墙质量检验标准主控项目包括（    ）。

# A、墙体强度    B、水胶比    C、中心线定位    D、墙顶标高

- 、渠式切割水泥土连续墙质量检验标准主控项目包括（    ）。

# A、垂直度    B、水胶比    C、中心线定位    D、墙顶标高

- 、板桩围护墙施工前 ，应对钢板或预制钢筋混凝土板桩的成品进行（    ）检查。

A 整体      B 部分     C 内部       D 外观

- 、钢板桩围护墙质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、桩长  B、沉桩垂直度  C、轴线位置  D、齿槽咬合程度

- 、钢板桩围护墙质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、桩身弯曲度  B、沉桩垂直度  C、轴线位置  D、齿槽咬合程度

- 、咬合桩围护墙当单桩混凝土量≤30m³时，混凝土塌落度检验次数为（    ）次。

# A、2  B、3  C、4  D、5

- 、咬合桩围护墙当单桩混凝土量＞30m³时，混凝土塌落度检验次数为（    ）次。

# A、2     B、3     C、4     D、5

- 、土钉应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于土钉总数的（    ）％，且同一土层中的土钉检验数量不应小于（    ）根。

A、1  2     B、2  1     C、3  1      D、1  3

- 、土钉应进行（    ）检验，检验数量不宜少于土钉总数的（    ），且同一土层中的土钉检验数量不应少于（    ）。

A、抗拔承载力，1%，3根          B、抗浮承载力，1‰，3

C、抗浮承载力，1%，3             D、抗拔承载力，1‰，3

- 、内插型钢的质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、型钢长度  B、型钢挠度  C、型钢顶标高  D、型钢平面位置

- 、内插型钢的质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、型钢截面高度  B、型钢挠度  C、型钢顶标高  D、型钢平面位置

- 、内插型钢的质量检验标准的一般项目包括（    ）。

# A、型钢长度  B、型钢挠度  C、型钢截面高度  D、型钢截面宽度

- 、地下连续墙施工前应对（    ）的质量进行检查。

A 泥浆指标    B 混凝土坍落度    C 导墙    D 墙体质量

- 、土钉墙支护质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、抗拔承载力    B、土钉位置    C、水胶比    D、注浆压力

- 、土钉墙支护质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、土钉长度    B、土钉位置    C、水胶比    D、注浆压力

- 、土钉墙支护质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、分层开挖厚度    B、土钉位置    C、水胶比    D、注浆压力

- 、土钉墙支护质量检验标准的一般项目包括（    ）。

# A、土钉长度    B、注浆压力    C、分层开挖厚度    D、抗拔承载力

- 、地下连续墙墙身混凝土抗渗试块每5幅槽段不应少于（    ）组，每组为（    ）件。

# A、1、6    B、2、5    C、1、5    D、2、6

- 、地下连续墙混凝土抗压试块每（    ）方混凝土不应少于一组，且每幅槽段不应少于一组，每组3件。

A．50      B．100      C．150      D．200

- 、混凝土抗压强度和抗渗等级应符合设计要求，墙身混凝土抗压强度试块每（    ）混凝土不少于1组。

# A、100      B、200      C、300      D、400

- 、作为永久结构的地下连续墙墙体施工结束后应采用声波透射法对墙体质量进行检验，同类槽型段的检验数量不应少于（    ）%。

A、10      B、20      C、30      D、40

- 、兼作永久结构的地下连续墙，与其地下结构底板、梁及楼板之间链接的预埋钢筋接驳器应按原材料检验要求进行抽样复验。取每（    ）套为一个检验批，每批应抽查（    ）件，复验内容为外观、尺寸、抗拉强度等。

A．100 3      B．200 5      C．500 3      D．500 5

- 、水泥土搅拌桩的桩身强度应满足设计要求，强度检测宜采用（    ）法。

A、钻芯    B、环刀    C、筛选    D、目测

- 、水泥土搅拌桩的桩身强度应满足设计要求，取芯数量不宜少于总桩数的（    ）%。

A、1     B、2     C、3     D、4

- 、水泥土搅拌桩的桩身强度检测宜采用取芯法，取芯数量不宜少于总桩数（    ），且不得少于（    ）根。

# A、1%、6     B、2%、5     C、1%、5     D、2%、6

- 、水泥土搅拌桩的质量检验标准主控项目包括（    ）。

# A、桩身强度     B、桩径     C、水胶比     D、桩顶标高

- 、水泥土搅拌桩的质量检验标准主控项目包括（    ）。

# A、桩长     B、桩径     C、水胶比     D、桩顶标高

- 、水泥土搅拌桩的质量检验标准主控项目包括（    ）。

# A、水泥用量     B、桩径     C、水胶比     D、桩顶标高

- 、采用水泥土搅拌桩、高压喷射注浆等土体加固的桩身强度应满足设计要求，强度检测宜采用钻芯法。取芯数量不宜少于总桩数的（    ），且不得少于（    ）根。

- 0.5% 3     B．1% 3     C．5% 5     D．10% 5

- 、土体加固中注浆法加固结束28d后，宜采用静力触探、动力触探、标准贯入等原位测试方法对加固土层进行检验。检验点的位置应根据注浆加固布置和现场条件确定，每（    ）㎡检测数量不应少于1点，且总数量不应少于（    ）点。

A．100 3      B．200 3      C．200 5      D．500 5

- 、土体加固采用注浆法加固（    ）后，宜采用静力触探、动力触探、标准贯入等原位测试方法对加固在层进行检验。

A.14d      B.28d      C.60d      D.7d

- 、土体注浆法加固检验点每（    ）检测数量不应少于（    ）点，且总数量不应少于5点。

# A、200㎡、1    B、100㎡、2    C、200㎡、2    D、100㎡、1

- 、钢筋混凝土支撑质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、截面高度B、标高C、轴线平面位置  D、支撑与垫层或模板的隔离措施

- 、基坑支护工程中的锚杆应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于锚杆总数的（    ）%，且同一土层中的锚杆检验数量不应少于3根。

A 5       B 10        C 20         D 40

- 、锚杆质量检验主控项目中包含抗拔承载力、锚固体强度、预加力和（    ）。

A 钻孔空位      B 钻孔倾斜度      C锚杆直径      D锚杆长度

- 、基坑支护工程的锚杆施工应进行（    ）检验，检验数量不宜少于锚杆总数的5%，且同一土层中的锚杆检验数量不应少于3根。

A、抗拔力      B、承载力     C、抗拔承载力      D、深度

- 、支撑桩施工结束后，应采用声波透射法、钻芯法或低应变法进行桩身完整性检验，以上三种方法的检验总数量不应少于总桩数的（    ），且不应少于（    ）根。

A．1% 3      B．5% 3      C．5% 5      D．10% 10

- 、锚杆质量检验标准中主控项目包括（    ）。

# A、锚固体强度B、锚杆直径C、注浆量 D、注浆压力

- 、钢管混凝土支承柱的基坑开挖后应采用低应变法检验柱体质量，检验数量应为（    ）。

# 50%  B、80%   C、90%  D、100%

- 、钢管混凝土支撑柱在基坑开挖后应采用低应变法检验柱体质量，检验数量应为（    ）。当发现立柱有缺陷时，应采用声波透射法或钻芯法进行验证。

A．10%      B．20%      C．50%      D．100%

- 、降排水运行中，应检验基坑降排水效果是否满足设计要求。分层、分块开挖的土质基坑，开挖前潜水水位应控制在土层开挖面以下（    ）；承压含水层水位应控制在（    ）埋深以下。

# A、0.4m，设计水位        B、1.2m，设计水位

# C、0.4m，安全水位        D、0.5m—1.0m，安全水位

- 、地下水控制中，预降排水时间应根据基坑面积、开挖深度、工程地质与水文地质条件以及（    ）综合确定。

A.槽底标高；B.降排水工艺；C.地下车库潜水高低；D.基坑周边情况。

- 、设有截水帷幕的基坑工程，宜通过预降水过程中的（    ）变化情况检验帷幕止水效果。

# A.基坑水位        B.坑内外水位       C.水位      D.降水

- 、基坑工程开挖前应验收（    ）。

A.预降排水时间    B.定位放线    C.标高抄测    D.施工方案

- 、排水系统最大排水能力不应小于工程所需最大排量的（    ）倍。

# A、1.0  B、1.2  C、1.5  D、2.0

- 、采用集水明排的基坑，排水时集水井内水位应低于设计要求水位不小于（    ）。

# A、0.5 m    B、0.8 m    C、1.0 m    D、1.2 m

- 、降水施工材料质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、井、滤管材料  B、沉淀管长度  C、挡砂网  D、封孔回填土质量

- 、降水施工材料质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、挡砂网  B、沉淀管长度  C、滤料粒径  D、封孔回填土质量

- 、降水运行应独立配电。连续降水的工程项目，应配备（    ）或备有发电机。

# A、双路以上独立供电电源      B、双路以上电源

# C、独立电源                  D、一路独立供电电源

- 、降水运行结束后，应检验降水井封闭的（    ）

A 时效性   B 有效性   C 安全性   D 永久性

- 、降水井的成孔垂直度允许偏差为（    ）。

A、1/50     B、1/100     C、1/150      D、1/200

- 、降水井施工完成后，应进行试抽水检验（    ）和降水效果。

A 成孔工艺   B泥浆配比   C成井质量  D成孔垂直度

- 、降水井正式施工时应进行试成井，试成井数量不应少于（    ）口，并应根据试成井检验成孔工艺。

# A、2  B、3  C、4  D、5

- 、轻型井点施工质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、出水量  B、沉孔深度  C、成孔孔径 D、井点管间距

- 、喷射井点施工质量检验标准的主控项目包括（    ）

# A、成孔孔径  B、沉孔深度  C、出水量 D、井点管间距

- 、管井施工质量检验标准中泥浆比重的检查方法是（    ）。

- 比重计  B、现场检验  C、测绳测量 D、测锤测量

- 、减压管井降水运行质量检验标准中，观测井水位的检查方法是（    ）。

A、现场检验    B、测锤测量    C、测绳测量    D、测量水位

- 、轻型井点、喷射井点、真空管井降水运行质量检验标准，主控项目是（    ）

A 真空负压 B 降水效果 C 有效井点数 D 封孔质量

- 、回灌管井正式施工时应进行试成孔。试成孔数量不少于（    ）个。

# A、2     B、3     C、4     D、5

- 、回灌管井施工完成后的休止期不少于（    ），休止期结束后应进行试回灌

# A、7d     B、14d     C、28d     D、56d

- 、塑料管井、混凝土管井、钢筋笼滤网井封井时，应检验管内止水材料回填的（    ）和止水效果。

A 密实度     B 位置尺寸     C 标高     D坡度

- 、属于土石方工程开挖施工前的工作是（    ）。

A 测量设计平面位置         B 地面排水验收

C 校核边坡坡率             D 测量边坡水平标高

- 、属于土石方工程开挖施工前的工作是（    ）。

A 测量设计平面位置           B 支护结构验收

C 校核边坡坡率               D 测量边坡水平标高

- 、属于土石方工程开挖施工前的工作是（    ）。

A 测量设计平面位置        B 测量边坡水平标高

C 校核边坡坡率            D 基坑及周边环境检测验收

- 、属于土石方工程开挖施工中的工作是（    ）。

A 测量设计平面位置            B 支护结构验收

C 地面排水验收                D 基坑及周边环境检测验收

- 、属于土石方工程开挖施工中的工作是（    ）。

A 测量边坡坡率和水平标高        B 支护结构验收

C 地面排水验收                  D 基坑及周边环境检测验收

- 、土石方工程开挖的应遵循（    ）。

A 开槽支撑    B 先挖后撑    C 分段开挖    D 可以超挖

- 、土石方工程开挖的（    ）必须与设计工况和施工方案一致。

A 顺序      B 方向      C 原则      D 计划

- 、土石方工程开挖的（    ）必须与设计工况和施工方案一致。

A 方向      B 方法      C 原则       D 计划

- 、土石方工程平整后的场地表面坡率无设计要求时，应沿排水沟方向的坡率不应小于（    ）

A 1‰     B 2‰      C 3‰     D 4‰

- 、土石方工程的标高检查点为每（    ）取1点，且不应少于10点。

A 50㎡     B 100㎡     C 150㎡     D 200㎡

- 、某土石方工程平整后面积为800㎡，该土石方工程的标高检查点应为（    ）点。

A  8  B  10  C  12  D  15

- 、某土石方工程平整后面积为1600㎡，该土石方工程的标高检查点应为（    ）点。

A 10      B 12      C 14      D 16

- 、土石方工程的表面平整度检查点为每（    ）取1点，且不应少于10点。

A 50㎡     B 100㎡      C 150㎡      D 200㎡

- 、某土石方工程平整后面积为800㎡，该土石方工程的表面平整度检查点应为（    ）点。

A 8      B 10      C 12      D 15

- 、某土石方工程平整后面积为1600㎡，该土石方工程的表面平整度检查点应为（    ）点。

A 10  B 12  C 14  D 16

- 、临时性挖方工程开挖深度，软土不应超过（    ）m。

A、2      B、3      C、4      D、6

- 、土方一次开挖深度，软土不应超过（    ）m，硬土不应超过（    ）m。

A、3  6     B、4  8     C、5  10     D、2  4

- 、基坑开挖工程边坡坡率的检查应采用（    ）方法。

A 水准仪    B 经纬仪    C 全站仪    D 坡度尺

- 、挖方下侧堆土时应将土堆表面平整，其顶面高程应低于相邻挖方场地设计标 高，保持排水畅通，堆土边边坡率不宜大于（    ）。

- 1:1     B、1:1.5     C、1:2      D、1:2.5

- 、填土施工时的分层厚度及压实遍数表中，平辗分层厚度为（    ）mm。

A.＜200；B.250～300；C.250～350；D.200～250。

- 、土石方回填施工结束后，应进行标高及（    ）检验。

A抗压强度   B夯实性能    C含水率   D压实系数

- 、土石方回填料应符合设计要求，施工前并应确定回填料含水量控制范围、铺土厚度（    ）等施工参数。

A 压实遍数  B 排水系统  C 有机质含量  D 压实系数

- 、振动压实机填土施工时分层厚土及压实遍数，合理的是（    ）。

A.100，3遍     B.400，3遍     C.200，4遍     D.300mm，4遍

- 、填土施工时，当碾压工具为平辗时，分层厚度为（    ）。

A 小于200mm  B 200mm～250mm  C 250mm～350mm  D 250mm～300mm

- 、填土施工时，当碾压工具为振动压实机时，分层厚度为（    ）。

A 小于200mm  B 200mm～250mm  C 250mm～350mm  D 250mm～300mm

- 、填土施工时，当碾压工具为柴油打夯时，分层厚度为（    ）。

A 小于200mm  B 200mm～250mm  C 250mm～350mm  D 250mm～300mm

- 、填土施工时，当碾压工具为人工打夯时，分层厚度为（    ）。

A 小于200mm  B 200mm～250mm  C 250mm～350mm  D 250mm～300mm

- 、填土施工的分层厚度满足建筑地基基础工程施工质量验收标准的要求时，下列说法错误的是（    ）。

A  平辗 压实遍数3～ 4遍         B振动压实机 压实遍数3～ 4遍

C  柴油打夯压实遍数3～ 4遍      D人工打夯 压实遍数3～ 4遍

- 、检测回填料压实系数一般采用（    ）。

A、灌砂法、灼烧减量法、灌水法；   B、环刀法、灼烧减量法、灌水法；

C、环刀法、灼烧减量法、灌砂法；   D、环刀法、灌砂法、灌水法。

- 、土石方基础层填方工程的主控项目是（    ）

A 表面平整度  B  含水量  C  辗迹重叠长度   D  标高

- 、土石方基础层填方工程的主控项目是（    ）

A 回填土料  B  分层厚度  C  有机质含量   D  分层压实系数

- 、喷锚支护完成后，应进行锚杆验收试验，试验的数量应为锚杆总数的5%，且不应小于（    ）根。

A.3；   B.5；   C.10；   D.15。

- 、边坡工程喷锚支护施工结束后，预应力锚杆（索）拉张的时间应按照设计要求，当无设计要求时应待注浆固结体强度达到设计强度的（    ）%后再进行张拉。

A 70       B 80       C 85      D 90

- 、边坡工程喷锚支护施工前应检验锚杆（索）锚固段注浆（砂浆）所用的水泥、：细骨料、矿物、外加剂等主要材料的质量，同时应检验锚杆材质的接头质量，同一截面锚杆的接头面积不应超过锚杆总面积的（    ）

A 10%     B 20%     C 25%      D 50%

- 、边坡工程锚杆（索）、挡土墙等可根据与施工方式相一致且便于（    ）的原则，按支护类型、施工缝或施工段划分若干检验批。

A、施工流水段划分；                B、施工进度管理；

C、控制施工质量；                  D、劳务分包任务划分。

- 、喷锚施工前应检验（    ）

A、注浆（砂浆）配合比         B、注浆（砂浆）质量

C、锚杆材质的接头质量         D、锚杆锚固段长度

- 、喷锚施工中应检验（    ）

A、注浆（砂浆）主要材料的质量      B、注浆（砂浆）质量

C、锚杆材质的接头质量              D、锚杆锚固后的外露长度

- 、预应力锚杆张拉时间无设计要求时，应待注浆固结强度达到设计强度的（    ）后再进行张拉。

A 70%    B 80%    C 90%    D 100%

- 、锚杆验收试验的试验数量应为锚杆总数的（    ）且不应少于5根。

A 3%    B 5%    C 8%    D 10%

- 、锚杆进行基本试验的试验数量不应少于（    ）根。

A 1     B 3     C 5     D 7

- 、边坡喷锚质量检验的主控项目有（    ）。

A 锚孔位置     B 锚杆长度     C 锚杆锚固长度     D 锚孔深度

- 、挡土墙施工前应检验填筑材料的（    ）。

A 填筑材料的重量              B 填筑材料的强度

C 填筑材料的物理力学指标      D 填筑材料的成分

- 、挡土墙施工前应检验填筑材料的（    ）。

A 填筑材料的重量               B 填筑材料的重度

C 填筑材料的物理力学指标       D 填筑材料的成分

- 、挡土墙施工前应检验（    ）。

A 填筑材料的重量              B 填筑材料的含水量

C 墙身材料的物理力学指标      D 填筑材料的成分

- 、挡土墙施工中应进行验槽，并检验墙背填筑的（    ）、挡土墙埋置深度、基础宽度、排水系统、泄水孔（沟）、反滤层材料级配及位置。

# A、级配、压实遍数      B、分层厚度、压实系数

# C、压顶面高程          D、墙面倾斜率

- 、边坡开挖施工前应检查平面位置、标高、边坡坡率、（    ）。

# A、水位    B、坡面平整度    C、降排水系统    D、坡底标高

- 、预裂爆破或光面爆破的岩质边坡的破面上宜保留炮孔痕迹。残留炮孔痕迹保存率不应小于（    ）%。

A、30      B、40      C、50      D、60

- 、边坡开挖施工中，应检验开挖的平面尺寸、标高、坡率和（    ）等。

A. 深度；  B.坡度；  C.水位；  D.土体。

- 、挡土墙质量检验的主控项目（    ）。

A 平面位置   B 挡土墙埋置深   C 压顶顶面高程   D 泄水孔坡度、尺寸

- 、边坡开挖质量检验主控项目是（    ）。

A坡面平整度  B  平台宽度  C 坡脚线偏位     D  坡底标高

- 、边坡开挖质量检验主控项目是（    ）。

A坡面平整度  B  平台宽度  C 坡脚线偏位     D  坡率

- 、天然地基验槽前应在基坑或基槽底普遍进行（    ）检验，检验数据作为验槽依据。

# A、轻型动力触探    B、钎探    C、密实度    D、均匀性

- 、天然地基验槽，在进行直接观察时，可用（    ）贯入仪作为验槽辅助手段。

A:重力型        B:轻型       C:袖珍式      D:手提式

- 、天然地基验槽前应在基坑或基槽底普遍进行轻型动力触探检验，宜采用机械自动化实施，检验完毕后，触探孔位处应（    ）。

A灌砂至填实      B灌卵石填实      C灌素土填实      D灌砾石填实

- 、验槽应在基坑或基槽开挖至设计标高后进行，留置保护土层不应超过（    ）。

A、50mm     B、100mm     C、150mm     D、500mm

- 、对于特殊土地基验槽，应现场检查处理后地基的湿陷性、地震液化、冻土保温、膨胀土隔水、盐渍土改良等方面的处理效果（    ）。

# A、影像资料    B、检测资料    C、设计文件    D、地基处理记录

- 、天然地基验槽，持力层为砾石层或卵石层，且砾石层或卵石层厚度大于（    ）时，可不进行轻型动力触探。

A 0.5m     B 0.6m     C 1.0m     D 1.5m

- 、天然地基验槽，持力层为密实砂层，且其厚度大于（    ）时，可不进行轻型动力触探。

A  0.5m     B  0.6m     C  1.0m     D  1.5m

- 、经过地基处理的地基承载力和沉降特性以处理后的（    ）为准。

A验收数据     B检测报告  C压实系数    D低应变

- 、天然地基验槽轻型动力触探应检查的内容是：（    ）

A持力层的强度和均匀性      B换填厚度和密实度

C桩长和桩径                D  抗拔锚杆的长度和间距

- 、关于地基验槽轻型动力触探检验下列说法正确的是：（    ）

A适用于天然地基              B适用于桩基

C适用于增强复合地基          D适用于持力层为厚度2m的卵石层地基

- 、对大直径挖孔桩应（    ）检验孔底的岩土情况。

A、按检验批；B、逐孔；C、按总桩数的30%；D、按总桩数的50%。

# 三、多选题（共计316题）

# 1、地基基础验收应符合的条件包括：（      ）

A建设单位项目负责人应参加验收并签署意见  B 施工单位项目负责人应参加验收并签署意见

C验收应在施工单位自检评定合格的基础上进行  D应按主控项目和一般项目验收

E分包单位项目负责人应参加验收并签署意见

2、地基基础工程施工质量验收应符合下列要求（      ）

A、地基基础工程施工质量应符合验收规定的要求 B、质量验收的程序应符合验收规定的要求

C、验收应按一般项目验收                     D、质量验收应按主控项目和一般项目验收

# E、质量验收应进行分部、分项工程验收

3、地基基础工程验收时应提交下列资料（      ）

A、岩土工程勘察报告  B、工程测量、定位放线记录  C、施工图  D、隐蔽工程验收资料  E、检测与检验报告

4、地基基础工程验收时应提供的资料包括：（      ）

A、工程测量定位放线记录  B、检测与检验报告  C、施工日志  D、监理日志  E、施工记录

5、基础施工前及施工中所进行的检验项目应（      ）

A、制作表格  B、做相应记录  C、校审存档  D、旁站记录  E、留有影像

6、地基基础工程所用的原材料的质量检验说法正确的包括：（      ）

A、钢筋、混凝土的质量检验符合GB50204的规定  B、构配件使用钢板符合GB50205的规定

C、钢筋的质量应符合GB50300的规定  D、混凝土质量应符合GB50203的规定

E、构配件的质量应符合GB50206的规定

7、关于地基平板静载试验压板尺寸说法正确的是：（      ）

A、素土地基压板面积不宜小于1.0平方米       B、灰土地基压板面积不宜小于1.5平方米

C、砂和砂石地基压板面积不宜小于2.0平方米   D、强夯地基压板面积不宜小于2.0平方米

E、复合地基压板面积根据设计置换率计算确定

8、关于地基平板静载试验压板尺寸不宜小于1.0平方米的是：（      ）

A、素土地基     B、灰土地基   C、砂和砂石地基   D、强夯地基   E、复合地基

9、关于碎石桩复合地基承载力说法正确的包括：（      ）

A、复合地基承载力的检验数量不少于总桩数的0.5%，且不少于3点

B、有单桩承载力要求时，检验数量不少于总桩数的0.5%，且不少于3根

C、有桩身强度要求的，检验数量不少于总桩数的1%，且不少于3根

D、有桩身强度要求的，检验数量不少于总桩数的0.5%，且不少于3根

E、承载力必须达到设计要求

10、灰土地基施工前应检查下列内容：（      ）

A、石子含量   B、配合比  C、拌合均匀性  D、强度  E、压实系数

11、灰土地基施工中应检查下列内容：（      ）

A、分层铺设厚度   B、配合比  C、夯压遍数  D、压实系数  E、拌合均匀性

12、灰土地基质量检验标准的主控项目包括：（      ）

A、含水量  B、地基承载力  C、分层厚度  D、配合比  E、压实系数

13、灰土地基质量检验标准的一般项目包括：（      ）

A、石灰粒径  B、土颗粒粒径  C、含水量  D、配合比  E、压实系数

14、砂和砂石地基施工前应检查下列内容：（      ）

A、原材料质量   B、配合比  C、拌合均匀性  D、强度  E、压实系数

15、砂和砂石地基施工中应检查下列内容：（      ）

A、 分层厚度  B、搭接部分的压实情况  C、压实系数  D、压实遍数  E、配合比

16、砂和砂石地基质量检验标准的一般项目包括：（      ）

A、砂石料有机质含量  B、砂石料粒径  C、砂石料含泥量  D、配合比  E、压实系数

17、砂和砂石地基质量检验标准的主控项目包括：（      ）

A、砂石料有机质含量  B、地基承载力  C、砂石料含泥量  D、配合比  E、压实系数

18、砂和砂石地基质量压实系数检验方法有（      ）。

A静载试验    B环刀法   C灌砂法   D灌水法  E试验室试验

19、土工合成材料地基在施工前应检查土工合成材料单位面积（      ）：

A、质量  B、厚度  C、比重  D、透水率  E、配合比

20、土工合成材料地基在施工前应检查土工合成材料单位面积（      ）：

A、质量  B、延伸率  C、比重  D、强度  E、配合比

21、土工合成材料地基施工中应检查（      ）

A、基槽清底状况 B、回填料铺设厚度及平整度 C、接缝搭接长度或接缝状况 D、合成材料质量E、土工合成材料与结构的连接状况

22、土工合成材料地基质量检验标准的主控项目包括的是：（      ）

A、地基承载力  B、层面平整度  C、土工合成材料强度  D、土工合成材料延伸率

E、分层厚度

23、土工合成材料地基质量检验标准的一般项目包括的是：（      ）

A、土工合成材料搭接长度  B、层面平整度  C、土工合成材料强度 D、土工合成材料延伸率

E、分层厚度

24、粉煤灰地基施工中应检查的内容有：（      ）

A、分层厚度  B、碾压遍数  C、粉煤灰材料质量  D、搭接区碾压程度  E、压实系数

25、粉煤灰地基质量检验标准主控项目包括（      ）

- 地基承载力  B、分层厚度  C、含水量  D、粒径  E、压实系数

26粉煤灰地基质量检验标准一般项目包括（      ）

- 地基承载力  B、分层厚度  C、含水量  D、粒径  E、压实系数

27、强夯地基施工前应检查的内容是：（      ）

A、落距控制方法  B、夯击范围  C、夯锤质量和尺寸  D、排水设施  E、夯点位置

28、强夯地基施工前应检查的内容是：（      ）

A、被夯地基的土质  B、夯击范围  C、夯锤质量和尺寸  D、排水设施  E、夯击击数

29、强夯地基施工中应检查的内容是：（      ）

A、被夯地基的土质  B、夯击范围  C、夯锤质量和尺寸  D、排水设施  E、夯击击数

30、强夯地基施工中应检查的内容是：（      ）

A、夯锤落距  B、夯击范围  C、夯锤质量和尺寸  D、排水设施  E、夯击击数

31、强夯地基施工结束后应检查的内容是：（      ）

A、夯锤落距  B、地基承载力  C、变形指标  D、排水设施  E、夯击击数

32、强夯地基施工结束后应检查的内容是：（      ）

A、地基土的强度  B、地基承载力  C、变形指标  D、排水设施  E、夯击击数

33、强夯地基质量检验标准的主控项目是：（      ）

A、处理后地基土的强度  B、地基承载力  C、夯锤落距  D、变形指标  E、场地平整度

34、强夯地基质量检验标准的主控项目是：（      ）

A、处理后地基土的强度  B、夯击击数  C、夯锤落距  D、变形指标  E、场地平整度

35、强夯地基质量检验标准的一般项目是：（      ）

A、处理后地基土的强度  B、夯击击数  C、夯锤落距  D、变形指标  E、场地平整度

36、强夯地基质量检验标准的一般项目是：（      ）

A、处理后地基土的强度  B、夯击击数  C、夯锤落距  D、夯点位置  E、场地平整度

37、注浆地基施工前应检查的内容有：（      ）

A、注浆点位置  B、浆液配比  C、浆液组成材料的性能  D、注浆设备性能  E、注浆顺序

38、注浆地基施工前应检查的内容有：（      ）

A、注浆点位置  B、浆液配比  C、浆液组成材料的性能  D、注浆过程中的压力控制

E、注浆顺序

39、注浆地基施工中应抽查的内容有：（      ）

A、注浆点位置  B、浆液配比  C、浆液组成材料的性能  D、注浆过程中的压力控制

E、注浆顺序

40、注浆地基施工中应抽查的内容有：（      ）

A、浆液的主要性能指标  B、浆液配比  C、浆液组成材料的性能

D、注浆过程中的压力控制  E、注浆顺序

41、注浆地基施工结束后应检验的内容有：（      ）

A、浆液的主要性能指标  B、地基承载力  C、浆液组成材料的性能 D、地基土强度 E、注浆顺序

42、注浆地基施工结束后应检验的内容有：（      ）

A、浆液的主要性能指标  B、承载力  C、浆液组成材料的性能 D、地基土强度 E、变形指标

43、注浆地基质量检验标准的主控项目是：（      ）

A、处理后地基土的强度  B、原材料检验  C、注浆孔深  D、变形指标  E、注浆压力

44、注浆地基质量检验标准的主控项目是：（      ）

A、处理后地基土的强度  B、原材料检验  C、地基承载力D、变形指标  E、注浆压力

45、注浆地基质量检验标准的一般项目是：（      ）

A、处理后地基土的强度  B、原材料检验  C、地基承载力D、变形指标  E、注浆压力

46、注浆地基质量检验标准的一般项目是：（      ）

A、注浆材料称量  B、原材料检验  C、地基承载力D、变形指标  E、注浆压力

47、注浆地基质量检验标准的一般项目是：（      ）

A、注浆材料称量  B、原材料检验  C、注浆孔位D、变形指标  E、注浆压力

48、预压地基施工前应检查的内容有：（      ）

A、施工检测措施  B、监测初始数据  C、变形速率  D、堆载高度  E、真空表读数

49、预压地基施工前应检查的内容有：（      ）

A、变形速率  B、监测初始数据  C、施工检测措施  D、堆载高度  E、排水设施

50、预压地基施工前应检查的内容有：（      ）

A、竖向排水体 B、监测初始数据  C、堆载高度  D、施工检测措施  E、排水设施

51、预压地基施工中应检查的内容有：（      ）

A、竖向排水体 B、变形速率  C、堆载高度  D、施工检测措施  E、排水设施

52、预压地基进行真空预压施工中应检查的内容有：（      ）

A、真空表读数 B、施工检测措施  C、监测初始数据  D、密封膜的密封性能  E、排水设施

53、预压地基施工结束后应检验的内容有：（      ）

A、监测初始数据  B、承载力  C、施工检测措施D、地基土强度 E、排水设施

54、预压地基施工结束后应检验的内容有：（      ）

A、堆载高度  B、承载力  C、竖向排水体D、地基土强度 E、变形指标

55、预压地基质量检验标准的主控项目是：（      ）

A、处理后地基土的强度  B、固结度  C、水平位移  D、变形指标  E、沉降速率

56、预压地基质量检验标准的主控项目是：（      ）

A、处理后地基土的强度  B、预压荷载 C、地基承载 D、变形指标 E、砂垫层材料的含泥量

57、预压地基质量检验标准的一般项目是：（      ）

A、预压荷载  B、处理后地基土的强度  C、固结度  D、水平位移  E、变形指标

58、预压地基质量检验标准的一般项目是：（      ）

A、地基承载力 B、处理后地基土的强度  C、竖向排水体位置

D、水平位移  E、砂垫层材料的含泥量

59、预压地基质量检验标准的一般项目是：（      ）

# A、地基承载力 B、处理后地基土的强度  C、变形指标

D、竖向排水体高出砂垫层距离  E、插入塑料排水带的回带根数

60、砂石桩复合地基施工前应检查的项目有：（      ）

A、砂石桩的桩位  B、砂石料的含泥量  C、砂石料的有机质含量 D、密实电流 E、留振时间

61、砂石桩复合地基施工中应检查的项目有：（      ）

A、砂石桩的桩位  B、砂石料的含泥量  C、砂石料的有机质含量

D、振冲器的性能  E、砂石桩的标高

62、砂石桩复合地基施工中应检查的项目有：（      ）

A、砂石桩的桩位  B、砂石料的含泥量  C、砂石料的有机质含量

D、砂石桩的填料量  E、砂石桩的垂直度

63、砂石桩复合地基使用振冲法施工中应检查的项目有：（      ）

A、密实电流  B、砂石料的含泥量  C、砂石料的有机质含量 D、供水压力  E、留振时间

64、砂石桩复合地基使用振冲法施工中应检查的项目有：（      ）

A、振冲器施工参数  B、砂石料的含泥量  C、振冲点位置 D、供水量  E、填料量

65、砂石桩复合地基施工结束后应检验的项目有：（      ）

A、振冲器施工参数  B、砂石料的含泥量  C、复合地基承载力  D、桩体密实度  E、填料量

66、砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目有：（      ）

A、填料的含泥量  B、填料粒径  C、填料量  D、孔深  E、桩体密实度

67、砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目有：（      ）

A、复合地基承载力  B、填料粒径  C、填料量  D、孔深  E、桩体密实度

68、砂石桩复合地基质量检验标准的主控项目有：（      ）

A、复合地基承载力  B、填料粒径  C、密实电流  D、桩顶标高  E、桩体密实度

69、砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目有：（      ）

A、复合地基承载力  B、填料粒径  C、密实电流  D、桩顶标高  E、桩体密实度

70、砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目有：（      ）

A、填料的含泥量  B、填料粒径  C、密实电流  D、桩顶标高  E、桩体密实度

71、砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目有：（      ）

A、填料量  B、桩间土强度 C、桩位  D、桩顶标高  E、留振时间

72、砂石桩复合地基质量检验标准的一般项目有：（      ）

A、桩位  B、填料的有机质含量  C、褥垫层夯填度  D、桩顶标高  E、桩体密实度

73、高压喷射注浆复合地基施工前应检查的项目有：（      ）

A、水泥质量  B、外渗剂质量  C、水泥浆量 D、桩体强度 E、浆液配比

74、高压喷射注浆复合地基施工前应检查的项目有：（      ）

A、高压喷射设备性能B、提升速度  C、水泥浆量 D、桩体强度 E、浆液配比

75、高压喷射注浆复合地基施工中应检查的项目有：（      ）

A、高压喷射设备性能B、提升速度  C、水泥浆量 D、桩体强度 E、浆液配比

76、高压喷射注浆复合地基施工中应检查的项目有：（      ）

A、压力B、提升速度  C、水泥浆量 D、旋转速度 E、浆液配比

77、高压喷射注浆复合地基施工结束后应检验的项目有：（      ）

A、桩体的强度  B、桩体的平均直径  C、单桩承载力  D、复合地基承载力  E、压力

78、高压喷射注浆复合地基施工结束后应检验的项目有：（      ）

A、浆液配比  B、桩体的平均直径  C、单桩承载力  D、旋转速度  E、复合地基承载力

79、高压喷射注浆复合地基质量检验标准的主控项目有：（      ）

A、水胶比  B、桩位  C、水泥用量  D、桩长  E、单桩承载力

80、高压喷射注浆复合地基质量检验标准的主控项目有：（      ）

A、复合地基承载力  B、桩身强度  C、水泥用量  D、桩长  E、单桩承载力

81、高压喷射注浆复合地基质量检验标准的一般项目有：（      ）

A、水胶比  B、桩位  C、水泥用量  D、桩长  E、桩径

82、高压喷射注浆复合地基质量检验标准的一般项目有：（      ）

A、复合地基承载力  B、钻孔位置  C、钻孔垂直度  D、喷射压力  E、桩顶标高

83、水泥土搅拌桩复合地基施工前应检查的项目有：（      ）

A、水泥质量  B、外渗剂质量  C、机头提升速度 D、搅拌桩的长度 E、搅拌机工作性能

84、水泥土搅拌桩复合地基施工前应检查的项目有：（      ）

A、桩位 B、水泥浆入量  C、搅拌机的标高 D、搅拌桩的长度 E、搅拌机工作性能

85、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查的项目有：（      ）

A、桩位 B、水泥浆入量  C、搅拌机的标高 D、搅拌桩的长度 E、搅拌机工作性能

86、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查的项目有：（      ）

A、水泥质量 B、机头提升速度  C、搅拌机工作性能D、外渗剂质量 E、搅拌机的标高

87、水泥土搅拌桩复合地基施工结束后应检验的项目有：（      ）

A、桩体强度 B、桩体直径  C、搅拌机工作性能D、外渗剂质量 E、单桩承载力

88、水泥土搅拌桩复合地基施工结束后应检验的项目有：（      ）

A、机头提升速度B、桩位  C、复合地基承载力 D、单桩承载力E、外渗剂质量

89、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准中的主控项目有：（      ）

A、复合地基承载力  B、桩顶标高  C、下沉速度  D、搅拌叶回转直径  E、桩身强度

90、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准中的主控项目有：（      ）

A、桩顶标高B、水泥用量  C、桩长  D、单桩承载力  E、导向架垂直度

91、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准中的一般项目有：（      ）

A、复合地基承载力  B、桩顶标高  C、下沉速度  D、搅拌叶回转直径  E、桩身强度

92、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准中的一般项目有：（      ）

A、提升速度  B、桩顶标高  C、下沉速度  D、搅拌叶回转直径  E、导向架垂直度

93、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准中的一般项目有：（      ）

A、水胶比  B、桩顶标高  C、下沉速度  D、褥垫层夯填度  E、桩身强度

94、土和灰土挤密桩复合地基施工前应检查的项目有：（      ）

A、石灰及土的质量  B、桩孔直径  C、桩位  D、桩孔深度 E、填料的含水量

95、土和灰土挤密桩复合地基施工中应检查的项目有：（      ）

A、石灰及土的质量  B、桩孔直径  C、桩位  D、桩孔深度 E、填料的含水量

96、土和灰土挤密桩复合地基施工中应检查的项目有：（      ）

A、夯击次数  B、桩孔直径  C、桩位  D、桩孔深度 E、填料的含水量

97、土和灰土挤密桩复合地基施工结束后应检验的项目有：（      ）

A、成桩的质量  B、复合地基承载力  C、桩位  D、桩孔深度 E、填料的含水量

98、土和灰土挤密桩复合地基质量验收标准中的主控项目有：（      ）

A、土料有机质含量  B、复合地基承载力 C、桩顶标高 D、桩体填料平均压实系数  E、桩长

99、土和灰土挤密桩复合地基质量验收标准中的一般项目有：（      ）

A、土料有机质含量  B、复合地基承载力 C、桩顶标高 D、桩体填料平均压实系数  E、桩长

100、土和灰土挤密桩复合地基质量验收标准中的一般项目有：（      ）

A、含水量  B、复合地基承载力 C、石灰粒径 D、垂直度E、桩长

101、土和灰土挤密桩复合地基质量验收标准中的一般项目有：（      ）

A、灰土垫层压实系数  B、桩径 C、桩位 D、垂直度  E、桩长

102、水泥土搅拌桩复合地基施工前应检验的项目有：（      ）

A、水泥  B、粉煤灰  C、砂及碎石  D、坍落度  E、配合比

103、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查的项目有：（      ）

A、水泥  B、粉煤灰  C、砂及碎石  D、混合料的坍落度  E、混合料的配合比

104、水泥土搅拌桩复合地基施工中应检查的项目有：（      ）

A、成孔深度  B、混合料充盈系数  C、砂及碎石  D、混合料的坍落度  E、混合料的配合比

105、水泥土搅拌桩复合地基施工结束后应检验的项目有：（      ）

A、桩体质量  B、混合料充盈系数  C、单桩承载力  D、坍落度  E、复合地基承载力

106、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准中的主控项目有：（      ）

A、混合料坍落度  B、复合地基承载力 C、桩顶标高 D、桩身完整性  E、桩长

107、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准中的主控项目有：（      ）

A、单桩承载力  B、桩垂直度 C、桩身强度D、桩身完整性  E、桩径

108、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准中的一般项目有：（      ）

A、混合料坍落度  B、混合料充盈系数 C、桩顶标高 D、桩身完整性  E、桩长

109、水泥土搅拌桩复合地基质量验收标准中的一般项目有：（      ）

A、复合地基承载力  B、桩垂直度 C、桩顶标高 D、桩身完整性  E、桩位

110、夯实水泥土桩复合地基施工前应检验的项目有：（      ）

A、孔位  B、孔深  C、水泥质量  D、夯实用土料的质量  E、水泥配比

111、夯实水泥土桩复合地基施工中应检查的项目有：（      ）

A、孔位  B、孔深  C、水泥质量  D、夯实用土料的质量  E、水泥配比

112、夯实水泥土桩复合地基施工结束后应检验的项目有：（      ）

A、桩体质量  B、复合地基承载力  C、水泥质量  D、褥垫层夯填度  E、水泥配比

113、夯实水泥土桩复合地基质量验收标准的主控项目有：（      ）

A、土料有机质含量  B、桩孔垂直度  C、土料粒径  D、桩体填料平均压实系数  E、桩长

114、夯实水泥土桩复合地基质量验收标准的主控项目有：（      ）

A、复合地基承载力  B、桩孔垂直度  C、土料粒径  D、桩身强度 E、桩长

115、夯实水泥土桩复合地基质量验收标准的一般项目有：（      ）

A、复合地基承载力  B、桩孔垂直度  C、土料粒径  D、桩身强度 E、桩长

116、夯实水泥土桩复合地基质量验收标准的一般项目有：（      ）

A、土料粒径B、桩孔垂直度  C、桩顶标高 D、含水量 E、桩长

117、以下哪些方法属于地基处理方法 (      )

A．钻孔灌注桩法

B．水泥土搅拌桩法

C．水泥粉煤灰碎石桩法

D．高压旋喷注浆法

E．预应力管桩法

118、施工前应对放线尺寸进行复合的施工项目有：（      ）

A、钢筋混凝土预制桩  B、扩展基础  C、筏形与箱形基础  D、沉井与沉箱

119、根据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》，来自同一搅拌站的混凝土，灌注桩砼试块留置说法正确（      ）。

A、浇筑50m3留1组强度试件       B、浇筑100m3留1组强度试件

C、每连续浇筑12小时留1组      D、每一工作班留1组强度试件

E、对单桩每根柱至少留置1组强度试件

120、无筋扩展基础施工中应检验的项目有：（      ）

A、混凝土强度  B、轴线位置  C、砂浆强度  D、砌筑质量  E、标高

121、无筋扩展基础施工结束后应检验的项目有：（      ）

A、混凝土强度  B、轴线位置  C、砂浆强度  D、砌筑质量  E、基础顶面标高

122、无筋扩展基础质量验收标准的主控项目有：（      ）

A、砖基础顶面标高 B、毛石砌体厚度 C、毛石基础轴线位置 D、混凝土强度 E、砂浆强度

123、无筋扩展基础质量验收标准的一般项目有：（      ）

A、混凝土基础顶面标高 B、毛石砌体厚度 C、砖基础轴线位置 D、混凝土强度 E、砂浆强度

124、钢筋混凝土扩展基础施工结束后应检验的项目有：（      ）

A、钢筋  B、模板  C、混凝土强度  D、轴线位置  E、基础顶面标高

125、钢筋混凝土扩展基础施工中应检验的项目有：（      ）

A、钢筋  B、模板  C、混凝土强度  D、轴线位置  E、基础顶面标高

126、筏形与箱型基础施工中应检验的项目有：（      ）

A、钢筋位置钢筋  B、平整度  C、混凝土强度  D、预留洞中心线位置  E、基础顶面标高

127、筏形与箱型基础施工结束后应检验的项目有：（      ）

A、钢筋位置钢筋  B、平整度  C、混凝土强度  D、预留洞中心线位置  E、基础顶面标高

128、筏形与箱型基础质量验收标准的主控项目有：（      ）

A、预留洞中心线位置  B、基础顶面标高  C、混凝土强度  D、轴线位置  E、平整度

129、筏形与箱型基础质量验收标准的一般项目有：（      ）

A、预留洞中心线位置  B、基础顶面标高  C、混凝土强度  D、轴线位置  E、平整度

130、大体积混凝土施工中应检查的项目有：（      ）

A、混凝土坍落度      B、混凝土配合比  C、混凝土浇筑的分层厚度

D、预留洞中心线位置  E、测温点的设置

131、钢筋混凝土预制桩施工中应检验的项目有：（      ）

# A、成品桩构造尺寸  B、成品桩外观质量  C、接桩质量

D、锤击及静压的技术指标  E、桩顶标高

132、钢筋混凝土预制桩施工结束后应检验的项目有：（      ）

A、承载力  B、桩身完整性  C、接桩质量  D、锤击及静压的技术指标  E、桩顶标高

133、钢筋混凝土锤击预制桩质量验收标准的主控项目有：（      ）

A、上下界平面偏差  B、承载力  C、电焊条质量  D、桩身完整性  E、收锤标准

134、钢筋混凝土锤击预制桩质量验收标准的一般项目有：（      ）

A、上下节平面偏差  B、承载力  C、电焊条质量  D、桩身完整性  E、收锤标准

135、泥浆护壁成孔灌注桩施工前应检验的项目有：（      ）

A、钢筋笼制作  B、灌注浆的原材料  C、桩位处的地下障碍物处理资料

D、水下混凝土灌注  E、入岩深度

136、泥浆护壁成孔灌注桩施工中应检验的项目有：（      ）

A、钢筋笼制作  B、灌注浆的原材料  C、桩位处的地下障碍物处理资料

D、水下混凝土灌注  E、钢筋笼安装

137、泥浆护壁成孔灌注桩质量验收标准的主控项目有：（      ）

A、钢筋笼安装深度  B、嵌岩深度  C、孔深  D、桩身完整性  E、沉渣厚度

138、泥浆护壁成孔灌注桩质量验收标准的一般项目有：（      ）

A、钢筋笼安装深度  B、嵌岩深度  C、孔深  D、泥浆面标高  E、沉渣厚度

139、干作业成孔灌注桩施工前应检查验收的项目有：（      ）

A、施工顺序  B、监测仪器  C、安全措施  D、混凝土坍落度  E、桩顶标高

140、干作业成孔灌注桩施工中应检验的项目有：（      ）

A、钢筋笼质量  B、监测仪器  C、安全措施  D、混凝土坍落度  E、桩顶标高

141、长螺旋钻孔压灌桩施工中应检查的项目有：（      ）

A、桩位  B、桩长  C、垂直度  D、钢筋笼笼顶标高  E、桩身完整性

142、沉管灌注桩施工中应检查的项目有：（      ）

A、桩位  B、钢筋笼笼顶标高  C、垂直度  D、拔管速度  E、桩身完整性

143、钢桩施工中应检验的项目有：（      ）

# A、成品桩的外观质量  B、收锤标准  C、接桩间歇时间

D、每层土每米进尺锤击数  E、承载力

144、钢桩施工质量检验标准的主控项目有：（      ）

A、承载力  B、收锤标准  C、焊缝探伤检验  D、矢高  E、钢桩外径

145、钢桩施工质量检验标准的一般项目有：（      ）

A、承载力  B、收锤标准  C、焊缝探伤检验  D、矢高  E、焊缝电焊质量外观

146、锚杆静压桩施工前应进行检验的项目有：（      ）

A、桩垂直度  B、接桩间歇时间  C、成品桩强度  D、压桩用压力表  E、锚杆规格

147、锚杆静压桩施工中应进行检验的项目有：（      ）

A、桩垂直度  B、接桩间歇时间  C、成品桩强度  D、桩的压入深度  E、锚杆规格

148、锚杆静压桩施工结束后应进行检验的项目有：（      ）

A、桩垂直度  B、桩的承载力  C、成品桩强度  D、桩体质量 E、锚杆规格

149、锚杆静压桩质量验收标准的一般项目有：（      ）

A、承载力  B、成品桩质量  C、电焊条质量  D、接桩时节点弯曲矢高  E、桩长

150、锚杆静压桩质量验收标准的主控项目有：（      ）

A、承载力  B、成品桩质量  C、电焊条质量  D、接桩时节点弯曲矢高  E、桩长

151、岩石锚杆基础施工前应检查的项目有：（      ）

A、原材料质量  B、水泥砂浆配合比  C、注浆压力  D、混凝土配合比  E、锚固体强度

152、岩石锚杆基础施工中应检查的项目有：（      ）

A、孔位  B、水泥砂浆配合比  C、孔径  D、混凝土配合比  E、孔深

153、岩石锚杆基础施工结束后应检查的项目有：（      ）

A、抗拔承载力  B、水泥砂浆配合比  C、锚固体强度  D、混凝土配合比  E、孔深

154、岩石锚杆质量检验标准的主控项目有：（      ）

A、锚固长度  B、孔深  C、注浆压力  D、抗拔承载力  E、锚固体强度

155、岩石锚杆质量检验标准的一般项目有：（      ）

A、锚固长度  B、孔深  C、注浆压力  D、杆体表高  E、锚固体强度

156、沉井与沉箱施工中的验收应符合的规定正确的是：（      ）

A、混凝土浇筑前，应对模板尺寸、预埋件位置、模板的密封性进行检验

# B、拆模后应检查混凝土浇注质量

C、封底结束后，应对底板的结构及渗漏情况进行检验

# D、应对砂垫层的地基承载力进行检验

E、下沉后的接高应对地基强度、接高稳定性进行检验

157、沉井与沉箱施工完成后应进行验收的项目有：（      ）

A、下沉过程中的下沉偏差  B、沉井与沉箱的平面位置   C、起浮可能性检验

D、终沉标高  E、渗漏情况

158、沉井与沉箱施工完成后应对沉井与沉箱的（      ）等进行验收。

A、平面位置    B、高度   C、终沉标高  D、渗漏情况  E尺寸

159、沉井与沉箱质量检验标准的主控项目有：（      ）

A、封底前下沉速度 B、终沉后沉箱刃脚平均标高 C、平面尺寸  D、井壁厚度  E、垂直度

160、沉井与沉箱质量检验标准的一般项目有：（      ）

A、封底前下沉速度 B、终沉后沉箱刃脚中心线位移 C、平面尺寸  D、井壁厚度  E、垂直度

161、特殊土地区的建筑施工，应根据（    ）针对特殊土的特性编制施工组织设计。

# A、设计要求  B、场地条件  C、施工季节  D、土壤密实程度  E、施工进度

162、特殊土地基基础工程包括（    ）。

A、湿陷性黄土         B、冻土            C、膨胀土

D、盐渍土             E、沙土

163、陷湿性黄土的地基处理方法主要有（    ）。

A、换填法    B、强夯法    C、挤密法    D、预浸水法    E、堆载预压

# 164、特殊土地基基础施工前应完成的工程有：（    ）

# A、挡土墙   B、排水沟   C、管沟   D、护坡   E、地基换填

165、湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的主控项目包括：（    ）

A、地基承载力  B、配合比  C、外放尺寸  D、分层厚度  E、压实系数

166、湿陷性黄土场地上灰土地基质量检验标准的一般项目包括：（    ）

A、含水量  B、垫层总厚度  C、外放尺寸  D、分层厚度  E、压实系数

# 167、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验的主控项目包括：（    ）

# A 、压实系数  B、地基承载力   C、湿陷系数  D、湿陷性  E、变形指标

# 168、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的主控项目包括：（    ）

# A、压实系数  B、地基承载力  C、湿陷系数  D、湿陷性  E、场地平整度

# 169、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的一般项目包括：（    ）

# A、压实系数  B、地基承载力   C、湿陷系数  D、湿陷性  E、场地平整度

# 170、湿陷性黄土场地上强夯地基质量检验标准的一般项目包括：（    ）

# A、压实系数  B、夯击顺序  C、湿陷系数  D、湿陷性  E、场地平整度

# 171、湿陷性黄土场地上的土和灰土挤密桩地基，对预钻孔夯扩桩，在施工前应检查的内容有：（    ）

# A、夯锤重量  B、成桩直径  C、钻头直径  D、预钻孔孔径  E、夯击次数

# 172、湿陷性黄土场地上的土和灰土挤密桩地基，对预钻孔夯扩桩，在施工中应检查的内容有：（    ）

# A、夯锤重量  B、成桩直径   C、钻头直径  D、预钻孔孔径  E、夯击次数

# 173、湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目包括：（    ）

# A、复合土层湿陷性  B、桩间土湿陷系数  C、桩径  D、桩长

# E、复合地基承载力

# 174、湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的主控项目包括：（    ）

# A、复合土层湿陷性    B、桩间土湿陷系数    C、桩体填料平均压实系数

# D、复合地基承载力    E、桩长

# 175、湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的一般项目包括：（    ）

# A、复合土层湿陷性    B、桩间土湿陷系数    C、桩径    D、桩长

# E、复合地基承载力

# 176、湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基质量检验标准的一般项目包括：（    ）

# A、复合土层湿陷性   B、桩间土湿陷系数   C、桩径   D、桩长   E、桩位

# 177、湿陷性黄土场地上土和灰土挤密桩地基使用环刀法检查的项目有：（    ）

# A、桩体填料平均压实系数    B、桩间土湿陷系数    C、石灰粒径

# D、桩顶垫层压实系数        E、桩间土平均挤密系数

# 178、湿陷性黄土场地上预浸水法施工前应检查的内容包括：（    ）

# A、浸水孔间距   B、湿陷变形量   C、浸水坑内水头高度

# D、浸水坑平面开挖尺寸和深度     E、浸水孔数量

# 179、湿陷性黄土场地上预浸水法施工中应检查的内容包括：（    ）

# A、浸水孔间距    B、湿陷变形量    C、浸水坑内水头高度

# D、浸水坑平面开挖尺寸和深度       E、浸水孔数量

# 180、冻土地区保温隔热地基施工前应对保温隔热材料单位面积的（    ）作检验。

# A、质量   B、厚度   C、强度   D、压缩性   E、配合比

# 181、冻土地区保温隔热地基施工中应检查的内容包括（    ）

# A、地基土质量         B、回填料铺设厚度         C、保温隔热材料铺设厚度

# D、保温隔热材料强度   E、保温隔热材料压缩性

# 182、冻土地区保温隔热地基施工结束后应检验的内容有（    ）

# A、承载力  B、回填料铺设厚度  C、保温隔热材料铺设厚度  D、压缩变形

# E、回填料铺设平整度

# 183、冻土地区保温隔热地基质量检验标准的主控项目包括：（    ）

# A、地基承载力    B、材料接缝质量    C、材料强度

# D、材料压缩性    E、层面平整度

# 184、冻土地区保温隔热地基质量检验标准的一般项目包括：（    ）

# A、地基承载力   B、材料接缝质量   C、材料强度   D、每层铺设厚度

# E、层面平整度

# 185、多年冻土地区钢筋混凝土预制桩基础质量检验标准的主控项目包括：（    ）

# 承载力    B、桩孔直径    C、建筑场地地温    D、桩侧回填

# E、钻孔打入桩成孔直径

# 186、多年冻土地区钢筋混凝土预制桩基础质量检验标准的一般项目包括：（    ）

# A、承载力    B、桩孔直径    C、建筑场地地温    D、桩侧回填

# E、钻孔打入桩成孔直径

# 187、多年冻土地区混凝土灌注桩基础施工中应检查的内容包括（    ）

# A、桩身混凝土灌注温度

# B、负温混凝土防冻剂掺量

# C、多年冻土融化层内桩周外侧防基土冻胀措施

# D、桩承载力  E、负温混凝土早强剂掺量

# 188、多年冻土地区混凝土灌注桩质量检验标准的主控项目包括：（    ）

# A、承载力  B、混凝土灌注温度  C、场地地温  D、桩侧防冻措施

# E、承台、基础梁下防冻措施

# 189、多年冻土地区混凝土灌注桩质量检验标准的一般项目包括：（    ）

# A、承载力   B、混凝土灌注温度   C、场地地温   D、桩侧防冻措施

# E、承台、基础梁下防冻措施

# 190、多年冻土区架空通风基础施工前应：（    ）

# A、送检与抽检使用的保温隔热材料    B、送检与抽检使用的换填材料

# C、检测场地地温    D、检验基础周围回填土质量    E、检查通风孔位置

# 191、多年冻土区架空通风基础采用隐蔽式通风孔施工的施工中应检查的内容：（    ）

# A、通风孔位置           B、单孔大小          C、场地地温

# D基础周围回填土质量     E、总通风面积

# 192、多年冻土区架空通风基础施工后应检验的内容：（    ）

# A、通风孔位置          B、单孔大小         C、通风空间顶板保温层厚度

# D基础周围回填土质量    E、通风空间顶板保温层质量

# 193、多年冻土区架空通风基础质量检验标准的主控项目包括：（    ）

# A、场地地温      B、保温材料性能      C、地基活动层内防冻胀措施

# D、架空层高度    E、地基承载力

# 194、多年冻土区架空通风基础质量检验标准的一般项目包括：（    ）

# A、场地地温      B、保温材料性能      C、地基活动层内防冻胀措施

# D、架空层高度    E、地基承载力

195、盐渍土地区基础施工前应检验建筑材料（砖砂石水等）的（    ）质量。

A、含盐量   B、防腐添加剂   C、防腐涂料   D、含碱量   E、防腐性能

# 196、膨胀土地区散水质量检验标准的主控项目包括：（    ）

# A、石灰粒径   B、垫层厚度   C、散水坡度   D、散水宽度   E、面层厚度

# 197、膨胀土地区散水质量检验标准的一般项目包括：（    ）

# A、石灰粒径   B、土的含水量   C、散水坡度   D、散水宽度   E、面层厚度

# 198、膨胀土地区散水质量检验标准的一般项目包括：（    ）

# A、石灰粒径  B、垫层厚度  C、散水坡度  D、散水宽度  E、面层厚度

# 199、盐渍土地基中设置隔水层时，隔水层施工前应检验土工合成材料的（    ）

# A、抗拉强度  B、抗老化性能  C、防腐蚀性能  D、搭接宽度  E、保护层厚度

# 200、盐渍土地基中设置隔水层时，隔水层施工过程中应检查土工合成材料的（    ）。

# A、抗拉强度  B、抗老化性能  C、防腐蚀性能  D、搭接宽度  E、保护层厚度

# 201、盐渍土地区基础施工过程中应检验的内容包括：（    ）

# A、防腐添加剂用量    B、防腐添加剂用法    C、防腐添加剂

# D、防腐涂料质量      E、防腐涂层施工质量

# 202、当盐渍土地基采用浸水预溶法地基处理时质量检验标准的主控项目包括（    ）

# A、浸水下沉量          B、有效浸水影响深度          C、水头高度

# D、浸水坑的外放尺寸    E、含盐量

# 203、当盐渍土地基采用盐化法地基处理时质量检验标准的主控项目包括（    ）。

# A、浸水下沉量            B、浸水影响深度            C、水头高度

# D、浸盐坑的外放尺寸      E、含盐量

204、基坑开挖过程中，应根据分区分层开挖情况及时对（    ）进行检查。

A、基坑开挖面的围护墙表观质量     B、支护结构的变形     C、渗漏水情况

D、支撑竖向支撑构件的垂直度偏差   E、构件几何尺寸

205、基坑支护工程围护结构施工完成后，验收内容包括（    ）。

A、质量检验    B、强度检验    C、构件和几何尺寸

D、位置偏差    E、变形值

206、基坑支护工程在基坑开挖中，应根据分区分层开挖情况及时对基坑开挖面的（    ）进行检查。

A、围护墙表观质量        B、支护结构的变形        C、渗漏水情况

D、支撑竖向支承构件的垂直度偏差       E、支锚结构质量和强度检验

207、基坑支护的方法有（    ）

A、排桩   B、板桩围护墙   C、型钢水泥土搅拌桩   D、土钉墙   E、降排水

208、灌注桩排桩施工中应加强过程控制，对（    ）等各项技术指标进行检查验收。

A、成孔  B、钢筋笼制作和安装  C、混凝土灌注  D、混凝土强度  E、桩垂直度

# 209、灌注桩排桩根据（    ）方法判定的桩身完整性为Ⅲ类、Ⅳ类时，应采用钻芯法进行验证。

# A、静载试验法   B、高应变法   C、低应变法   D、声波透射法   E、反射波法

210、截水帷幕单轴与双轴混凝土搅拌桩质量验收主控项目（    ）

A水泥用量   B桩长   C桩身强度   D桩径   E导向架垂直度

211、灌注桩排桩质量检验过程中主控项目有（    ）

A、孔深   B、桩身完整性   C、混凝土强度   D、嵌岩深度   E、垂直度

212、截水帷幕采用（    ）时，取芯数量不宜少于总桩数的1%,且不应少于3根。

A、单轴水泥土搅拌桩   B、双轴水泥土搅拌桩   C、三轴水泥土搅拌桩

D、多轴水泥土搅拌桩   E、高压喷射注浆

# 213、灌注桩排桩质量检验标准的主控项目包括（    ）

# A、孔深  B、桩身完整性  C、孔径  D、桩位 E、 混凝土强度

# 、灌注桩排桩质量检验标准的一般项目包括（    ）

# A、钢筋笼安装深度    B、混凝土塌落度    C、桩顶标高

# D、钢筋笼主筋间距    E、嵌岩深度

# 、灌注桩排桩质量检验标准的一般项目包括（    ）

# A、混凝土强度  B、混凝土塌落度  C、钢筋笼质量

# D、沉渣厚度 E、混凝土塌落度

# 、截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩或双轴水泥土搅拌桩时，质量检验标准的主控项目包括（    ）

# A、桩顶标高  B、桩长  C、水胶比  D、桩位  E、桩径

# 、截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩或双轴水泥土搅拌桩时，质量检验标准的一般项目包括（    ）

# A、桩顶标高  B、提升速度  C、桩长  D、桩径  E、下沉速度

# 、截水帷幕采用单轴水泥土搅拌桩或双轴水泥土搅拌桩时，质量检验标准的一般项目包括（    ）

# A、水泥用量  B、桩顶标高  C、导向架垂直度 D、桩径  E、施工间歇

# 、三轴水泥土搅拌桩质量检验标准主控项目包括（    ）

# A、导向架垂直度  B、水胶比  C、桩长  D、桩径  E、桩身强度

# 、三轴水泥土搅拌桩质量检验标准一般项目包括（    ）

# A、施工间歇  B、水胶比  C、桩长  D、桩径  E、桩身强度

# 、三轴水泥土搅拌桩质量检验标准一般项目包括（    ）

# A、导向架垂直度  B、水胶比  C、桩位  D、桩径  E、桩身强度

# 、渠式切割水泥土连续墙质量检验标准主控项目包括（    ）

# A、墙体强度  B、水泥用量  C、墙体长度  D、墙厚  E、水胶比

# 、渠式切割水泥土连续墙质量检验标准一般项目包括（    ）

# A、墙体强度  B、水泥用量  C、中心线定位D、墙厚  E、水胶比

# 、渠式切割水泥土连续墙质量检验标准一般项目包括（    ）

# A、水胶比  B、水平推进速度  C、中心线定位  D、垂直度  E、墙厚

# 、高压喷射注浆截水帷幕质量检验主控项目包括（    ）

A桩位    B桩长    C桩身强度    D水泥用量    E水胶比

# 、截水帷幕采用高压喷射注浆时，主控项目检查项目有：（    ）

A水泥用量    B桩长    C钻孔垂直度    D桩身强度    E桩位

# 、钢板桩围护墙主控项目有（    ）

A、桩长  B、桩身弯曲度  C、桩顶标高  D、沉桩位置  E、齿槽咬合程度

# 、钢板桩围护墙质量检验标准的主控项目包括（    ）

# A、桩长  B、沉桩垂直度  C、轴线位置  D、齿槽咬合程度 E、桩顶标高

# 、钢板桩围护墙质量检验标准的一般项目包括（    ）

# A、桩长  B、桩身弯曲度C、轴线位置  D、桩顶标高 E、沉桩垂直度

# 、钢板桩围护墙质量检验标准的一般项目包括（    ）

# A、桩身弯曲度  B、沉桩垂直度  C、桩顶标高  D、桩长 E、齿槽咬合程度

# 、咬合桩围护墙施工过程中应对（    ）进行检查。

# A、桩的成孔质量    B、钢筋笼的制作    C、混凝土塌落度

# D、导墙的质量      E、钢套管垂直度

# 、土钉墙支护工程施工前应对（    ）等进行检验。

A、钢筋   B、水泥  C、砂石  D、机械设备性能  E、土钉位置

# 、土钉墙支护工程施工过程中应对（    ），注浆配比、注浆压力及注浆量，喷射混凝土面层厚度、强度等进行检验。

A、放坡系数     B、土钉位置     C、土钉直径、深度及角度

D、抗拔承载力   E、土钉杆体长度

# 、型钢水泥土搅拌墙内插型钢的质量检验主控项目有（    ）

A、截面高度   B、截面宽度   C、型钢长度   D、截面厚度   E、截面挠度

# 、内插型钢的质量检验标准的一般项目包括（    ）

# A、型钢长度  B、型钢挠度  C、型钢截面高度  D、型钢截面宽度 E、型钢顶标高

# 、内插型钢的质量检验标准的一般项目包括（    ）

# A、型钢长度       B、型钢平面位置       C、型钢截面高度

# D、型钢截面宽度   E、型钢形心转角

# 、土钉墙支护质量检验标准的主控项目包括（    ）

# A、抗拔承载力  B、土钉位置  C、水胶比  D、注浆压力  E、土钉长度

# 、土钉墙支护质量检验标准的主控项目包括（    ）

# A、土钉长度  B、抗拔承载力  C、水胶比  D、注浆压力 E、分层开挖厚度

# 、土钉墙支护质量检验标准的一般项目包括（    ）

# A、土钉长度  B、土钉位置  C、分层开挖厚度  D、抗拔承载力  E、注浆量

# 、土钉墙支护质量检验标准的一般项目包括（    ）

# A、土钉长度  B、注浆压力  C、分层开挖厚度  D、抗拔承载力  E、水胶比

# 、兼作永久结构的地下连续墙，与地下结构底板，梁及楼板之间连接的接驳器应按500套为一个检验批，每批抽查3件，复验内容为（    ）等。

A、外观   B、尺寸   C、抗拉强度   D、最大力伸长率   E、重量

# 、水泥土搅拌桩的质量检验标准主控项目包括（    ）

# A、桩身强度   B、桩径   C、水胶比   D、桩顶标高   E、桩长

# 、水泥土搅拌桩的质量检验标准主控项目包括（    ）

# A、桩长B、桩径C、水胶比  D、桩身强度 E、水泥用量

# 、水泥土搅拌桩的质量检验标准一般项目包括（    ）

# A、桩身强度B、桩径C、水泥用量  D、桩长 E、桩位

# 、水泥土搅拌桩的质量检验标准一般项目包括（    ）

# A、水泥用量B、桩长C、桩身强度  D、桩顶标高 E、施工间歇

# 、土体加固注浆法加固结束28天后，宜采用（    ）等原位测试方法对加固土层进行检验。

A、静力触探   B、钻芯法   C、动力触探   D、28天试块强度   E、标准贯入

# 、内支撑在施工中，应对混凝土内支撑（    ）的平整度和标高进行检验。

# A、支撑下垫层    B、连接构件    C、模板    D、立柱    E、连接节点

# 、钢筋混凝土内支撑施工过程中对（    ）进行检验。

# A、模板的平整度                B、混凝土强度                C、标高

# D、混凝土支撑下垫层的平整度    E、水平支撑的尺寸

# 、钢筋混凝土支撑质量检验标准的主控项目包括（    ）

# A、截面高度      B、标高      C、轴线平面位置

# D、支撑与垫层或模板的隔离措施   E、混凝土强度

# 、钢筋混凝土支撑质量检验标准的一般项目包括（    ）

# A、截面高度   B、标高   C、轴线平面位置   D、截面宽度   E、混凝土强度

# 、锚杆施工中应对锚杆（    ）等进行检验。

A、锚杆位置   B、锚杆重量   C、锚杆杆体长度   D、钻孔直径   E长度及角度

# 、锚杆施工前应对（    ）进行检验。

A、钢绞线    B、锚具    C、水泥    D、砂石    E机械设备

# 、内支撑中钢立柱的质量检验标准下列说法正确的有（    ）

- 立柱截面尺寸允许偏差值10mm

B、立柱长度允许偏差值±100

C、垂直度不大于设计值的1/200

D、钢板厚度允许偏差值-1mm

E、立柱顶标高允许偏差值±50

# 、锚杆质量检验标准中主控项目包括（    ）

# A、锚固体强度B、锚杆直径C、注浆量 D、注浆压力 E、锚杆长度

# 、锚杆质量检验标准中一般项目包括（    ）

# A、锚固体强度B、锚杆直径C、预加力 D、钻孔直径 E、注浆压力

# 、基坑开挖前应验收预降排水时间，预降排水时间应根据（    ）确定。

A、基坑面积    B、开挖深度    C、工程地质与水文地质条件

D、开挖机械    E、降排水工艺

# 、采用集水明排的基坑，应检验（    ）的尺寸。

A、排水沟   B、集水井   C、沉淀管   D、出水量   E、挡纱网

# 、降水施工材料质量检验标准的主控项目包括（    ）

# A、井、滤管材料     B、沉淀管长度     C、挡砂网

# D、封孔回填土质量   E、滤料粒径

# 、降水施工材料质量检验标准的主控项目包括（    ）

# A、挡砂网    B、沉淀管长度    C、滤料粒径

# D、封孔回填土质量    E、滤料不均匀系数

# 、降水施工材料质量检验标准的一般项目包括（    ）

# A、井、滤管材料      B、滤管孔隙率      C、挡砂网

# D、滤料不均匀系数    E、封孔回填土质量

# 、降水井施工完成后，应进行试抽水检验（    ）

# A、降水深度  B、泥浆配比C、成井质量  D、降水效果 E、成孔垂直度

# 、轻型井点施工质量检验标准的一般项目是（    ）

# A、出水量  B、成孔孔径C、成孔深度  D、井点管间距E、黏土封孔高度

# 、管井施工质量检验标准，主控项目有（    ）

A、泥浆比重   B、滤料回填高度   C、封孔   D 出水量   E、成孔深度

# 、回灌运行中及回扬时应（    ）并应检测地下水位和周边环境变形。

# A、计量记录     B、记录回灌量     C、记录回扬量

# D、记录时间     E、记录设备使用情况

# 、土方开挖的顺序和方法必须与设计工况和施工方案一致，并遵循的原则有（    ）。

A、边坡观测   B、开槽支撑   C、先撑后挖   D、分层开挖   E、严禁开挖

# 、土方开挖施工结束后应检查（    ）

A、平面几何尺寸   B、水平标高   C、边坡高度   D、表面平整度   E基地土性

# 、在土石方工程开挖施工中，应定期测量和校准（    ）

A、设计平面位置     B、边坡坡率     C、水平标高

D、平面控制桩       E、水准控制点

# 、下列属于土方开挖施工过程中检查项目的是（    ）

A、弃土场       B、分层开挖厚度     C、支护结构的变形

D、平面位置     E、排水系统

# 、土石方工程开挖施工前应完成（    ）工作验收。

A、地下水控制     B、施工道路的硬化     C、基坑及周边环境检测

D、施工条件验收   E、地面排水

# 、土石方工程开挖施工中，应采取可靠措施加以保护的是（    ）。

A、设计平面位置     B、平面控制桩     C、基坑及周边环境检测

D、水准控制点       E、地面排水设施

# 、土石方工程平整后的场地应检查下列（    ）内容。

# 、基坑土方开挖工程的主控项目是（    ）

A、表面平整度   B、基底土性   C、长度、宽度   D、标高   E、坡率

# 、基坑土方开挖工程的一般项目是（    ）

A、表面平整度   B、基底土性   C、长度、宽度   D、标高   E、坡率

# 、基坑开挖工程边坡坡率的检查可采用（    ）方法

A、水准仪   B、经纬仪   C、全站仪   D、坡度尺   E、目测

# 、岩质基坑开挖施工前检查有（    ）方法。

A、爆破装药   B、爆破网格   C、爆破器材   D、起爆设备   E、检测仪表

# 、岩质基坑开挖施工中检查有（    ）方法。

A、爆破装药   B、爆破网格   C、爆破器材   D、起爆设备   E、检测仪表

# 、岩质基坑基底处理无设计规定时，应符合下列（    ）的规定。

A、清除散落石块    B、清除淤泥    C、清除苔藓

D、凿除新鲜岩面    E、表面冲洗干净

# 、岩质基坑基底处理无设计规定时，应符合下列（    ）的规定。

A、清除松碎石块    B、清除淤泥    C、清除苔藓

D、凿出新鲜岩面    E、表面清扫干净

# 、土石方的施工结束后，应检查堆土的内容包括（    ）

A、平面尺寸、高度       B、安全距离       C、边坡坡率

D、排水、防扬尘措施     E、压实情况

# 、土石方施工前回填料应符合设计要求，并应确定（    ）等施工参数。

A、压实系数    B、回填料含水量控制范围    C、铺土厚度

D、标高    E、压实遍数

# 、关于土石方回填施工中说法正确的是（    ）

A应检查排水系统，每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含水量控制、回填土有机质含量、压实系数。

B回填施工的压实系数应满足设计要求。

C当采用分层回填时，应在下层的压实系数经试验合格后进行上层施工。

D填筑厚度及压实遍数应根据士质、压实系数即可确定。

E振动压实机回填施工时分层厚度应为350-500mm，压实遍数为3-4遍。

# 、土石方回填压实系数采用（    ）方法进行检查。

A、环刀法   B、烘干法   C、灌砂法   D、灌水法  E、灼烧减量法

# 、土石方回填料施工前应确定（    ）

A、铺土厚度      B、压实遍数      C、压实系数

D、含水率控制范围      E、有机质含量

# 、土石方回填施工中应检查排水系统，每层填筑厚度、（    ）、压实系数。回填施工的压实系数应满足设计要求。

A碾迹重叠程度    B含水量控制   C回填土有机质含量

D洒水程度        E下沉量

# 、土石方基础层填方工程的主控项目包括（    ）

A 回填土料  B  含水量  C  分层厚度   D  标高   E  分层压实系数

# 、土石方基础层填方工程的一般项目包括（    ）

A 表面平整度  B  含水量  C  辗迹重叠长度   D  标高   E  有机质含量

# 、喷锚支护施工前应检验锚杆（索）锚固段注浆（砂浆）所用的（    ）主要材料的质量。

A、水泥   B、矿物   C、浆体强度   D、外加剂   E细骨料

# 、对边坡工程的质量验收应在（    ）验收合格的基础上。

A、钢筋   B、混凝土   C、模板   D、预应力锚杆   E挡土墙

# 、锚杆在下列情况应进行基本试验，试验数量不少于3根，实验方法按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330的规定执行（    ）

A、当设计有要求时

B、边坡工程的锚杆

C、采用新工艺、新材料或技术的锚杆（索）

D、无锚固工程经验的岩土层内的锚杆（索）

E、一级边坡工程的锚杆（索）

# 、锚杆(索)在（    ）下列情况应进行基本试验，试验方法应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的规定执行。

A当设计有要求时;

B采用新工艺、新材料或新技术的锚杆(索)

C无锚固工程经验的岩土层内的锚杆(索)

D一级边坡工程的锚杆(索)

E试验数量不应少于2根

# 、关于喷锚支护施工完成后的说法正确的是（    ）

A施工完成后应进行锚杆验收试验。

B试验的数量应为锚杆总数的5%，且不应少于3根。

C应检验预应力锚杆(索)锚固后的外露长度。

D预应力锚杆(索)拉张的时间应按照设计要求进行

E当无设计要求时应待注浆固结体强度达到设计强度的80%后再进行张拉。

# 、边坡工程由设计提出监测要求，由业主委托有资质的监测单位编制监测方案，经（    ）共同认可后实施。条文说明

A：设计B：监理C：业主D：监测单位  E：勘察

# 、锚杆可按（    ）划分检验批。

A、工序   B、施工缝   C、施工段   D、支护类型   E、工艺

# 、挡土墙施工前应检验墙背填筑所用填料的（    ）同时检验墙身材料的物理力学指标。

A、重度    B、高度    C、含水    D、强度    E、含碱量

# 、挡土墙施工结束后应检验重力式挡土墙砌体墙面质量、（    ）结构变形缝的位置，宽度；泄水孔的位置、坡率等。

A、墙体高度    B、通缝    C、砌缝    D、勾缝质量    E顶面宽度

# 、挡土墙施工中应进行验槽，并检验墙背填筑的分层厚度、压实系数、挡土墙埋置深度（    ）反滤层材料级配及位子。

A、基础宽度   B、基础深度   C、排水系统   D、通风系统   E泄水孔

# 、边坡喷锚质量检验标准的主控项目（    ）

A、锚孔位置     B、锚杆承载力     C、锚孔直径    D、喷锚混凝土强度

E、预应力锚杆（索）的张拉力、锚固力

# 、边坡喷锚质量检验的一般项目有（    ）。

A 锚孔位置  B  锚杆长度  C  锚杆锚固长度   D  锚孔深度   E  锚孔孔径

# 、边坡开挖施工中，应检验开挖的（    ）

A、平面尺寸    B、标高    C、坡率   D、排水系统  E水位

# 、边坡开挖前应检查（    ）

A、平面位置   B、标高   C、边坡坡率   D、降排水系统  E、水位

# 、边坡开挖施工后，应检验（    ）

A、边坡坡率    B、坡底标高   C、坡面平整度    D、坡面高度  E坡面尺寸

# 、挡土墙质量检验标准的主控项目有（    ）

A 挡土墙的埋置深度   B 分层压实系数   C 伸缩缝、沉降缝宽度

D 墙身材料强度       E 轴线位置

# 、（    ）决定着边坡轮廓面的成型和保留岩体的开挖质量，需要经常量测。

A：边坡坡率  B：平面尺寸   C:平面的控制   D:标高的控制  E：坡面平整度

# 、挡土墙质量检验的一般项目（    ）

A、平面位置            B、挡土墙埋置深度     C、压顶顶面高程

D、泄水孔坡度、尺寸    E、伸缩缝、沉降缝宽度

# 、属于边坡开挖质量检验标准一般项目的有（    ）

A、坡率   B、坡底标高   C、坡面平整度   D、平台宽度   E、坡脚线偏位

# 、边坡开挖质量检验主控项目是（    ）

A、坡面平整度   B、平台宽度   C、坡脚线偏位   D、坡底标高   E、边坡坡率

# 、遇到下列情形之一时，尚应进行专门的施工勘察（    ）

A、工程地质与水文地质条件复杂，出现详勘阶段难以查清的问题时。

B、开挖基槽发现土质，地层结构与勘察资料不符时。

C、施工中，地基土受严重扰动，天然承载力减弱，需进一步查明其性状及工程性质时。

D、施工中出现新的岩土工程或工程地质问题时，已有勘察资料能辨别新情况时。

E、开挖后，发现需要增加地基处理或改变基础形式，已有勘察资料不能满足需求时。

# 、地基与基础验槽时，现场应具备（    ）、地基处理或深基础施工质量检测报告等。

A、岩土工程勘察报告   B、轻型动力触探记录   D、地基基础设计文件

D、勘察报告           E、勘测报告

# 、（    ）等各方相关技术人员应共同参加验槽。

A：勘察  B：设计  C：监理  D：业主  E：建设

# 、验槽时，现场需要具备的资料（    ）。

A、地基基础设计文件  B、岩土工程勘察报告  C、地基处理施工质量检测报告

D、轻型动力触探记录  E、深基础边坡监测报告

# 、遇到下列情形之一时，可不进行轻型动力触深（    ）

A、持力层为砾石层或卵石层，且砾石层或卵石层厚度大于1.5m时

B、持力层为砾石层或卵石层，且砾石层或卵石层厚度大于1m时

C、持力层为密实砂层，且其厚度大于1.5m时

D、持力层为密实砂层，且其厚度大于1m时

E、承压水头可能高于基坑地面标高，触探可造成冒水涌砂时

# 、地基处理工程验槽，对于换填地基、强夯地基，应检查处理（    ）

A、地基均匀性   B、密实度检测报告   C、承载力试验资料

D、动力触探报告   E、施工记录

# 、天然地基验槽下列可不进行轻型触探的情况是（    ）

- 基础持力层为1.2m厚卵石层；

- 地下水位高于基坑底面标高；

C、基础持力层为均匀密室砂层，厚度大于2M；

D、雨季施工；

E、地基承载力高于设计荷载值。

# 、遇下列情况之一时，可不进行轻型动力触探：（    ）

A、承压水高于基坑底标高触探可造成冒水涌砂时.

B、持力层为砾石层或卵石层县厚度大于1M。

C、基础持力层均匀的密实砂层且厚度大于1.5M。

D、不方便进行轻型动力触探.

E、建设单位要求不做轻型动力触探.

# 、天然地基验槽轻型动力触探应检查的内容包括：（    ）

A、持力层的强度    B、持力层的均匀性     C、换填厚度

D、换填密实度      E、是否有古墓

# 、关于地基验槽轻型动力触探检验下列说法正确的是：（    ）。

A适用于天然地基

B适用于持力层为厚度1.5m的砂层地基

C适用于增强复合地基

D适用于持力层为厚度1.5m的卵石层地基

E适用于桩基的桩间土

四、简答题（共计23题）

1、主要的基础结构型式有哪些？简述无筋扩展地基的型式和主要施工工艺。

# 2、简述长螺旋钻孔压灌桩的主要施工工艺。

3、主要的基坑支护型式有哪些？简述咬合桩维护墙的主要施工工艺。

# 4、简述土方开挖的质量控制要点。

5、简述土方回填的质量控制要点。

6、简述针对特殊土地基基础工程的一般规定。

7、地基基础工程验槽应符合哪些规定？

# 8、简述天然地基验槽应检验的内容？

9、请列举不少于五种常见的地基处理方法？各有什么特点？

10、地基基础工程验收时应提交的资料有哪些？

11、地基基础工程施工质量验收应符合哪些要求？

12、所有建（构）筑物均应进行施工验槽。遇到什么情况时，应进行专门的施工勘察？

13、边坡工程喷锚支护工程中，锚杆（索）在什么情况下应进行基本试验，试能数量不应少于3根，试验方法应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》 gb 50330的规定执行？

14、简述水泥土搅拌桩地基质量检验的主控项目有几项?

15、沉井与沉箱施工中的验收应符合下列规定

16、轻型动力触探应检查下列内容：

- 、主要的基坑支护型式有哪些？简述咬合桩维护墙的主要施工工艺。

- 、简述土方开挖的质量控制要点。

- 、简述土方回填的质量控制要点。

- 、简述针对特殊土地基基础工程的一般规定。

- 、地基基础工程验槽应符合哪些规定？

- 、简述天然地基验槽应检验的内容？

- 、所有建（构）筑物均应进行施工验槽。遇到什么情况时，应进行专门的施工勘察？