附件1

建筑工程系列验收标准（第二分册）

自学、培训、考核大纲

# 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

一、掌握

1、验收的概念、层次划分、参加各层次验收的人员规定。

2、验收的条件。

3、建筑工程材料进场检验的基本要求。

4、监理单位、施工单位对进场材料审查把关的责任。

4、监理单位、施工单位对施工工序审查把关的责任。

5、对检验批抽样的要求和对样本的要求。

6、检验批、分项工程、分部工程的合格条件。

7、检验批、分项工程、分部工程验收表的填写。检验批验收时应具有“验收检查原始记录”的要求。

8、见证取样和送检的规定。

9、观感检查的内容、结果判定和观感检查原始记录的要求。

10、标准中表示严格程度的三级用词。

二、熟悉

1、统一标准的基本用途

2、未实行监理的工程，应由建设单位履行监理职责。

3、常用的抽样检验方法。

4、施工单位应事先制定分项工程和检验批划分方案的规定。

5、允许适当调整抽样数量的规定和调整的条件。

6、同一项目中针对同一检验对象的检验成果可重复利用的规定。

7、一般项目计数检验时，一次、二次抽样及合格判定方法

8、对质量控制资料核查的基本要求。资料缺失时的处理规定。

9、单位工程的合格条件。

10、关于预验收的规定。

三、了解

1、施工质量验收通用标准：“系列验收规范”（16项）

2、当专业验收规范没有验收要求时，应由建设单位组织制定。

3、重要分部工程验收前应进行抽样检验（实体检验）

4、实体检验和检验批验收的关系。

5、当出现质量不符合要求时的处理规定。

# 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

考试目的

通过本规范考试，检验考生了解、熟悉和掌握强建筑屋面工程质量管理知识及解决建筑屋面工程质量验收实际问题的能力。

考试内容

一、术语

掌握：隔汽层、保温层、防水层、隔离层、保护层、隔热层、复合防水层、附加层、瓦面、板面、防水垫层、持钉层、纤维材料、喷涂硬泡聚氨酯、现浇泡沫混凝土、玻璃采光顶的概念。

二、基本规定

了解：子分部工程和分项工程划分。

熟悉：新技术要求。

掌握：防水等级；施工资质；质量检验制度；屋面工程施工前参建单位要求；防水、保温材料产品质量要求；进场验收；“三检”制度；成品保护；防水质量检查；检验批划分。

三、基层与保护工程

了解：装配式钢筋混凝土板的板缝嵌填施工要求。

熟悉：找坡层材料；找平层施工及养护；找坡层和找平层、隔汽层、隔离层、保护层一般项目及检验方法。

掌握：屋面找坡坡度；检验批抽检数量；隔汽层设置及要求；隔离层设置及要求；分隔缝；找坡层和找平层、隔汽层、隔离层、保护层主控项目及检验方法。

四、保温与隔热工程

了解：板状材料保温层干铺法、粘贴法、固定法施工要求；纤维材料保温层施工要求；装配式骨架纤维保温材料施工要求；喷涂硬泡聚氨酯保温层施工要求；现浇泡沫混凝土保温层施工要求；蓄水隔热层施工要求。

熟悉：种植隔热层的屋面坡度；排水层施工要求；架空隔热制品的质量；板状材料保温层、纤维材料保温层、喷涂硬泡聚氨酯保温层、现浇泡沫混凝土保温层、种植隔热层、架空隔热层、蓄水隔热层一般项目及检验方法。

掌握：保温材料含水率、性能要求；检验批抽检数量；板状材料保温层、纤维材料保温层、喷涂硬泡聚氨酯保温层、现浇泡沫混凝土保温层、种植隔热层、架空隔热层、蓄水隔热层主控项目及检验方法。

五、防水与密封工程

了解：多组分防水涂料要求；防水卷材的粘结质量要求；

熟悉：基层处理剂要求；冷粘法铺贴卷材、热粘法铺贴卷材、热熔法铺贴卷材、自粘法铺贴卷材、焊接法铺贴卷材、机械固定法铺贴卷材施工要求；铺设胎体增强材料要求；密封防水部位的基层要求；卷材搭接缝；卷材防水层、涂膜防水层、复合防水层、接缝密封防水、一般项目及检验方法。

掌握：成品保护；检验批抽检数量；卷材铺贴方向；卷材搭接缝；卷材防水层、涂膜防水层、复合防水层、接缝密封防水、主控项目及检验方法。

六、瓦面与板面工程

了解：瓦材的下面铺设防水层或防水垫层要求；烧结瓦、混凝土瓦、沥青瓦铺装要求；沥青瓦、脊瓦施工要求；金属板材施工要求；

熟悉：防锈处理；泛水处理；基层、顺水条、挂瓦条的铺设要求；挂瓦要求；采光顶玻璃施工要求；烧结瓦和混凝土瓦铺装、沥青瓦铺装、金属板铺装、玻璃采光顶铺装一般项目及检验方法。

掌握：成品保护；检验批抽检数量；平瓦和脊瓦施工要求；烧结瓦和混凝土瓦铺装、沥青瓦铺装、金属板铺装、玻璃采光顶铺装主控项目及检验方法。

七、细部构造工程

了解：屋面工程配套材料进场检验批划分、取样数量、检验项目；屋面工程防水及保温材料标准。

熟悉：屋面工程中细部处理验收的一般项目；屋面工程密封材料、屋面瓦进场检验批划分、取样数量、检验项目。

掌握：屋面工程中细部处理验收的主控项目；防水卷材、防水涂料、聚苯乙烯泡沫塑料纤维保温材料无机硬质绝热制品、进场检验批划分、取样数量、物理检验项目。

八、屋面工程验收

熟悉：屋面工程验收资料和记录。

掌握：屋面工程检验批、分项工程、分部工程验收合格的标准；屋面工程观感质量检查要求；屋面工程隐蔽验收项目；淋水试验；蓄水试验；

# 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

一、掌握

1、4.1.16、4.4.8、5.2.3、5.3.4、7.2.12五条强制性条文。

2、材料进场抽样检测和见证取样检测的规定。

3、防水等级标准。

4、防水卷材的铺贴规定，接缝的粘结质量及其检测试验方法。

5、防水混凝土的配置。

6、防水材料的选用。

7、地下工程渗漏水治理。

8、施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件的主控项目。

9、防水混凝土、水泥砂浆防水层、卷材防水层、涂料防水层的主控项目。

10、喷锚支护、地下连续墙的主控项目。

二、熟悉

1、地下工程不同防水等级相应的防水标准。

2、主体结构和细部构造的防水设防要求

3、工程和检验批的划分和抽样检验数量。

4、细部构造防水工程、特殊施工法结构防水工程、排水工程、注浆工程分别的适用范围。

5、施工质量验收的程序和组织。

6、检验批及分项、子分部工程质量验收的合格判定。

7、地下防水工程竣工和记录资料。

8、隐蔽工程验收部位。

9、观感质量合格标准。

10、地下工程渗漏水检测的要求。

三、了解

1、本规范适用于房屋建筑工程、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程质量验收。

2、相关术语。

3、地下防水工程施工应具备相应的资质和持证上岗的规定。

4、除需掌握、了解外的防水工程、排水工程、注浆工程的主控项目。

5、各种防水工程、排水工程、注浆工程的一般项目。

# 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

一、掌握

1、建筑地面工程质量验收的主控项目

2、建筑地面工程分部工程、子分部分项工程、检验批验收方法及验收数量，合格判定原则

3、建筑地面工程共性的重要工艺要求及构造层做法，如3.0.8,3.0.9

4、地面工程检查方法

5、变形缝设置、镶边的构造要求

二、熟悉

1、建筑地面工程质量验收的一般项目

2、建筑地面使用的材料质量证明文件的要求

3、每一节构造层的验收要求

4、观感验收项目具体检查内容

5、变形缝的构造、位置、缝内填充材料及垃圾清理、表面平整度等。

三、了解

对胶粘剂、沥青胶结料和涂料等材料的要求

# 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

一、掌握

1、建筑装饰装修工程基本概念

2、有关建筑装饰装修工程设计、材料、施工的基本规定

3、抹灰工程的类别

4、抹灰工程的检验批划分原则、隐蔽验收项目、验收文件

5、抹灰工程检验批验收的主控项目

6、外墙防水工程的类别

7、外墙防水工程的检验批划分原则、隐蔽验收项目、验收文件

8、外墙防水工程检验批验收的主控项目

9、门窗工程的类别

10、门窗工程的检验批划分原则、隐蔽验收项目、验收文件、复验项目及其他的规定

11、门窗安装工程检验批验收的主控项目

12、吊顶工程的类别

13、吊顶工程的检验批划分原则、隐蔽验收项目、验收文件、复验项目及其他的规定

14、吊顶工程检验批验收的主控项目

15、轻质隔墙工程的类别

16、轻质隔墙工程的检验批划分原则、隐蔽验收项目、验收文件、复验项目及其他的规定

17、轻质隔墙工程检验批验收的主控项目

18、饰面板工程的类别

19、饰面板工程的检验批划分原则、隐蔽验收项目、验收文件、复验项目及其他的规定

20、面板安装工程检验批验收的主控项目

21、饰面砖工程的类别

22、饰面砖工程的检验批划分原则、隐蔽验收项目、验收文件、复验项目及其他的规定

23、饰面砖粘贴工程检验批验收的主控项目

24、幕墙工程的类别

25、幕墙工程的检验批划分原则、隐蔽验收项目、验收文件、复验项目及其他的规定

26、幕墙工程检验批验收的主控项目

27、涂饰工程的类别

28、涂饰工程的检验批划分原则、隐蔽验收项目、验收文件及其他的规定

29、涂饰工程检验批验收的主控项目

30.裱糊与软包工程的类别

31、裱糊与软包工程的检验批划分原则、隐蔽验收项目、验收文件、复验项目及其他的规定

32、裱糊与软包工程检验批验收的主控项目

33、细部工程的类别

34、细部工程的检验批划分原则、隐蔽验收项目、验收文件、复验项目及其他的规定

35、细部工程检验批验收的主控项目

36、检验批的合格判定

37、有关安全和功能的检验项目表

二、熟悉

1、抹灰工程检验批验收的一般项目

2、抹灰工程验收的允许偏差

3、外墙防水工程检验批验收的一般项目

4、外墙防水工程验收的允许偏差

5、门窗工程检验批验收的一般项目

6、门窗工程安装的允许偏差及检验方法

7、吊顶工程检验批验收的一般项目

8、吊顶工程安装的允许偏差及检验方法

9、隔墙工程检验批验收的一般项目

10、隔墙工程安装的允许偏差及检验方法

11、饰面板工程检验批验收的一般项目

12、饰面板工程安装的允许偏差及检验方法

13、饰面砖工程检验批验收的一般项目

14、饰面砖工程粘贴的允许偏差及检验方法

15、幕墙工程检验批验收的一般项目

16、涂饰工程检验批验收的一般项目

17、涂饰工程的允许偏差和检验方法

18、裱糊与软包工程检验批验收的一般项目

19、裱糊与软包工程的允许偏差及检验方法

20、细部工程检验批验收的一般项目

21、细部工程安装的允许偏差及检验方法

三、了解

子分部工程、分项工程划分

# 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411—2019

一、掌握

1、节能标准的全称。

2、监理单位相关人员对进场材料审查流程。

3、对检验批抽最小抽样数量和对样本的要求。

4、各类节能分项工程中的主控项目名称、合格标准。

二、熟悉

1、各类需要进行隐蔽工程验收的项目名称，隐蔽工程检查数量及方式。

2、节能标准相关术语的内容。

3、各节能工程分部、分项划分及主要验收内容。

4、各类节能工程的检验批划分原则、检验数量。

5、各类节能材料进场时主控项目对应材料的主要性能指标名称、检验项目、数量和方式。

6、主控项目检验中对应的试验名称。

7、各类节能材料质量证明文件的检查方式和规则。

8、各类节能工程的主控项目的合格标准、检查数量及检查方式。

9、各节能分项工程的一般规定中的检查数量、检查方式。

10、建筑节能工程进场材料和设备复验项目。

11、外墙节能构造钻芯检验方法。

三、了解

1、保温板材与基层的拉伸粘结强度现场拉拔检验方法。

2、保温板粘结面积比剥离检验方法 。

3、保温浆料干密度、导热系数、抗压强度检验方法 。

4、中空玻璃密封性能检验方法。